FUSIONDIGITAL / FUSION DIAGNOSTICS ATLAS / 2026

聚变诊断技术图谱

从仪器、标定与反演，到合成诊断、装置应用和数字孪生

Fusion Diagnostics, Synthetic Observation, Integrated Inference and Digital-Twin Roadmap

DOMAIN BOUNDARY 合成诊断与智能方法是聚变诊断的子域和赋能层，不替代真实仪器、计量、反演及设备状态监测。

图 0-1  聚变诊断的测量—反演—状态—决策链。

| 97 项唯一工作 | 167 篇一手来源 | 18 个装置档案 | DG0-DG11 十二类诊断任务 |
| --- | --- | --- | --- |

新奥聚变人工智能团队  |  研究截止 2026-08-12  |  版本 1.0  |  tianshao1992@gmail.com

CONTENTS / READING MAP

# 目录与阅读路径

| 章节 | 主题 |
| --- | --- |
| 01 | 执行摘要：诊断为什么是数字孪生的事实入口 |
| 02 | 科普：从物理量到传感器信号，再从信号回到状态 |
| 03 | DG0-DG11 分类、技术族和证据/部署口径 |
| 04 | 聚变装置、电厂与全生命周期的诊断需求 |
| 05 | DG0 诊断系统工程、计量与健康 |
| 06 | DG1 磁平衡、电流与位形 |
| 07 | DG2 电子密度与电子温度 |
| 08 | DG3 离子状态、流动、组分与中性粒子 |
| 09 | DG4 辐射、杂质与功率损失 |
| 10 | DG5 聚变产物、中子、伽马与高能粒子 |
| 11 | DG6 MHD、波动与湍流 |
| 12 | DG7 边界、SOL、偏滤器与等离子体面对部件 |
| 13 | DG8 工程设备与电厂状态监测 |
| 14 | DG9 合成诊断与仪器前向模型 |
| 15 | DG10 集成反演、层析与数据同化 |
| 16 | DG11 实时诊断、AI 与决策接口 |
| 16A | 跨类别综合判断：诊断原理、合成观测、VVUQ 与工程状态闭环 |
| 17 | 按装置反查诊断系统、代表工作、论文与代码 |
| 18 | 从集成诊断到数字孪生仍缺什么 |
| 19 | FusionDigital 分阶段路线与联合攻关建议 |
| 20 | 论文、代码和数据索引 |

推荐路径 管理者先阅读第 1、4、18、19 章；诊断专家按 DG 分类进入条目；装置合作从第 17 章反查；软件团队重点阅读 DG9-DG11 与附录代码关系。

01 / EXECUTIVE SUMMARY

# 诊断是聚变数字孪生的事实入口，也是最容易被低估的系统工程

核心判断 数字孪生不是把所有传感器接入数据库，而是让每个状态都能回到仪器、标定、几何、算法、不确定度、配置与装置证据；合成诊断是桥梁，AI 是加速器，独立保护和安全系统保留最终权威。

## 为什么一级知识域应叫“聚变诊断”

“聚变诊断”回答的是：怎样从聚变装置和电厂中获得足以支持科学解释、控制、保护、运维与寿命管理的可信信息。它既包括直接感知磁场、光子、微波、中子、带电粒子、温度、力和位移的真实仪器，也包括把原始电压、计数、光谱和图像转化为密度、温度、平衡、辐射功率、热流和部件健康状态的标定、反演与不确定度分析。

“合成诊断”只覆盖其中一段：从给定物理/工程状态出发，通过诊断几何、原子过程、仪器响应、噪声和采样模型，预测仪器将看到什么。它是联结模拟与实验、设计与标定、真值与观测的重要桥梁，却不能替代真实传感器、计量链和长期漂移管理。因此一级域使用“聚变诊断”，DG9 专门保留“合成诊断与仪器前向模型”。

“智能诊断”同样不适合作为总称。机器学习可以用于去噪、特征提取、代理反演、异常检测、漂移监测和多模态融合，但诊断的可信度最终仍取决于可追溯标定、观测几何、物理适用域、独立交叉验证和失效降级。AI 是 DG11 的重要实现手段，也是“智能原生”知识域对诊断的横向赋能，而不是把诊断责任压缩为一个分类器。

## 面向初学者：诊断不是“拍一张等离子体照片”

聚变等离子体的核心温度可达上亿度，不能把普通温度计或压力计直接放进去。很多关键物理量也不是传感器直接读出的。例如磁探针测的是局部磁场变化，平衡重建再结合线圈电流、真空室涡流和约束模型估计等离子体边界；干涉仪测的是沿视线积分的相位变化，反演后得到线积分密度或密度剖面；Thomson scattering 测到散射光谱和强度，再通过光谱响应、绝对标定与统计模型获得电子温度和密度；红外相机得到的是经过窗口、镜面、发射率和反射影响的辐亮度，只有经过校正和热传导模型才可推断表面温度与热流。

可以把任何诊断抽象为观测方程：

y(t) = H[x(t), θdevice, θdiag, c(t)] + ε(t)

其中 x(t) 是希望了解的真实物理或工程状态，H 是从状态到传感器信号的前向模型，θdevice 是装置几何和材料配置，θdiag 是诊断自身的几何、光谱响应、增益和时延，c(t) 是运行场景与环境条件，ε(t) 是噪声、偏置、丢帧和未建模误差。真实工作通常需要反过来从 y 推断 x。这个逆问题可能非唯一、病态且受模型假设影响，因此一个可信诊断产品至少应发布：数值、单位、坐标、时间戳、空间/时间分辨率、质量标志、不确定度、适用域、标定版本和来源链。

数字孪生需要的不是一串“看起来平滑”的曲线，而是能回答以下问题的测量产品：这条曲线来自哪个仪器通道？使用了哪版几何和标定？是否饱和或漂移？反演依赖哪种平衡或原子数据？时间与其他信号对齐到什么精度？预测与实测残差是否超出适用域？如果诊断失效，控制和操作员将怎样降级？

## 三层分类：测量对象、技术原理和信息产品

本报告以 DG0-DG11 作为主分类，因为它最接近数字孪生和装置决策所需的信息产品。DG1-DG8 回答“要了解哪类状态”，DG0 负责计量与系统工程，DG9-DG11 负责从状态到信号、从信号到状态以及从状态到实时决策的跨域链。

为了避免把一种仪器只放进一个抽屉，报告同时提供技术原理标签。微波反射计既可测电子密度剖面，也可测湍流；可见光谱既可测杂质和离子温度，也可监视等离子体面对部件；中子诊断既可给出聚变功率，也可约束快离子行为。技术标签用于查找仪器族，DG 分类用于查找数字孪生需要的信息产品，两者不能互相替代。

第三层是测量产品成熟度。同一技术在不同装置上的角色可能完全不同：一套诊断可能在实验装置上用于离线物理研究，在另一台装置上已进入实时控制，在反应堆设计中则仍停留于耐辐照、端口集成或远程维护论证。因此每个工作都单独记录 E0-E4 证据等级和 D1-D5 部署等级，并从装置档案反查。

## 从聚变装置到聚变电厂，诊断目标发生什么变化

研究装置追求丰富观测，以便识别新现象、检验理论和比较模型。未来电厂必须在有限端口、强中子/伽马辐照、核热、长脉冲或稳态、真空与氚边界、远程维护和高可用率约束下工作。ITER 工程资料把诊断用于机器保护、运行、控制和物理研究，并指出在真空室和端口内的部件要承受辐照、加热、压力事故工况、活化和远程维护要求。这意味着“测得到”只是起点，“在全寿命周期内可靠、可校准、可替换且不会破坏安全边界”才是电厂级目标。

对电厂价值可归纳为四类：

- 成本可控：通过部件健康、剩余寿命、异常趋势和维护窗口预测，减少非计划停机、过度保守更换和不必要的检查。

- 高效运行：给燃烧、排热、燃料循环和能量转换提供可信状态，使运行点接近性能边界而不越过工程约束。

- 可靠可用：监视传感器、执行器和关键设备自身健康，支持冗余、容错、故障隔离和可验证降级。

- 安全可证：保留独立保护与核安全链的权威，同时向安全论证提供可追溯测量、事件记录、模型残差和配置证据。

因此未来电厂的诊断组合不会简单复制实验装置。它会减少只为一次性科学探索服务、难以维护的通道，增加可长期标定、具备冗余和自检能力的测量；同时用合成诊断、集成反演和物理模型弥补端口受限与部分诊断不可用。诊断最少集不是“仪器数量最少”，而是在故障、维护和场景变化下仍能保持关键状态可观测、控制可用和保护独立的最小可信组合。

图 1-1  DG0-DG11 主分类与真实测量、计算反演、实时决策之间的关系。

02 / MEASUREMENT CHAIN

# 从物理量到可信状态：理解聚变诊断的最短路径

## 时间尺度：从微秒事件到数十年寿命

聚变诊断不是一个采样率问题。磁流体不稳定性、高频波动和电磁瞬态可能需要微秒到毫秒分辨；平衡、位形和快速热事件通常位于亚毫秒到秒；温度、密度、辐射、排热和燃料比的控制产品可能是毫秒到秒；标定漂移、壁状态和部件热循环跨越脉冲、小时与实验周；活化、材料损伤、磁体绝缘、结构疲劳和设备剩余寿命则跨越月、年乃至全寿命。

数字孪生必须维护嵌套时钟：高速通道承担事件与控制，慢速通道承担状态趋势和寿命；所有层都要通过统一事件、场景阶段、坐标和配置基线对齐。把所有数据重采样到一个频率会丢失因果关系或制造虚假精度。更合理的做法是保留原始采样与时间质量，在状态层发布多速率产品，并明确插值、滤波、延迟和有效时间窗。

## 真实诊断链的六个不可省略环节

第一是需求与可观测性。必须从控制、保护、物理解释、工程限制或维护决策反推测量量、范围、分辨率、延迟、可用率和故障容忍。没有决策用途的“更多数据”并不会自动提高孪生价值。

第二是传感与信号形成。应明确粒子、光子、场或机械量如何经过视线、窗口、镜面、探测器、前置电子学和采集系统形成原始信号。空间平均、积分路径、死时间、动态范围和串扰属于测量定义的一部分。

第三是计量与标定。需要记录绝对/相对标定、在位校准、参考源、几何测量、波长/能量响应、增益、暗噪声、非线性和漂移。核环境中无法频繁接近仪器，标定转移和自校验尤其重要。

第四是反演与状态估计。必须保留先验、正则化、边界条件、平衡映射、原子数据库、响应矩阵、算法版本和数值容差。单点最优值不足以表达病态逆问题，至少要有置信区间或可操作的质量指标。

第五是交叉验证。应使用独立测量、物理守恒、合成数据盲测、不同算法、跨装置比较或已知参考状态验证。使用同一前向模型生成数据又用同一模型反演，只能说明软件自洽，不能证明真实可信。

第六是运行与治理。实时产品要说明最坏时延、丢包、饱和、异常、重启和降级行为；配置、标定和算法发布要有审批与回滚。与 PCS、机器保护或安全系统相连时，诊断数字孪生只能在授权边界内发布状态和建议，不能绕过独立保护权威。

## 合成诊断为何是数字孪生的关键桥梁

物理模拟通常给出密度、温度、速度、分布函数或场；实验却给出有限视线、有限带宽、带噪声的电压、计数、光谱和图像。直接比较模拟状态和反演结果会把仪器效应与物理误差混在一起。合成诊断在模拟侧复现真实观测链，使“模拟信号”和“实测信号”处于同一空间，再进行残差分析。

合成诊断有四种主要用途：设计阶段评估端口、视线、信噪比和参数可识别性；调试阶段生成测试数据并验证采集/分析链；实验阶段把候选物理状态映射为可观测量，进行模型选择和一致性检查；运行阶段为状态估计、预测和故障诊断提供前向模型或代理模型。

但前向模型不是越复杂越好。实时控制可能需要低延迟的降阶或代理模型，科学解释可能需要高保真光线追踪和原子过程，端口设计可能只需要早期最小可用模型。各层应共享几何、单位、响应和版本血缘，并通过分层 VVUQ 证明简化不会改变决策。高保真模型界定适用域和偏差，快速模型承担在线计算，两者由实验残差持续校准。

## 集成反演与数据同化：从“多条曲线”到“一致状态”

不同诊断常观测同一状态的不同投影，也可能互相依赖。例如 Thomson scattering 的径向映射依赖平衡，平衡又可由压力或电流剖面约束；干涉仪提供线积分密度，反射计和散射系统提供局部信息；光谱强度同时依赖温度、密度、杂质丰度和原子系数。逐个诊断独立拟合后再拼接，容易产生相互矛盾的状态。

集成数据分析使用共同状态、前向模型、先验和不确定度同时解释多诊断数据。Bayesian 图模型、Gaussian process、最大后验、MCMC、变分推断、Kalman/ensemble 滤波和物理约束优化都是可能实现。数字孪生最需要的不是某一种算法，而是可审计的数据契约：哪些观测进入了后验，哪些被质量门拒绝，先验来自哪版模型，状态相关性如何表示，残差是否独立，超出训练或标定域时怎样降级。

集成反演可以提高信息利用率，却也会引入共同模型失效。如果所有诊断共享错误的平衡、几何或原子数据库，结果可能精确但错误。因此报告把“诊断冗余”与“证据独立性”分开：两个通道只有在传感原理、标定链和故障模式足够独立时，才构成强交叉验证。

图 2-1  聚变诊断跨越微秒事件、脉冲运行、维护周期和电厂寿命的嵌套时间尺度。

03 / TAXONOMY & EVIDENCE

# 十二类任务、八类技术原理与两条成熟度轴

| ID | 中文 | English | 角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| DG0 | 诊断系统工程、计量与健康 | SYSTEMS ENGINEERING, METROLOGY & HEALTH | 横切 |
| DG1 | 磁平衡、电流与位形 | MAGNETIC EQUILIBRIUM, CURRENT & CONFIGURATION | 测量对象 |
| DG2 | 电子密度与电子温度 | ELECTRON DENSITY & TEMPERATURE | 测量对象 |
| DG3 | 离子状态、流动、组分与中性粒子 | ION STATE, FLOW, COMPOSITION & NEUTRALS | 测量对象 |
| DG4 | 辐射、杂质与功率损失 | RADIATION, IMPURITIES & POWER LOSS | 测量对象 |
| DG5 | 聚变产物、中子、伽马与高能粒子 | FUSION PRODUCTS, NEUTRONS, GAMMA RAYS & ENERGETIC PARTICLES | 测量对象 |
| DG6 | MHD、波动与湍流 | MHD, WAVES & TURBULENCE | 测量对象 |
| DG7 | 边界、SOL、偏滤器与等离子体面对部件 | EDGE, SOL, DIVERTOR & PLASMA-FACING COMPONENTS | 测量对象 |
| DG8 | 工程设备与电厂状态监测 | ENGINEERING EQUIPMENT & PLANT CONDITION | 测量对象 |
| DG9 | 合成诊断与仪器前向模型 | SYNTHETIC DIAGNOSTICS & FORWARD MODELS | 横切 |
| DG10 | 集成反演、层析与数据同化 | INTEGRATED INVERSION, TOMOGRAPHY & DATA ASSIMILATION | 横切 |
| DG11 | 实时诊断、AI 与决策接口 | REAL-TIME DIAGNOSTICS, AI & DECISION INTERFACES | 横切 |

八类技术族用于按仪器原理检索：磁与感应、微波/毫米波、激光与散射、光学/谱学/成像、核与粒子、探针/采样、工程传感以及计算反演。一个工作可有多个技术标签，但只能有一个主 DG 分类。

| 证据 | 证据含义 | 部署 | 部署含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 需求/概念 | — | — |
| E1 | 数值/合成验证 | D1 | 概念/需求 |
| E2 | 实验室/原型/标定 | D2 | 软件或实验室原型 |
| E3 | 装置数据/安装调试/交叉验证 | D3 | 安装/联调/回放/影子/HIL |
| E4 | 装置在线/实时/常规使用 | D4 | 常规装置工作流 |

禁止外推 E4 只说明真实装置在线、实时或常规使用，不自动等于 D5。D5 必须有正式审批、配置责任、独立测试、质量保证和生命周期证据。

04 / PLANT & LIFECYCLE

# 从实验装置到聚变电厂：诊断目标从丰富观测转向长期可信与可维护

## AI 的正确位置：受约束的加速器，而不是事实来源

AI 可在诊断链中承担六类工作：原始信号去噪与缺失补全；图像、光谱和时序特征提取；高代价反演或前向模型的代理；多诊断状态融合；异常、漂移和传感器故障检测；实验后自动标注与知识检索。基础模型还可连接论文、配置、日志和分析代码，帮助专家追溯证据。

每类应用都需保留物理和计量边界。训练集不等于运行域；高置信分类不等于标定可追溯；跨装置迁移需要重新验证几何、噪声、场景和标签定义；生成模型不能填补本来不可观测的状态并把结果伪装成实测。在线 AI 产品至少发布 OOD 指标、输入质量、版本、延迟、校准度、残差和降级状态。进入控制前还需最坏情况测试、影子运行、权限门和回滚；机器保护与核安全相关测量应保留独立、确定性和经批准的链路。

## 工程设备诊断为什么必须纳入同一知识域

聚变电厂数字孪生的实体对象不只等离子体。磁体和电源、真空室与支撑、低温系统、真空与排气、氚与燃料循环、包层与冷却、热交换与汽轮发电、远程维护设备共同决定可用率和安全。力、位移、应变、应力、温度、振动、声发射、流量、压力、氚浓度和电气量等工程传感器，需要与电磁、热流体、结构、辐照和寿命模型对接。

工程诊断与等离子体诊断共享时间、配置和事件，但验证方式不同。应力往往不是传感器直接测量，而是由应变、温度、边界条件和材料模型反演；热负荷需要表面温度、发射率、热传导和冷却条件共同推断；磁体失超检测要求极低延迟和独立保护，而寿命模型关注长期累积。网站因此把 DG8 单列，并在工程仿真知识域与聚变诊断知识域之间建立交叉链接。

## 面向数字孪生的参考架构

第一层是实体与仪器层：装置、等离子体、电厂设备、传感器、参考源和采集电子学。第二层是时间与配置层：统一时钟、坐标、几何、单位、通道、场景、校准和数据血缘。第三层是观测产品层：原始、校正、反演和融合状态，均带质量与不确定度。第四层是模型层：物理/工程模型、诊断前向模型、代理模型和故障模型。第五层是决策服务层：实验解释、场景评估、控制状态、机器保护输入、维护建议和寿命预测。第六层是证据与治理层：VVUQ、适用域、版本、审批、权限、回放和审计。

数据流不应只向上。模型预测要通过合成诊断返回观测空间，与实测残差比较；残差更新模型适用域、标定和不确定度；操作、维护和校准事件再写回配置基线。这个闭环才是诊断数字孪生，而不是把历史数据库加一个三维界面。

## 验证路线：从仪器到决策逐层建立证据

仪器级验证检查传感器、光路、探测器、电子学、动态范围、带宽、噪声和环境适应。计量级验证检查参考标准、校准转移、重复性、漂移和不确定度预算。算法级验证用解析解、制造数据、合成盲测、代码间基准和数值收敛检查前向/反演。装置级验证使用真实放电、跨诊断比较、物理守恒和跨场景测试。在线级验证再增加延迟、抖动、丢包、饱和、重启、故障注入和降级。决策级验证最终回答：诊断误差会不会改变控制、保护、维护或安全判断。

E0-E4 记录“证据做到哪里”，D1-D5 记录“能力部署到哪里”。实验室校准可以是 E2/D2；装置历史数据上的高质量重建可以是 E3/D2；已安装但尚未正式使用可能是 E2/D3；常规实时状态可以是 E4/D4。D5 不是“更先进”的同义词，而是正式责任、质量保证、配置控制、独立测试和生命周期治理的结果，本报告默认不把研究诊断升为 D5。

图 4-1  面向数字孪生的诊断参考架构：实体、时间/配置、观测、模型、决策与证据治理。

## 研究基线与一手来源边界

- ITER Engineering Basis Handbook, Vol. 1, Chapter 4：给出 ITER 诊断类别、用途以及核环境、真空、氚、压力事故、活化和远程维护约束。https://www.iter.org/sites/default/files/media/2026-01/vol.1_ch.04_role_and_distinctive_feature_dv4qgd_v2_0.pdf

- ITER Research Plan within the Staged Approach：给出分阶段测量需求和首批诊断系统边界。https://www.iter.org/sites/default/files/ITER_Research_Plan_within_the_Staged_Approach_levIII_provversion.pdf

- ITPEA Diagnostics Topical Group：把机器保护、控制、性能评估和物理理解作为反应堆级诊断需求，并组织跨装置研发。https://www.iter.org/scientists/itpea/diagnostics

- Costley et al., Technological challenges of ITER diagnostics, Fusion Engineering and Design 74 (2005) 109-119, DOI 10.1016/j.fusengdes.2005.08.026。

- Neilson et al., Diagnostics for Burning Plasmas, IEEE Transactions on Plasma Science 50 (2022) 4144-4149, DOI 10.1109/TPS.2022.3178962。

- Fischer et al., Integrated Data Analysis and Validation：系统说明联合诊断、Bayesian 推断和不确定度的价值。https://arxiv.org/abs/2411.09270

- Tokamak Energy Team, From minimum-viable-products to full models, Plasma Physics and Controlled Fusion 66 (2024) 095011, DOI 10.1088/1361-6587/ad668f：展示诊断前向模型从设计、调试到实验解释的分步路线。

- CHERAB 官方文档：面向融合光谱诊断的前向建模库。https://www.cherab.info/

这些来源定义架构与共性边界；具体技术、装置、论文和代码关系以本专题结构化条目为准。公开论文没有说明的实时性、安全资格、完整源码、标定不确定度或装置状态，不从相邻事实推断。

05 / DG0 / SYSTEMS ENGINEERING, METROLOGY & HEALTH

# 诊断系统工程、计量与健康

CHAPTER SCOPE 本章全文展开 8 项主工作，并列出 27 项跨域关联工作。关联工作只在其主任务章节全文展开，避免重复计数。

图 5-1  诊断系统工程、计量与健康的关键链路。

### DG0.01  IMAS 接口数据结构与数据字典

IMAS Interface Data Structures and Data Dictionary

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-001 | E3 | D3 | COMPUTATIONAL | ITER；EUROfusion devices；JET；ASDEX Upgrade；WEST；TCV；W7-X |

解决问题：跨装置、跨代码与跨诊断的数据命名、单位、坐标、时间、误差和血缘不一致，使联合分析与长期可复现性失效。

测量原理：不直接测量；把原始、处理后和模拟数据映射到版本化 IDS，并用机器描述和数据字典规定结构、单位、坐标及关系。

测量产品：signals；profiles；equilibrium；geometry；units；uncertainty；provenance

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：HDF5/MDSplus/UDA compatible backends；analysis servers

标定与质量：契约可保存校准量、几何和误差，但校准算法与证书仍由各诊断负责；数据字典版本必须随结果固化。

反演与分析：schema validation；cross-code data mapping；integrated-workflow exchange

验证与应用：ITER 与 EUROfusion 的集成建模工作流持续使用；论文报告代码集成、数据核验和模型验证，2025 年基础设施与物理模型开放源代码。

局限与边界：IDS 语义覆盖不等于源诊断可比；时间基准、几何误差、校准证书、质量位和后验协方差在不同适配器中仍可能丢失。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 是数字孪生最接近跨域数据契约的现成基础，但还需事件语义、在线质量状态、模型版本和不确定度传播的强制规则。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Code Integration, Data Verification, and Models Validation Using the ITER Integrated Modeling and Analysis System (IMAS) in EUROfusion | Fusion Science and Technology | peer-reviewed primary framework report | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | Release of IMAS infrastructure and physics models as open source | 原始论文 / 官方来源 | ITER official announcement | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | IMAS Data Dictionary | official-direct | ITER Organization 维护的数据模式与生成资产。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | IMAS Python | official-direct | IDS 的 Python 访问层。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG0.02  MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理

MDSplus Pulse Trees, Acquisition and Time-Series Data Management

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-002 | E4 | D4 | COMPUTATIONAL | Alcator C-Mod；RFX-mod；TCV；DIII-D；KSTAR；EAST；NSTX-U；SPIDER |

解决问题：聚变实验需要在一个可追溯脉冲上下文中配置采集硬件、并发写入高速时序并连接分析结果。

测量原理：不改变传感器物理；以树节点保存配置、原始波形、时间基、表达式与派生结果，并支持分布式读写。

测量产品：waveforms；events；configuration；timebase；processed products

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：DAQ servers；storage arrays；timing interfaces

标定与质量：可把校准系数与表达式绑定到树节点；若缺少不可变证书、有效期与原始 ADC 保留，仍不能构成计量追溯。

反演与分析：on-demand expressions；pulse replay；analysis orchestration

验证与应用：自 1990 年代在多装置长期运行；MARTe/MDSplus 组合自 2012 年用于 RFX-mod 数据采集与实时控制。

局限与边界：树结构灵活但跨装置语义不自动一致；复杂表达式和外部依赖的版本冻结、细粒度质量标志及大规模对象存储需额外治理。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 提供数字孪生所需的放电回放、原始证据保全和事件对齐底座。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | MDSplus yesterday, today and tomorrow | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed primary framework report | 打开原始来源 ↗ |
| 1999 | The MDSplus data acquisition system, current status and future directions | Fusion Engineering and Design / MIT PSFC | MIT PSFC primary report | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | MDSplus | official-direct | 项目官方源代码与语言接口。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG0.03  UDA 统一数据访问层

Universal Data Access (UDA)

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-003 | E3 | D3 | COMPUTATIONAL | JET；MAST Upgrade；ITER/IMAS workflows；UKAEA facilities |

解决问题：分析软件面对 MDSplus、文件、数据库和远端服务时容易把设备专用访问逻辑写进物理算法。

测量原理：通过插件把不同数据源转换为统一对象并经网络或本地客户端返回，不修改源测量。

测量产品：arrays；scalars；metadata；errors；dimensions

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：data servers；network clients

标定与质量：只传递后端提供的校准和误差信息；统一 API 不会自动证明这些元数据完整。

反演与分析：data discovery；format abstraction；remote access

验证与应用：官方仓库提供 C/C++/Python 客户端、构建测试和 ITER 培训材料；公开来源支持软件实现与设施数据链使用，但本记录没有证明给定版本的持续在线服务等级。

局限与边界：可用性取决于站点插件、授权、网络和数据语义；统一对象不等于统一诊断本体。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 把数字孪生服务与装置数据库解耦，是在线/离线共用数据入口，但需叠加契约、缓存和 SLA。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Universal Data Access official repository and documentation | 原始论文 / 官方来源 | UKAEA official repository | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | UDA | official-direct | UKAEA 维护的统一数据访问核心。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | pyuda | official-direct | UDA 官方 Python 客户端发行包。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG0.04  OMAS：轻量 IMAS 兼容数据对象与装置映射

OMAS: Lightweight IMAS-Compatible Data Objects

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-004 | E2 | D2 | COMPUTATIONAL | DIII-D；NSTX-U；ITER scenario studies；GA workflows |

解决问题：研究者在没有完整 IMAS 安装的环境中仍需读写标准化 IDS、映射装置数据和搭建可测试工作流。

测量原理：用 Python 对象实现 IMAS 数据结构和装置映射，支持一致路径、单位与格式转换。

测量产品：IDS fields；equilibrium；profiles；sources；diagnostics

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：CPU workstations

标定与质量：可承载校准后的数据与元数据；映射脚本必须单独进行通道、单位和时间验证。

反演与分析：schema checking；machine mapping；workflow exchange

验证与应用：官方仓库包含持续测试和多种格式示例，已用于 GA/跨机构建模工作流。

局限与边界：不是实时总线或计量系统；部分 IDS 与机器映射覆盖随版本变化，需固定 schema 和映射提交。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 适合孪生原型快速采用 IMAS 语义，也能作为源数据到正式 IDS 的过渡适配器。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | OMAS documentation | 原始论文 / 官方来源 | official project documentation | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | OMAS | official-direct | General Atomics Fusion 官方开源实现。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG0.05  FAIR4Fusion 数据治理蓝图

FAIR4Fusion Data Governance Blueprint

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-005 | E1 | D1 | COMPUTATIONAL | EUROfusion facilities；ITER-adjacent research ecosystem |

解决问题：聚变数据常缺少可发现元数据、许可、责任人、版本、保留期与跨设施访问规则。

测量原理：以治理流程和元数据蓝图描述数据产品、访问等级、血缘及复用条件，不参与信号采集。

测量产品：dataset metadata；access policy；provenance；persistent identifiers

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：catalog services；repositories

标定与质量：要求把校准和处理血缘纳入元数据，但不提供具体计量实现。

反演与分析：cataloguing；policy enforcement；reproducibility governance

验证与应用：项目发布蓝图和交付物，形成 open/embargo/restricted/closed 等访问分类；尚非统一生产平台。

局限与边界：偏治理和蓝图；设施落地、机器可执行数据契约、审计日志和长期经费仍不一致。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 补足数字孪生的责任体系和证据可追溯性，防止“可运行模型”与“可审计模型”混为一谈。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | FAIR4Fusion project and blueprint | 原始论文 / 官方来源 | official project documentation | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | FAIR4Fusion production platform | not-public | 项目公开交付物以蓝图和治理材料为主，未核验到一个可代表全项目的生产代码库。 | 未公开 |

### DG0.06  Calcam 相机几何标定与像素—三维映射

Calcam Camera Calibration and Pixel-to-3D Mapping

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-006 | E3 | D3 | OPTICAL | JET；MAST Upgrade；fusion camera systems |

解决问题：相机、热像仪和光谱成像的每个像素只有在视线、畸变、遮挡和 CAD 坐标被标定后才能与物理场对齐。

测量原理：以标定图像和三维机器 CAD 求相机内外参，将像素映射为三维射线并生成合成相机视图。

测量产品：intrinsics；extrinsics；distortion；line of sight；surface intersection

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：visible/IR cameras；calibration targets；CAD workstations

标定与质量：图像特征与 CAD/标靶联合拟合；标定文件应记录版本、残差、有效期和机械变更。

反演与分析：geometric registration；ray intersection；synthetic projection

验证与应用：官方软件用于聚变装置相机几何标定，并可把三维 CAD 投影回图像检查残差与遮挡。

局限与边界：机械热漂移、端口移动、镜面反射与不可见表面会使静态标定失效；几何协方差通常未贯穿后续反演。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 是将诊断图像注册到三维孪生几何的关键基础，必须与 CAD 版本和时变形变联动。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Calcam documentation | 原始论文 / 官方来源 | official project documentation | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | Calcam | Zenodo | official software archive | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Calcam | official-direct | EUROfusion/UKAEA 团队维护的几何标定软件。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG0.07  MARTe2–MDSplus 实时采集、配置与归档一体化

MARTe2–MDSplus Integrated Real-Time Acquisition and Archiving

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-007 | E4 | D4 | COMPUTATIONAL | RFX-mod；RFX-mod2；SPIDER；ITER NBTF；DTT；SPARC planned；SMART proof-of-concept |

解决问题：实时控制配置与数据采集配置分离会产生接口漂移、重复配置和难以回放的实时链。

测量原理：MARTe2 处理确定性实时数据流，MDSplus 设备模型描述采集与组件关系并保存流式数据和配置。

测量产品：real-time signals；configuration；reference waveforms；events

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：real-time Linux computers；ADC/camera systems；MDSplus servers

标定与质量：校准参数可随配置读入并归档；实时路径还需独立验证数值精度、延迟和时间戳。

反演与分析：real-time preprocessing；configuration consistency checks；pulse replay

验证与应用：RFX-mod 自 2012 年运行 MARTe/MDSplus；论文给出组件集成、配置生成和用例。

局限与边界：框架确定性不等于端到端诊断确定性；驱动、网络、时钟、丢包、重启和模型推理 WCET 需逐系统证明。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 提供实时孪生数据平面和可回放配置，是影子模式、硬件在环与在线估计的重要执行底座。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | MARTe2 and MDSplus integration for a comprehensive fast control and data acquisition system | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed primary framework report | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | MARTe2 | official-direct | Fusion for Energy 维护的 MARTe2 核心。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | MDSplus | official-enabling | 官方数据系统；为集成链提供设备模型和归档，不是 MARTe2 本身。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG0.08  ITER 诊断 Plant I&C、CODAC 接口与中子计量校准治理

ITER Diagnostic Plant I&C, CODAC Interfaces and Neutron Metrology

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-008 | E2 | D2 | ENGINEERING_SENSOR | ITER |

解决问题：59 个诊断 plant 由多方交付且处于核环境，必须以统一状态机、网络、时间、保护边界和校准链获得可比且可维护的测量。

测量原理：Plant I&C 遵循 CODAC 标准网络与运行状态；中子诊断用嵌入源、参考脉冲、原位中子源和诊断间交叉校准建立功率测量。

测量产品：fusion power；neutron rate；timestamp；plant state；quality/interlock state

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：RNC；fission chambers；activation systems；DAQ；CODAC networks；calibration neutron sources

标定与质量：RNC 方案结合内置源、参考脉冲、裂变室/活化系统交叉校准与 MCNP/OpenMC 响应；需保存源证书、照射几何、衰变修正和不确定度预算。

反演与分析：neutron response unfolding；cross-calibration；plant-state orchestration

验证与应用：接口架构来自 ITER Plant Control Design 方法；RNC 校准论文提出约 10% 功率精度、10 ms 时间分辨及 a/10 空间分辨目标，原位源校准仍属 ITER 建设/投运任务。

局限与边界：大部分端到端等离子体环境验证尚待 ITER 投运；辐照老化、漂移、端口集成和多诊断相关误差会破坏独立误差假设。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 定义了孪生走向电厂时必须具备的状态机、时间权威、接口控制文件、校准证据和保护分区。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | Integration of the ITER diagnostic plant systems with CODAC | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed ITER primary architecture report | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Strategy and guidelines for the calibration of the ITER Radial Neutron Camera | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed ITER primary design report | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | How ITER quantifies fusion power | 原始论文 / 官方来源 | ITER official technical page | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | ITER CODAC core/configuration assets | not-public | 生产 CODAC 与 Plant I&C 配置未作为一个可核验公共代码库开放。 | 未公开 |
| 软件 | OpenMC | official-enabling | 中子响应与校准场计算的开源蒙特卡洛工具；不是 ITER RNC 校准工作流本体。 | 打开原始来源 ↗ |

## 关联工作速查

| ID | 主任务 | 标题 | 证据 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG1-001 | DG1 | 感应式磁测量：磁通环、拾取线圈与罗戈夫斯基线圈 | E1 | ITER；DIII-D；EAST；JET |
| DG1-002 | DG1 | 稳态霍尔磁测量：ITER OVSS与DEMO候选传感器 | E3 | ITER OVSS；DEMO；TEXTOR；Tore Supra |
| DG1-003 | DG1 | 光纤电流传感：EAST等离子体与PF母排电流 | E4 | EAST；ITER concept；CFETR concept |
| DG5-021 | DG5 | 微裂变室与中子通量监测：聚变功率基准 | E1 | ITER；JET；DIII-D；EAST |
| DG5-024 | DG5 | 中子活化系统：积分聚变中子产额与绝对校核 | E3 | ITER design；JET；EAST |
| DG7-037 | DG7 | 红外热成像：PFC表面温度与热流 | E2 | ITER；ASDEX Upgrade；JET；WEST；EAST |
| DG7-040 | DG7 | 石英晶体微天平：侵蚀/沉积在线质量通量 | E3 | JET；EAST；laboratory PWI facilities |
| DG7-042 | DG7 | 第一镜、尘埃与侵蚀/沉积综合监测 | E3 | ITER R&D；JET；TEXTOR；DIII-D |
| DSI-035 | DG8 | ITER Tokamak Systems Monitor 工程系统机器学习异常检测 | E2 | ITER Tokamak Systems Monitor (pre-operational software and prototype-data context) |
| PDT-001 | DG8 | ITER 超导磁体多通道失超探测与抗噪监视 | E2 | ITER |
| PDT-002 | DG8 | JT-60SA 磁体—低温联合状态监测与失超保护调试 | E3 | JT-60SA |
| PDT-003 | DG8 | EAST 超导线圈出口温度技术诊断与安全联锁 | E4 | EAST |
| PDT-005 | DG8 | WEST 下偏滤器 FBG 多点温度长期监测 | E4 | WEST |
| PDT-007 | DG8 | EAST 钨偏滤器 FBG 应变—温度监测研发 | E2 | EAST divertor mock-up；planned/partial EAST integration |
| PDT-008 | DG8 | 大型托卡马克真空室电磁载荷—结构位移实时降阶监测 | E1 | large-scale tokamak models; device-specific validation pending |
| PDT-009 | DG8 | TEXTOR/T-10 运行中部件振动与位移测量 | E4 | TEXTOR；T-10 |
| PDT-010 | DG8 | ITER 诊断残余气体分析器的燃料、氦灰与杂质监测 | E2 | ITER prototype |
| PDT-011 | DG8 | 聚变堆冷却水内漏的示踪气体—质量谱定位 | E2 | ITER-relevant water-loop test |
| PDT-012 | DG8 | JET 氚燃料循环在线气相色谱与物料衡算 | E4 | JET Active Gas Handling System |
| PDT-013 | DG8 | DEMO 实时激光拉曼氚过程气体分析原型 | E2 | DEMO fuel-cycle prototype |
| PDT-014 | DG8 | JET 排气去氚系统腐蚀失效诊断与替换后运行监测 | E4 | JET Active Gas Handling System |
| PDT-015 | DG8 | ITER 在役远程视觉、计量与诊断维护 | E2 | ITER remote handling prototypes；RACE mock-ups |
| PDT-016 | DG8 | ITER 冷却水系统的热工、水化学、氚与环境排放监测 | E1 | ITER cooling-water plant |
| PDT-017 | DG8 | EU-DEMO 能量转换与 BOP 状态监测的公开证据缺口 | E0 | EU-DEMO conceptual BOP; no fusion-plant deployment |
| PDT-018 | DG8 | W7-X 超导线圈独立保护与设备状态链 | E3 | Wendelstein 7-X |
| PDT-019 | DG8 | NSTX-U 物理诊断与工程 EPICS 数据的统一可追溯归档 | E2 | NSTX-U |
| PDT-020 | DG8 | SPARC 诊断电子学与部件的强场、辐照、热、真空环境资格 | E2 | SPARC diagnostic prototypes |

06 / DG1 / MAGNETIC EQUILIBRIUM, CURRENT & CONFIGURATION

# 磁平衡、电流与位形

CHAPTER SCOPE 本章全文展开 5 项主工作，并列出 14 项跨域关联工作。关联工作只在其主任务章节全文展开，避免重复计数。

### DG1.01  感应式磁测量：磁通环、拾取线圈与罗戈夫斯基线圈

Inductive magnetics: flux loops, pickup coils and Rogowski coils

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG1-001 | E1 | D2 | MAGNETIC | ITER；DIII-D；EAST；JET |

解决问题：为等离子体电流、位形控制和平衡反演提供高带宽外部磁约束。

测量原理：法拉第感应电压经时间积分得到局部磁场或环向磁通；环绕电流的罗戈夫斯基线圈给出总电流。

测量产品：B_R；B_Z；poloidal flux；plasma current；loop voltage

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：mineral-insulated pickup coils；flux loops；Rogowski coils；integrators；radiation-hard cables

标定与质量：以几何测量、已知PF线圈电流和真空脉冲标定互感矩阵；逐炮检查零点、漂移和坏道。

反演与分析：去偏置并积分，补偿被动结构涡流后进入EFIT类反演；残差和冗余总电流通道用于质量控制。

验证与应用：本条直接来源覆盖 ITER 堆外磁诊断的设计、制造约束和预期平衡重建性能；通用现役装置做法未在本记录中以独立运行论文证明。

局限与边界：感应线圈没有真正直流响应；积分漂移、涡流模型、辐照和不可维修性限制长期精度。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 位形孪生的基础观测层；必须版本化几何、互感矩阵、积分器状态、时间同步和通道健康。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Design and performance analysis of ITER ex-vessel magnetic diagnostics | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2003 | ITER diagnostics design and implementation | IAEA technical proceedings | official-technical-document | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 装置积分器、涡流补偿和PCS接口未公开。 | 未公开 |

### DG1.02  稳态霍尔磁测量：ITER OVSS与DEMO候选传感器

Steady-state Hall magnetics for ITER OVSS and DEMO

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG1-002 | E3 | D3 | MAGNETIC | ITER OVSS；DEMO；TEXTOR；Tore Supra |

解决问题：补足长脉冲/连续运行时感应线圈的低频与直流盲区。

测量原理：霍尔横向电压随磁场、驱动电流与材料霍尔系数变化；用磁场—温度标定函数补偿非线性。

测量产品：steady magnetic field；field drift；sensor temperature

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：bismuth Hall sensors；antimony/chromium Hall elements；temperature sensors；radiation-tolerant feedthroughs

标定与质量：在磁场—温度二维网格标定霍尔系数，并做中子嬗变/辐照评估和安装后零偏复核。

反演与分析：温度补偿与非线性拟合后，与感应线圈做带宽拼接和多传感器一致性检查。

验证与应用：ITER以材料表征、制造试验和误差预算验证；DEMO候选仍以台架/辐照外推为主。

局限与边界：温度、辐照嬗变和远离等离子体的位置使灵敏度漂移及反演病态。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 可作为长脉冲磁基线，但温度补偿模型、累积剂量和标定版本必须成为传感器状态。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Status of steady-state magnetic diagnostic for ITER and outlook for possible materials of Hall sensors for DEMO | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Prospects for the steady-state magnetic diagnostic based on antimony Hall sensors for future fusion power reactors | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | OVSS补偿系数和运行软件由项目配置控制。 | 未公开 |

### DG1.03  光纤电流传感：EAST等离子体与PF母排电流

Fiber-optic current sensing for EAST plasma and PF currents

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG1-003 | E4 | D4 | OPTICAL | EAST；ITER concept；CFETR concept |

解决问题：无积分漂移地测量长脉冲等离子体与线圈电流，并隔离高压和电磁干扰。

测量原理：环绕电流的光纤产生法拉第偏振旋转；反射式干涉仪把旋转转成电信号。

测量产品：plasma current；PF current；disruption transient

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：polarization-maintaining fiber；Faraday mirror；reflection interferometer；optical feedthrough

标定与质量：已知电流标定比例系数；测量温漂、振动、冲击和磁串扰，PF通道在-5至55°C验证0.4%要求。

反演与分析：偏振解调、相位展开、温度/串扰补偿，并与罗戈夫斯基线圈逐炮比对。

验证与应用：EAST不同电流水平放电测得约800 kA并捕捉破裂瞬变；12个PF母排通道在装置运行验证。

局限与边界：双折射、连接器/法拉第镜误差、振动和真空内光纤老化影响绝对精度。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 可作为长脉冲绝对电流锚点，并在线校正感应磁通积分漂移。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Fiber-optic current sensor for plasma current on experimental advanced superconducting tokamak | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Upgrade of poloidal field coils current measurement system on Experimental Advanced Superconducting Tokamak | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Effect of Faraday mirror imperfections in a fiber optic current sensor dedicated to ITER | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 偏振解调与装置实时接口未发布。 | 未公开 |

### DG1.04  动生斯塔克效应：内部磁场与电流密度剖面

Motional Stark effect for internal field and current profile

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG1-004 | E4 | D4 | OPTICAL | DIII-D；MST；KSTAR |

解决问题：为仅靠外部磁测量不可唯一确定的内部安全因子和电流密度提供局部约束。

测量原理：中性束原子在v×B等效电场中发生斯塔克分裂；Dα偏振方向编码局部磁场倾角。

测量产品：magnetic pitch angle；q profile；current-density profile

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：neutral beam；polarization optics；photoelastic modulators；spectrometers；CCD/photodiodes

标定与质量：用旋转偏振片和Mueller矩阵做真空内外标定；束关闭测背景并控制视线/偏振零点。

反演与分析：锁相或Stokes解调得到偏振角，再作为EFIT内部约束；传播束几何、径向电场和零点误差。

验证与应用：DIII-D 装置在线 MSE 测量通过多视线重复性、原位偏振校准及与磁平衡、锯齿/MHD位置一致性验证。

局限与边界：依赖中性束；背景Dα、窗双折射、径向电场和有限束宽形成系统误差。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 将外部平衡升级为内部剖面状态；孪生应保存原始Stokes量与标定协方差。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | Motional Stark effect polarimetry for a current profile diagnostic in DIII-D | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2006 | Improved signal analysis for the calibration of the motional Stark effect diagnostic | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | DIII-D MSE生产分析与标定库受控。 | 未公开 |

### DG1.05  实时磁平衡重建：rtEFIT与GPU实现

Real-time magnetic-equilibrium reconstruction: rtEFIT and GPU implementations

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG1-005 | E4 | D4 | COMPUTATIONAL | DIII-D；HL-2A；EAST；KSTAR |

解决问题：把磁信号和电流观测转为位置、边界、X点和磁通面，供控制与场景评估。

测量原理：在轴对称Grad–Shafranov方程下拟合电流基函数和导体响应，使预测磁信号匹配观测。

测量产品：LCFS；magnetic axis；X-point；shape；flux surfaces；q with internal constraints

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：magnetic channels；plasma/PF currents；real-time compute node；equilibrium model

标定与质量：真空场标定输入矩阵；用离线高精度重建与合成信号做回归测试。

反演与分析：加权正则化反演，可加入MSE/偏振约束；实时质量门控监测残差、边界偏差和超时。

验证与应用：DIII-D rtEFIT 长期在装置 PCS 周期在线运行并与离线 EFIT 比对；HL-2A GPU实现以历史炮和时延/误差验证。

局限与边界：轴对称、被动导体和有限观测导致不可辨识；低残差不证明内部剖面真实。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 状态孪生核心；应输出配置、输入清单、残差、协方差和失效标志。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | Real time equilibrium reconstruction for tokamak discharge control | Nuclear Fusion | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | Acceleration optimization of real-time equilibrium reconstruction for HL-2A tokamak discharge control | Plasma Science and Technology | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | OMFIT EFIT module | controlled-access | EFIT配置/工作流接口，不等同rtEFIT源代码。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | FreeGS | official-enabling | 开放的Grad–Shafranov与合成磁信号基线。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | rtEFIT与PCS集成源码未公开。 | 未公开 |

## 关联工作速查

| ID | 主任务 | 标题 | 证据 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | ITER；EUROfusion devices；JET；ASDEX Upgrade；WEST；TCV；W7-X |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | Alcator C-Mod；RFX-mod；TCV；DIII-D；KSTAR；EAST；NSTX-U；SPIDER |
| DSI-003 | DG0 | UDA 统一数据访问层 | E3 | JET；MAST Upgrade；ITER/IMAS workflows；UKAEA facilities |
| DSI-004 | DG0 | OMAS：轻量 IMAS 兼容数据对象与装置映射 | E2 | DIII-D；NSTX-U；ITER scenario studies；GA workflows |
| DSI-005 | DG0 | FAIR4Fusion 数据治理蓝图 | E1 | EUROfusion facilities；ITER-adjacent research ecosystem |
| DG2-008 | DG2 | 多色干涉/偏振测量：ITER环向干涉偏振仪 | E3 | ITER；DIII-D；EAST；KSTAR |
| DG6-029 | DG6 | Mirnov线圈阵列：MHD模态与锁模 | E4 | J-TEXT；MAST；DIII-D；EAST；KSTAR |
| PDT-009 | DG8 | TEXTOR/T-10 运行中部件振动与位移测量 | E4 | TEXTOR；T-10 |
| DSI-023 | DG10 | Minerva 贝叶斯诊断建模与模型数据融合框架 | E3 | JET；W7-X；MAST and framework applications |
| DSI-029 | DG10 | InDiCA 集成诊断分析框架 | E2 | MAST Upgrade/UKAEA-oriented development；generic magnetic-confinement devices |
| DSI-030 | DG10 | BEAST/MAST 贝叶斯平衡推断与证据交叉验证 | E3 | MAST |
| DSI-031 | DG11 | RAPTOR 实时剖面状态观测器 | E3 | RFX-mod；TCV；DIII-D-oriented control studies |
| DSI-032 | DG11 | FRNN 跨装置破裂风险预测 | E3 | DIII-D；JET |
| DSI-033 | DG11 | DisruptionPy 多装置破裂特征提取与基准数据流水线 | E3 | Alcator C-Mod；DIII-D；EAST；HBT-EP；MAST |

07 / DG2 / ELECTRON DENSITY & TEMPERATURE

# 电子密度与电子温度

CHAPTER SCOPE 本章全文展开 5 项主工作，并列出 23 项跨域关联工作。关联工作只在其主任务章节全文展开，避免重复计数。

### DG2.01  多点汤姆逊散射：核心与边缘电子剖面

Multipoint Thomson scattering for core and edge electron profiles

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG2-006 | E3 | D3 | LASER | DIII-D；EAST；Globus-M2；ITER |

解决问题：单激光脉冲获得局部电子温度/密度剖面，作为输运和跨诊断标尺。

测量原理：自由电子散射谱的形状/展宽决定Te，绝对光子数结合几何与激光能量给ne。

测量产品：electron temperature；electron density；profile gradient

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：pulsed Nd:YAG laser；collection optics；polychromators；APD/CCD；laser-energy monitor

标定与质量：拉曼/瑞利散射或标定灯求响应；逐通道测光谱响应、几何和激光能量，密度与干涉仪交叉。

反演与分析：背景扣除后拟合相对论散射谱；映射到磁坐标并传播统计、标定和几何不确定度。

验证与应用：Globus-M2 论文报告已安装系统的装置测量与性能，ITER 来源覆盖核心 TS 的设计推进；本记录未证明跨装置例行在线服务。

局限与边界：采样受激光频率限制；低密度统计、杂散光和视线/激光偏移影响精度。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 提供Te/ne锚点；原始谱和标定脉冲必须与反演剖面共同保存。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Thomson scattering diagnostics at the Globus-M2 tokamak | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | Design advances of the Core Plasma Thomson Scattering diagnostic for ITER | Journal of Instrumentation | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 装置TS拟合、自动质量控制和实时发布代码未公开。 | 未公开 |

### DG2.02  LIDAR汤姆逊散射：JET长光程电子剖面

LIDAR Thomson scattering on JET

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG2-007 | E4 | D4 | LASER | JET |

解决问题：在大尺寸装置用飞行时间区分径向位置，减少分布式真空内接收光学。

测量原理：短激光脉冲的散射光返回时间编码位置，谱形/强度反演Te/ne。

测量产品：electron temperature；electron density；radial profile

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：short-pulse laser；large collection mirror；fast spectral channels；fast digitizers

标定与质量：以光学延迟、靶点和谱响应标定时间—空间映射；密度与独立线积分交叉。

反演与分析：分时间窗反卷积探测器/激光响应，再拟合相对论汤姆逊谱。

验证与应用：多年装置运行、硬件升级前后对比及与高分辨TS/ECE/干涉仪一致性评估。

局限与边界：空间分辨受脉宽和探测响应限制；接收光学大，边缘细结构较弱。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 必须在孪生中保留点扩散函数，不能把反卷积值当独立局部点。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | The JET LIDAR Thomson scattering diagnostic | arXiv | preprint | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | JET LIDAR反卷积和运行分析代码未公开。 | 未公开 |

### DG2.03  多色干涉/偏振测量：ITER环向干涉偏振仪

Multicolor interferometry and polarimetry: ITER TIP

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG2-008 | E3 | D3 | LASER | ITER；DIII-D；EAST；KSTAR |

解决问题：提供高带宽线积分密度，并用法拉第旋转约束密度加权磁场。

测量原理：相位延迟给∫ne dl；法拉第旋转给∫ne B_parallel dl；多波长分离机械振动。

测量产品：line-integrated electron density；Faraday rotation

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：FIR/CO2 lasers；multiwavelength interferometer；polarimeter；retroreflectors；phase detectors

标定与质量：标定真空相位、振动通道与偏振零点；用已知光程/旋转元件验证并与TS密度积分比对。

反演与分析：多色相位组合、解缠和振动补偿；必要时进入联合层析/平衡反演。

验证与应用：ITER 来源给出环向干涉/偏振系统设计，另一来源展示 Faraday 约束进入 EFIT 的装置数据方法；本记录不把方法验证外推为例行在线部署。

局限与边界：线积分不可唯一给剖面；相位跳变、折射、窗双折射和视线偏移是主要风险。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 密度控制高带宽观测；孪生需输出原始相位、解缠状态和几何。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | Toroidal interferometer/polarimeter density measurement system on ITER | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | Implementing Faraday effect measurement constraints into the Grad–Shafranov equilibrium fitting code EFIT | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 实时解缠、振动补偿和PCS接口受控。 | 未公开 |

### DG2.04  电子回旋辐射：ECE温度剖面与事件监测

Electron-cyclotron emission radiometry for temperature profiles and events

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG2-009 | E1 | D2 | MICROWAVE | ITER；DIII-D；EAST；KSTAR |

解决问题：连续快速测量电子温度剖面并识别锯齿、磁岛和热扰动。

测量原理：光学厚近热平衡条件下ECE亮温近似局部Te；频率由回旋共振与磁场映射到位置。

测量产品：electron temperature；temperature fluctuations；sawtooth/island signatures

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：heterodyne radiometer；waveguide；blackbody calibration loads；fast digitizers

标定与质量：冷热负载/黑体绝对标定；测波导和中频响应，用平衡确定频率—半径映射。

反演与分析：功率解调后修正相对论展宽、光学厚度和视线卷积，并给非热/无效标志。

验证与应用：本条直接来源是 ITER ECE 诊断设计与预期性能，覆盖合成谱、射线追踪和组件评估；未提供现役装置例行运行的独立来源。

局限与边界：光学薄、非热电子、截止、相对论展宽和磁映射误差使亮温偏离Te。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 提供高带宽热状态；适用性和频率—空间映射不确定度必须显式输出。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Electron cyclotron emission diagnostic for ITER | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 装置绝对标定库、射线追踪和实时事件算法未完整公开。 | 未公开 |

### DG2.05  扫频/脉冲反射计：密度剖面和实时映射

Swept-frequency and pulsed reflectometry for density profiles

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG2-010 | E3 | D3 | MICROWAVE | SPARC；MAST Upgrade；WEST；EAST |

解决问题：非侵入重建边缘至核心密度剖面，并连续监测长脉冲边界变化。

测量原理：微波在等离子体截止层反射；相位或群时延随频率变化编码截止层位置。

测量产品：electron-density profile；cutoff position；edge gradient

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：swept-frequency source；O/X antennas；heterodyne receiver；fast digitizer

标定与质量：标定真空延迟、波导色散和系统相位；用已知反射面并与TS/干涉仪比较。

反演与分析：相位解缠、群时延积分或全波反演；实时采用预计算表或受约束剖面拟合。

验证与应用：SPARC/MAST-U用合成诊断和硬件设计；WEST报告实时装置数据与其他密度诊断比对。

局限与边界：多路径、湍流散射、密度空腔和相位跳变使反演非唯一。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 边缘孪生连续观测；应保存复信号、解缠路径和前向模型版本。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Edge scanning reflectometry for density profile measurement on the SPARC tokamak | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Design of a low frequency, density profile reflectometer system for the MAST-U spherical tokamak | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | Implementation of real-time reflectometry for electronic density profile reconstruction on the WEST tokamak | Plasma Physics and Controlled Fusion | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 装置实时反演服务未作为可部署仓库发布。 | 未公开 |

## 关联工作速查

| ID | 主任务 | 标题 | 证据 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | ITER；EUROfusion devices；JET；ASDEX Upgrade；WEST；TCV；W7-X |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | Alcator C-Mod；RFX-mod；TCV；DIII-D；KSTAR；EAST；NSTX-U；SPIDER |
| DSI-003 | DG0 | UDA 统一数据访问层 | E3 | JET；MAST Upgrade；ITER/IMAS workflows；UKAEA facilities |
| DSI-004 | DG0 | OMAS：轻量 IMAS 兼容数据对象与装置映射 | E2 | DIII-D；NSTX-U；ITER scenario studies；GA workflows |
| DSI-005 | DG0 | FAIR4Fusion 数据治理蓝图 | E1 | EUROfusion facilities；ITER-adjacent research ecosystem |
| DG1-004 | DG1 | 动生斯塔克效应：内部磁场与电流密度剖面 | E4 | DIII-D；MST；KSTAR |
| DG6-030 | DG6 | 二维电子回旋辐射成像：磁岛与湍流 | E4 | KSTAR；DIII-D；EAST |
| DG6-031 | DG6 | 束发射光谱：密度湍流与径向相关 | E4 | DIII-D；MAST；NSTX |
| DG6-032 | DG6 | 多普勒反射与相关反射：湍流和E×B速度 | E4 | ASDEX Upgrade；EAST；DIII-D；W7-X |
| DG6-034 | DG6 | 重离子束探针：电势、密度与涨落 | E3 | QUEST；JIPP T-IIU；T-10；TJ-II |
| DG7-038 | DG7 | 偏滤器汤姆逊散射：脱靶区电子参数 | E3 | DIII-D；KSTAR；ITER design |
| DSI-010 | DG9 | CHERAB 汤姆孙散射合成诊断模块 | E2 | COMPASS；generic tokamak TS designs |
| DSI-016 | DG9 | ECRad 电子回旋辐射输运与 ECE 合成诊断 | E3 | ASDEX Upgrade；TCV；ITER-oriented studies；various ECE systems |
| DSI-017 | DG9 | REFMUL 系列反射计全波合成诊断 | E3 | ASDEX Upgrade；JET；DIII-D/KSTAR imaging-reflectometry studies；DEMO design studies |
| DSI-018 | DG9 | XGC1—BES 全光学合成诊断 | E2 | DIII-D-like BES geometry with XGC1 edge simulations |
| DSI-022 | DG9 | RENATE 三维束发射光谱合成诊断 | E3 | KSTAR；EAST；HSX studies；ITER neutral beam test facilities |
| DSI-023 | DG10 | Minerva 贝叶斯诊断建模与模型数据融合框架 | E3 | JET；W7-X；MAST and framework applications |
| DSI-024 | DG10 | ASDEX Upgrade 电子温度—密度集成数据分析 | E3 | ASDEX Upgrade |
| DSI-025 | DG10 | JET 微波诊断联合贝叶斯反演 | E3 | JET |
| DSI-029 | DG10 | InDiCA 集成诊断分析框架 | E2 | MAST Upgrade/UKAEA-oriented development；generic magnetic-confinement devices |
| DSI-034 | DG10 | Diag2Diag 多模态诊断超分辨与代理观测 | E3 | DIII-D |
| DSI-031 | DG11 | RAPTOR 实时剖面状态观测器 | E3 | RFX-mod；TCV；DIII-D-oriented control studies |
| DSI-033 | DG11 | DisruptionPy 多装置破裂特征提取与基准数据流水线 | E3 | Alcator C-Mod；DIII-D；EAST；HBT-EP；MAST |

08 / DG3 / ION STATE, FLOW, COMPOSITION & NEUTRALS

# 离子状态、流动、组分与中性粒子

CHAPTER SCOPE 本章全文展开 5 项主工作，并列出 19 项跨域关联工作。关联工作只在其主任务章节全文展开，避免重复计数。

### DG3.01  电荷交换复合谱：离子温度与转动

Charge-exchange recombination spectroscopy for ion temperature and rotation

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG3-011 | E4 | D4 | OPTICAL | DIII-D；HL-2A；JET；KSTAR |

解决问题：测量局部Ti、环/极向流和杂质密度，支撑动量输运与径向电场分析。

测量原理：束中性与离子电荷交换后的谱线宽度、位移和绝对强度分别编码Ti、速度和密度。

测量产品：ion temperature；toroidal/poloidal rotation；impurity density；radial electric field

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：neutral beam；high-throughput spectrometers；fiber views；CCD；wavelength lamps

标定与质量：标定波长、仪器函数和响应；束开/关分主动/被动光，原子数据版本受控。

反演与分析：物理谱模型拟合后投影视线速度，并以力平衡推断Er。

验证与应用：HL-2A 与 DIII-D 装置常规 CXRS/CER 测量用标定灯、束调制、重复视线和晶体谱/能量约束交叉验证。

局限与边界：束衰减、有限寿命、谱重叠、视线积分和原子速率是主要系统误差。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 提供离子热与动量状态；必须共存原始谱、束状态、原子数据和后验。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Profile Measurement of Ion Temperature and Toroidal Rotation Velocity with Charge Exchange Recombination Spectroscopy Diagnostics in the HL-2A Tokamak | Plasma Science and Technology | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | Charge exchange recombination spectroscopy measurements of DIII-D poloidal rotation with poloidal asymmetry in angular rotation | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | OpenADAS | official-enabling | 电荷交换与谱线原子数据，不是装置运行代码。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 生产谱拟合和几何库未公开。 | 未公开 |

### DG3.02  成像X射线晶体谱：二维离子温度、流速与杂质

Imaging x-ray crystal spectroscopy for 2-D ion temperature and flow

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG3-012 | E4 | D4 | OPTICAL | EAST；KSTAR；SPARC；W7-X |

解决问题：用高Z杂质线同时获取离子温度、流速和发射率，并层析极向结构。

测量原理：弯晶Bragg色散；谱宽、谱移和强度分别编码Ti、视线速度和发射率。

测量产品：ion temperature；line-of-sight velocity；impurity emissivity；2-D profiles

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：bent crystals；2-D x-ray detectors；geometry fiducials；thermal support

标定与质量：以已知X射线线、晶格常数、晶体温度和几何靶标标定波长/空间；测仪器展宽。

反演与分析：谱线簇拟合后做正则化几何反演，联合原子物理和旋转对称性。

验证与应用：EAST/KSTAR以装置谱和CXRS比对；SPARC以射线追踪、计数统计和合成谱评估。

局限与边界：依赖杂质电荷态和光子数；线混叠、晶体热漂移、视线积分限制二维反演。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 连接离子热、流与杂质辐射；层析先验和晶体状态必须可追溯。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Imaging x-ray crystal spectrometer on EAST | Plasma Physics and Controlled Fusion | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | Inversion techniques to obtain local rotation velocity and ion temperature profiles for the x-ray crystal spectrometer on EAST | Plasma Science and Technology | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Performance predictions of the SPARC x-ray crystal spectrometers for ion temperature and toroidal rotation measurements | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | OpenADAS | official-enabling | 谱线与激发/电离数据。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 晶体射线追踪和生产层析代码未公开。 | 未公开 |

### DG3.03  中性粒子分析器：逃逸中性谱与离子分布

Neutral-particle analysis of escaping neutrals and ion distributions

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG3-013 | E3 | D3 | NUCLEAR_PARTICLE | ST40；ITER；EAST；LHD |

解决问题：从电荷交换逃逸中性约束离子能谱、燃料离子比例和快离子尾部。

测量原理：离子电荷交换后成为不受磁场约束的中性粒子；能量/质量分析器测其谱。

测量产品：neutral energy spectrum；ion distribution；fuel ratio；fast-ion tail

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：electrostatic/magnetic analyzer；diamond/scintillator detectors；collimators；flight path

标定与质量：用单能离子束/源标定能量、质量、效率和几何因子；评估背景。

反演与分析：用响应矩阵反演能谱；定量分布需要中性密度、电荷交换截面和轨道前向模型。

验证与应用：ST40给出装置谱；ITER样机以离子束和高通量台架验证。

局限与边界：强依赖未知中性密度；视线积分、再电离、饱和及中子/伽马背景限制绝对反演。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 应以带响应矩阵的观测算子接入快离子孪生，不能把能谱直接等同局部分布。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Neutral particle analyzer for plasma diagnostics on tokamak ST40 | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | Bench tests of a helium ion source for the neutral particle diagnostic system of the ITER tokamak | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | FIDASIM | official-direct | NPA/FIDA合成观测与中性响应。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 硬件控制和生产反演未公开。 | 未公开 |

### DG3.04  主离子电荷交换谱：DIII-D氢同位素比例

Main-ion charge-exchange spectroscopy for isotope fraction

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG3-014 | E3 | D3 | OPTICAL | DIII-D；JET relevance；ITER relevance |

解决问题：测量主离子Ti、流速及H/D比例，服务燃料控制和同位素输运。

测量原理：主动Hα/Dα谱的同位素移位、宽度和强度由束—主离子电荷交换及原子模型决定。

测量产品：main-ion temperature；main-ion rotation；isotope fraction

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：MICER spectrometer；neutral beam；high-resolution visible optics；fast CCD

标定与质量：标定波长、仪器函数和相对响应；束调制分离被动背景。

反演与分析：多同位素谱联合拟合，并用FIDASIM计算束组分、有限寿命和光子发射。

验证与应用：DIII-D通过改变注气/束组分扫描，并与其他燃料指标和合成谱比对。

局限与边界：同位素线重叠、回收光和束组分不确定度导致模型依赖。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 为空间分辨燃料组成提供约束；原子数据和束状态必须可审计。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Radially resolved active charge exchange measurements of the hydrogenic isotope fraction on DIII-D | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | Progress in modelling fast-ion D-alpha spectra and neutral particle analyzer fluxes using FIDASIM | Plasma Physics and Controlled Fusion | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | FIDASIM | official-direct | MICER/CER合成谱。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | OpenADAS | official-enabling | 原子速率。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG3.05  ITER诊断中性束与氦灰CXRS

ITER diagnostic neutral beam and helium-ash CXRS

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG3-015 | E2 | D2 | OPTICAL | ITER；DIII-D/JET method heritage |

解决问题：在燃烧等离子体测氦灰、杂质、Ti和转动。

测量原理：专用中性束提供可控电荷交换靶；He/杂质复合谱结合束衰减和原子速率给密度。

测量产品：helium-ash density；impurity density；ion temperature；rotation

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：diagnostic neutral beam；CXRS optics；high-etendue spectrometers；beam-emission monitor

标定与质量：标定束能量/组分、视线几何和绝对光谱响应；束发射监控衰减。

反演与分析：分离主动/被动谱，联合束传播、halo中性、有限寿命和原子数据前向模型。

验证与应用：以束源试验、光学吞吐和合成信号评估；现役装置验证方法，但ITER氦灰闭环尚无运行证据。

局限与边界：氦线弱、被动背景强；束衰减、辐照退化和端口可达性是风险。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 将诊断束建模为带健康状态的执行器—传感器，是燃烧颗粒孪生关键。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Status of the R&D activities to the design of an ITER core CXRS diagnostic system | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2001 | Conceptual design and integration of a diagnostic neutral beam in ITER | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | Testing neutral beam diagnostics | ITER official website | official-facility-page | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | FIDASIM | official-enabling | 束传播与CXRS合成信号；非ITER控制软件。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | ITER DNB控制/CXRS反演未公开。 | 未公开 |

## 关联工作速查

| ID | 主任务 | 标题 | 证据 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | ITER；EUROfusion devices；JET；ASDEX Upgrade；WEST；TCV；W7-X |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | Alcator C-Mod；RFX-mod；TCV；DIII-D；KSTAR；EAST；NSTX-U；SPIDER |
| DSI-003 | DG0 | UDA 统一数据访问层 | E3 | JET；MAST Upgrade；ITER/IMAS workflows；UKAEA facilities |
| DSI-004 | DG0 | OMAS：轻量 IMAS 兼容数据对象与装置映射 | E2 | DIII-D；NSTX-U；ITER scenario studies；GA workflows |
| DSI-005 | DG0 | FAIR4Fusion 数据治理蓝图 | E1 | EUROfusion facilities；ITER-adjacent research ecosystem |
| DG4-018 | DG4 | 真空紫外杂质谱：电荷态与杂质输运 | E3 | KSTAR；ITER；EAST；JET |
| DG4-019 | DG4 | 可见光杂质/燃料谱：Zeff、流入与回收 | E4 | JET；EAST；DIII-D；ITER |
| DG5-023 | DG5 | 高分辨中子能谱：燃料离子与快离子 | E4 | JET TOFOR/MPR；ITER HRNS |
| DG5-025 | DG5 | 伽马射线能谱：快离子核反应与逃逸电子 | E4 | JET；ITER relevance |
| DG5-026 | DG5 | FIDA与成像FIDA：快离子相空间 | E4 | DIII-D；MAST；ASDEX Upgrade；LHD |
| DG7-036 | DG7 | 固定/往复式朗缪尔探针：SOL与偏滤器局部参数 | E4 | EAST；DIII-D；ASDEX Upgrade；MAST-U |
| DG7-039 | DG7 | Balmer/Stark偏滤器谱：脱靶、再结合与中性压力 | E4 | TCV；MAST Upgrade；DIII-D；JET |
| DG7-041 | DG7 | LIBS/LIDS：壁材料与氚/氘库存原位诊断 | E2 | DIII-D/LIDS studies；ITER R&D；linear plasma facilities |
| DSI-009 | DG9 | CHERAB–Raysect 三维光谱与辐射合成诊断 | E3 | ASDEX Upgrade；JET；MAST Upgrade；ITER design studies |
| DSI-011 | DG9 | FIDASIM 快离子 Dα 与中性粒子分析器合成诊断 | E3 | DIII-D；ASDEX Upgrade；MAST；NSTX-U；W7-X and others |
| DSI-015 | DG9 | XICSRT 晶体 X 射线成像光谱射线追踪 | E2 | W7-X；ITER XRCS-Core design；NIF-related crystal systems |
| DSI-023 | DG10 | Minerva 贝叶斯诊断建模与模型数据融合框架 | E3 | JET；W7-X；MAST and framework applications |
| DSI-028 | DG10 | BITE/Aurora 贝叶斯杂质输运与多谱线反演 | E3 | Alcator C-Mod |
| DSI-029 | DG10 | InDiCA 集成诊断分析框架 | E2 | MAST Upgrade/UKAEA-oriented development；generic magnetic-confinement devices |

09 / DG4 / RADIATION, IMPURITIES & POWER LOSS

# 辐射、杂质与功率损失

CHAPTER SCOPE 本章全文展开 4 项主工作，并列出 24 项跨域关联工作。关联工作只在其主任务章节全文展开，避免重复计数。

### DG4.01  测辐射热计：总辐射功率与功率平衡

Bolometry for total radiated power and power balance

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG4-016 | E2 | D2 | ENGINEERING_SENSOR | ITER；JET；ASDEX Upgrade；EAST |

解决问题：宽带测量总辐射与二维发射率，支撑功率平衡和辐射塌缩预警。

测量原理：吸收膜把光功率转为温升；电阻桥或红外读出经热模型反卷积为视线积分功率。

测量产品：line-integrated radiation；total radiated power；2-D emissivity

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：resistive bolometers；metal-foil IR bolometers；collimators；bridge electronics；calibration heaters

标定与质量：电加热/光源标定吸收率、热容、热导和时间常数；辐照后复核灵敏度。

反演与分析：热反卷积后做Abel/正则化层析；总功率积分传播视线盲区与协方差。

验证与应用：直接来源覆盖 ITER 测辐射热计性能估计、跨聚变实验的测量性能评估方法及 ITER 功率平衡需求；未证明该具体链条已例行在线部署。

局限与边界：响应较慢；吸收膜老化、辐照漂移、漏电和有限视线限制局部尖峰恢复。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 电厂功率孪生核心；需版本化热模型、层析先验和通道健康。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Performance estimations for the ITER bolometer diagnostic | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Generic approach to assess the measuring performance of total-radiated power quantities by multi-channel resistive bolometer diagnostics on fusion experiments | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Diagnostics: maintaining the power balance | ITER official website | official-facility-page | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Cherab | official-enabling | 视线/辐射合成观测。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 实时层析和健康管理代码未公开。 | 未公开 |

### DG4.02  软X射线阵列与快速层析

Soft-x-ray arrays and fast tomography

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG4-017 | E4 | D4 | OPTICAL | DIII-D；ASDEX Upgrade；SPARC；EAST |

解决问题：高时间分辨监测核心杂质辐射、锯齿和磁岛，并重建二维发射率。

测量原理：滤膜后的半导体二极管测视线积分SXR；多视角阵列经层析反演。

测量产品：SXR brightness；2-D emissivity；sawtooth radius；MHD structure

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：silicon photodiodes；foil filters；pinhole arrays；fast ADCs

标定与质量：以X射线源/同步辐射或响应模型标定；测滤膜、几何、暗电流并逐炮检查饱和。

反演与分析：最小Fisher/SVD/Gaussian-process层析；多弦相位/幅值用于模态拟合。

验证与应用：RTP演示实时层析；AUG用合成数据和交叉验证；SPARC做响应/计数设计。

局限与边界：亮度卷积Te、ne和杂质；滤膜老化、视线积分和几何误差影响层析。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 提供核心辐射/MHD高带宽状态，但需保留响应函数并避免单物理量误读。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | Soft x-ray tomography diagnostic at the RTP tokamak | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | Deep learning for Gaussian process soft x-ray tomography model selection in the ASDEX Upgrade tokamak | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | SPARC x-ray diagnostics: Technical and functional overview | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Cherab | official-enabling | 几何与发射合成；SXR响应需扩展。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 实时生产层析/MHD代码未公开。 | 未公开 |

### DG4.03  真空紫外杂质谱：电荷态与杂质输运

Vacuum-ultraviolet spectroscopy for impurity charge states and transport

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG4-018 | E3 | D3 | OPTICAL | KSTAR；ITER；EAST；JET |

解决问题：识别杂质元素/电荷态及输运时标，约束稀释和辐射损失。

测量原理：光栅光谱仪测VUV/EUV特征线；线强由电荷态密度、电子参数和碰撞辐射系数决定。

测量产品：impurity species；charge-state brightness；transport time

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：grazing-incidence spectrometers；VUV gratings；MCP/CCD

标定与质量：用标准灯/同步辐射或已知线标定波长/响应；跟踪光栅污染和增益。

反演与分析：谱线识别/拟合后用ADAS系数推断发射；输运解释需前向模型。

验证与应用：ITER原型在KSTAR以杂质注入和已知谱线验证覆盖与灵敏度。

局限与边界：线混叠、原子数据、视线积分、污染和非平衡电离使密度反演不唯一。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 为杂质孪生提供元素标签；原子库版本和识别置信度必须记录。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Test of prototype ITER vacuum ultraviolet spectrometer and its application to impurity study in KSTAR plasmas | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | VUV spectroscopy in impurity injection experiments at KSTAR using prototype ITER VUV spectrometer | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | OpenADAS | official-enabling | VUV谱线/PEC/电离平衡。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 自动识别和仪器响应库未公开。 | 未公开 |

### DG4.04  可见光杂质/燃料谱：Zeff、流入与回收

Visible spectroscopy for Zeff, impurity influx and recycling

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG4-019 | E4 | D4 | OPTICAL | JET；EAST；DIII-D；ITER |

解决问题：监测H同位素、低电荷杂质、Zeff代理、壁源与偏滤器回收。

测量原理：测Dα/Hα、杂质线和连续谱；线强结合PEC/SXB给粒子源，轫致连续谱约束Zeff。

测量产品：line brightness；impurity influx；recycling flux；Zeff；isotope ratio

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：survey spectrometers；filtered cameras；fiber bundles；calibration lamps

标定与质量：用波长灯、积分球/标准源标定绝对响应；跟踪光纤/窗口透过率。

反演与分析：多峰拟合分离线/连续谱，用ADAS换算；Zeff需Te/ne与几何约束。

验证与应用：JET 金属壁装置常规运行把可见谱线与材料变化、辐射/粒子诊断交叉。

局限与边界：视线积分、反射光、非平衡激发、污染和原子系数限制绝对粒子源。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 把壁—等离子体交换纳入孪生；绝对辐亮度和表面反射模型须可追溯。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | A new visible spectroscopy diagnostic for the JET ITER-like wall main chamber | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2003 | Spectroscopic Diagnostics for ITER | Journal of Plasma and Fusion Research | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | OpenADAS | official-enabling | S/XB、PEC和连续谱系数。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Cherab | official-enabling | 几何/发射/壁反射合成。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 生产线拟合/Zeff代码未公开。 | 未公开 |

## 关联工作速查

| ID | 主任务 | 标题 | 证据 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | ITER；EUROfusion devices；JET；ASDEX Upgrade；WEST；TCV；W7-X |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | Alcator C-Mod；RFX-mod；TCV；DIII-D；KSTAR；EAST；NSTX-U；SPIDER |
| DSI-003 | DG0 | UDA 统一数据访问层 | E3 | JET；MAST Upgrade；ITER/IMAS workflows；UKAEA facilities |
| DSI-004 | DG0 | OMAS：轻量 IMAS 兼容数据对象与装置映射 | E2 | DIII-D；NSTX-U；ITER scenario studies；GA workflows |
| DSI-005 | DG0 | FAIR4Fusion 数据治理蓝图 | E1 | EUROfusion facilities；ITER-adjacent research ecosystem |
| DSI-006 | DG0 | Calcam 相机几何标定与像素—三维映射 | E3 | JET；MAST Upgrade；fusion camera systems |
| DG3-011 | DG3 | 电荷交换复合谱：离子温度与转动 | E4 | DIII-D；HL-2A；JET；KSTAR |
| DG3-012 | DG3 | 成像X射线晶体谱：二维离子温度、流速与杂质 | E4 | EAST；KSTAR；SPARC；W7-X |
| DG3-015 | DG3 | ITER诊断中性束与氦灰CXRS | E2 | ITER；DIII-D/JET method heritage |
| DG4-020 | DG5 | 硬X射线：逃逸电子制动辐射监测 | E3 | J-TEXT；HL-2M；SPARC；ITER |
| DG7-039 | DG7 | Balmer/Stark偏滤器谱：脱靶、再结合与中性压力 | E4 | TCV；MAST Upgrade；DIII-D；JET |
| DG7-042 | DG7 | 第一镜、尘埃与侵蚀/沉积综合监测 | E3 | ITER R&D；JET；TEXTOR；DIII-D |
| PDT-010 | DG8 | ITER 诊断残余气体分析器的燃料、氦灰与杂质监测 | E2 | ITER prototype |
| PDT-012 | DG8 | JET 氚燃料循环在线气相色谱与物料衡算 | E4 | JET Active Gas Handling System |
| DSI-009 | DG9 | CHERAB–Raysect 三维光谱与辐射合成诊断 | E3 | ASDEX Upgrade；JET；MAST Upgrade；ITER design studies |
| DSI-013 | DG9 | ToFu 三维几何、辐射前向模型与层析工具箱 | E2 | WEST；JET/ITER-oriented geometries；generic tokamaks and stellarators |
| DSI-015 | DG9 | XICSRT 晶体 X 射线成像光谱射线追踪 | E2 | W7-X；ITER XRCS-Core design；NIF-related crystal systems |
| DSI-014 | DG10 | TRIPPy 环形辐射视线与反演协议 | E3 | Alcator C-Mod；NSTX-U |
| DSI-023 | DG10 | Minerva 贝叶斯诊断建模与模型数据融合框架 | E3 | JET；W7-X；MAST and framework applications |
| DSI-026 | DG10 | Tomotok 辐射层析 Python 工具包 | E2 | COMPASS and generic tokamaks |
| DSI-028 | DG10 | BITE/Aurora 贝叶斯杂质输运与多谱线反演 | E3 | Alcator C-Mod |
| DSI-029 | DG10 | InDiCA 集成诊断分析框架 | E2 | MAST Upgrade/UKAEA-oriented development；generic magnetic-confinement devices |
| DSI-034 | DG10 | Diag2Diag 多模态诊断超分辨与代理观测 | E3 | DIII-D |
| DSI-033 | DG11 | DisruptionPy 多装置破裂特征提取与基准数据流水线 | E3 | Alcator C-Mod；DIII-D；EAST；HBT-EP；MAST |

10 / DG5 / FUSION PRODUCTS, NEUTRONS, GAMMA RAYS & ENERGETIC PARTICLES

# 聚变产物、中子、伽马与高能粒子

CHAPTER SCOPE 本章全文展开 9 项主工作，并列出 16 项跨域关联工作。关联工作只在其主任务章节全文展开，避免重复计数。

### DG5.01  硬X射线：逃逸电子制动辐射监测

Hard-x-ray monitoring of runaway-electron bremsstrahlung

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG4-020 | E3 | D3 | NUCLEAR_PARTICLE | J-TEXT；HL-2M；SPARC；ITER |

解决问题：探测逃逸电子产生、能谱和壁撞击，为破裂缓解与损伤评估提供证据。

测量原理：相对论电子在离子/材料中制动产生HXR；闪烁体或半导体记录能谱和方向。

测量产品：HXR spectrum；runaway onset；loss-location proxy

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：scintillators；CdTe/CZT/diamond；collimators；pulse-height electronics；shielding

标定与质量：用放射源/加速器标定能量、效率、死时间和饱和；测中子/伽马本底。

反演与分析：脉冲高度去堆积/死时间修正，再用响应矩阵和制动前向模型约束电子分布。

验证与应用：J-TEXT以放电事件和磁扰动/壁损失相关性验证；SPARC/ITER用蒙特卡洛响应设计。

局限与边界：计数堆积、方向响应和中子/伽马串扰显著；电子相空间反演非唯一。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 应作为高能风险事件证据，并与破裂、磁扰动和PFC热响应联动。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Hard X-ray spatial array diagnostics on Joint Texas Experimental Tokamak | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | Investigation of Light Transmission Efficiency in ITER Hard X-Ray Monitor | Plasma and Fusion Research | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Geant4 | official-enabling | 探测器响应/屏蔽/背景模型。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 在线事件逻辑和反演未公开。 | 未公开 |

### DG5.02  微裂变室与中子通量监测：聚变功率基准

Micro-fission chambers and neutron-flux monitors for fusion power

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG5-021 | E1 | D2 | NUCLEAR_PARTICLE | ITER；JET；DIII-D；EAST |

解决问题：宽动态范围测总中子率和聚变功率，支撑燃烧控制与核计量。

测量原理：中子在裂变层产生带电碎片；电离室脉冲/电流经响应模型映射为源强。

测量产品：total neutron rate；fusion power；fluence

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：micro-fission chambers；neutron flux monitors；ionization electronics；shielding

标定与质量：用标定中子源/反应堆测效率，通过中子学模型传递到等离子体源；校准脉冲/电流模式重叠。

反演与分析：修正死时间/本底，结合响应矩阵估计源强，多探测器修正源分布变化。

验证与应用：两条直接来源均为 ITER 中子通量监视器的中子学分析、测量性能和在位标定规划；没有提供 ITER 真机运行或例行在线证据。

局限与边界：响应依赖源分布/能谱/屏蔽；燃耗、辐照与高计数饱和需全寿命管理。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 燃烧功率计量锚点；响应矩阵、燃耗和标定溯源应进入资产孪生。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Neutron Transport Analysis of the Processes Affecting the in situ Calibration of ITER In-Vessel Neutron Flux Monitors Equipped with a Micro-Fission Chamber System | Plasma and Fusion Research | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | Neutronic analysis and measurement performance assessment of ITER neutron flux monitor system | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | MCNP | controlled-access | 响应/屏蔽/标定传递。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 在线计量数据库与控制接口未公开。 | 未公开 |

### DG5.03  径向中子相机：聚变反应率剖面

Radial neutron camera for fusion-reaction-rate profiles

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG5-022 | E3 | D3 | NUCLEAR_PARTICLE | ITER；JET；DIII-D |

解决问题：空间分辨聚变中子发射，约束反应率剖面、燃料分布和快离子行为。

测量原理：屏蔽准直孔定义多条弦；探测器计数经中子输运响应和层析反演得到发射率。

测量产品：line-integrated neutron brightness；emissivity profile；source asymmetry

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：collimators；scintillators/fission chambers；fast electronics；massive shielding

标定与质量：用中子源做绝对效率/串扰标定，并以MCNP建立每弦响应；现场校准验证安装偏差。

反演与分析：死时间/散射本底修正后做正则层析或参数化源拟合，传播响应矩阵误差。

验证与应用：ITER RNC做详细中子学、原型和现场校准设计；JET中子相机与总中子率/谱仪交叉。

局限与边界：厚屏蔽、散射串扰和有限弦使层析分辨有限；响应对材料配置敏感。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 把总聚变功率扩展为空间状态；几何/屏蔽变更必须触发响应矩阵重算。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | The ITER radial neutron camera in-port system: Nuclear analyses in support of its design development | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Strategy and guidelines for the calibration of the ITER Radial Neutron Camera | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | MCNP | controlled-access | 相机响应和散射串扰。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | RNC生产层析代码未公开。 | 未公开 |

### DG5.04  高分辨中子能谱：燃料离子与快离子

High-resolution neutron spectroscopy for fuel ions and fast ions

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG5-023 | E4 | D4 | NUCLEAR_PARTICLE | JET TOFOR/MPR；ITER HRNS |

解决问题：由中子能谱宽度/形状诊断离子温度、D/T比例和快离子反应通道。

测量原理：飞行时间、反冲质子或磁质子反冲谱仪测中子能量；多普勒展宽和非热尾部连接反应离子分布。

测量产品：neutron energy spectrum；ion temperature；fuel ratio；fast-ion contribution

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：TOFOR；magnetic proton recoil spectrometer；thin-foil proton recoil telescope；fast timing detectors

标定与质量：用单能/已知谱中子源标定能量、效率与响应；装置上与总中子率和活化诊断核对。

反演与分析：响应矩阵反卷积和核反应谱模型拟合，分解热/非热组分并给后验。

验证与应用：JET 在线中子谱系统以 D-D/D-T 装置放电和独立 Ti/CXRS 验证；ITER HRNS原型以束线/模拟评估。

局限与边界：低计数统计、散射背景和响应反卷积限制时间分辨；快离子解释依赖反应模型。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 为燃烧与快离子孪生提供能量维度；必须保存响应矩阵和核数据版本。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | New method for time alignment and time calibration of the TOFOR time-of-flight neutron spectrometer at JET | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2009 | Gain stabilization control system of the upgraded magnetic proton recoil neutron spectrometer at JET | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | Development and performance of the thin-foil proton recoil spectrometer for ITER plasma diagnostics | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | JET/ITER谱反卷积和核数据配置未作为完整仓库公开。 | 未公开 |

### DG5.05  中子活化系统：积分聚变中子产额与绝对校核

Neutron activation system for integral yield and absolute cross-check

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG5-024 | E3 | D3 | NUCLEAR_PARTICLE | ITER design；JET；EAST |

解决问题：给出独立、时间积分的中子产额和能谱阈值信息，校核实时中子监测。

测量原理：选定箔片发生阈值/俘获反应；照射后用伽马谱测活度，结合截面、衰变和输运求通量。

测量产品：shot-integrated neutron yield；fluence；spectral-index ratios

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：activation foils；pneumatic transfer；HPGe gamma spectrometer；dosimetry standards

标定与质量：箔质量/成分和HPGe效率溯源；用标准源校准伽马能量/效率并采用评价核数据。

反演与分析：活度峰拟合、衰变修正和响应折叠；多箔阈值比提供粗能谱约束。

验证与应用：JET等以裂变室和总中子率交叉；ITER通过系统设计、核数据和输运不确定度预算。

局限与边界：不是实时诊断；转运时间、箔位置、核截面和屏蔽模型决定误差。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 提供独立计量闭环和长期漂移审计，适合做数字孪生定期真值检查。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | ITER neutron activation system technical specification | Official procurement technical specification | official-technical-document | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | MCNP | controlled-access | 活化位置响应与谱折叠。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 气动控制和活度分析生产代码未公开。 | 未公开 |

### DG5.06  伽马射线能谱：快离子核反应与逃逸电子

Gamma-ray spectroscopy for fast-ion nuclear reactions

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG5-025 | E4 | D4 | NUCLEAR_PARTICLE | JET；ITER relevance |

解决问题：利用特征核伽马线诊断高能离子反应、快离子分布和燃料反应通道。

测量原理：快离子与杂质/燃料发生核反应产生特征伽马；能量和多普勒展宽编码反应与离子运动。

测量产品：gamma spectrum；fast-ion reaction rate；energetic-ion distribution proxy

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：LaBr3/BGO/HPGe detectors；collimators；pulse-height electronics；neutron shielding

标定与质量：标准伽马源校准能量/效率/非线性；以蒙特卡洛评估中子诱发背景和屏蔽。

反演与分析：死时间/堆积修正，峰形和核反应前向模型拟合；与中子谱/FIDA联合约束。

验证与应用：JET 装置常规伽马谱测量在 ICRH/NBI 和 D-T 场景中与已知反应、快离子诊断及总中子率交叉。

局限与边界：中子背景、峰重叠、低效率和核截面误差限制时间/空间分辨。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 为快离子孪生增加核反应特异性，但必须带探测器响应与背景模型。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Definition of the radiation fields for the JET gamma-ray spectrometer diagnostics | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Geant4 | official-enabling | 探测器效率、屏蔽和背景响应。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | JET峰拟合/核反应反演未公开。 | 未公开 |

### DG5.07  FIDA与成像FIDA：快离子相空间

FIDA and imaging FIDA for fast-ion phase space

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG5-026 | E4 | D4 | OPTICAL | DIII-D；MAST；ASDEX Upgrade；LHD |

解决问题：测量中性束快离子分布、再分布和损失前兆。

测量原理：快离子电荷交换后发射多普勒位移Dα；波长/视线选择采样速度空间，成像系统增加二维空间。

测量产品：fast-ion spectral radiance；phase-space projections；redistribution

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：neutral beam；high-throughput spectrometers；filtered cameras；fiber views

标定与质量：绝对/相对辐亮度、波长、视线和仪器函数标定；束调制分离主动光并测背景。

反演与分析：FIDASIM联合束、原子和轨道模型生成权函数；谱拟合或正则反演快离子分布。

验证与应用：装置上与中子率、NPA、FILD及MHD事件交叉；合成信号闭环验证权函数。

局限与边界：束发射/被动Dα/杂质重叠；中性密度、halo和相空间稀疏采样造成模型依赖。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 是快离子孪生的核心局部观测；将权函数、束状态和背景后验纳入数据产品。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | A new fast-ion Dα diagnostic for DIII-D | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | The imaging fast ion D-alpha diagnostic (IFIDA) on DIII-D | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2013 | Dual view FIDA measurements on MAST | Plasma Physics and Controlled Fusion | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | FIDASIM | official-direct | 束、原子、权函数和合成FIDA谱。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG5.08  集体汤姆逊散射：快离子与离子回旋特征

Collective Thomson scattering for fast ions

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG5-027 | E3 | D3 | MICROWAVE | ASDEX Upgrade；ITER design；W7-X |

解决问题：非侵入测量快离子速度分布和离子回旋结构。

测量原理：毫米波在等离子体集体涨落上散射；频移谱由离子速度分布和介电响应决定。

测量产品：fast-ion velocity projection；ion feature spectrum；bulk-ion parameters

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：gyrotron/probe source；receiver heterodyne channels；quasi-optical mirrors；notch filters

标定与质量：热/冷负载标定接收功率与频率；测杂散探测束、传输和散射几何。

反演与分析：扣除ECE/杂散背景后用介电响应模型拟合；合成诊断给速度空间权函数。

验证与应用：AUG在装置上测背景/快离子谱；ITER以准光设计和合成性能评估。

局限与边界：强杂散探测功率和ECE背景；折射、散射几何与模型误差限制反演。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 为快离子孪生提供独立微波投影；需记录源频率、几何和背景分解。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Collective Thomson scattering capabilities to diagnose fusion plasmas | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2008 | Fast Ion Collective Thomson Scattering Diagnostic for ITER: Design Elements | Fusion Science and Technology | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | Robust monitoring of thermal and fast ions using collective Thomson scattering: Combining physics- and data-driven background estimation | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | CTS谱拟合、准光配置和运行代码未公开。 | 未公开 |

### DG5.09  快离子损失探测器：轨道损失与MHD再分布

Fast-ion loss detectors for orbit losses and MHD redistribution

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG5-028 | E4 | D4 | NUCLEAR_PARTICLE | ASDEX Upgrade；DIII-D；MAST；KSTAR |

解决问题：测量到达壁附近的快离子损失、回旋半径和俯仰角，评估PFC载荷。

测量原理：磁狭缝按回旋轨道选择入射离子；闪烁屏位置映射回旋半径/俯仰角，光学读出时间演化。

测量产品：loss flux；gyroradius；pitch angle；loss timing

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：collimator/slits；scintillator screen；fast camera；photomultiplier；retractable head

标定与质量：用离子束/几何测量标定映射与效率；磁场/轨道模型验证探头接受度。

反演与分析：图像去背景后转为相空间损失图；轨道追踪关联源区和MHD。

验证与应用：以可控NBI轨道损失、探头位置扫描和MHD同步事件验证；AUG有自适应探头装置运行。

局限与边界：只采样局部壁位置；探头受热/中子载荷，闪烁退化且绝对通量困难。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 把快离子相空间与PFC局部风险连接；需把探头几何、磁场和退化状态纳入孪生。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Self-adaptive diagnostic of radial fast-ion loss measurements on the ASDEX Upgrade tokamak (invited) | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | FILD图像映射、轨道数据库与在线事件代码未公开。 | 未公开 |

## 关联工作速查

| ID | 主任务 | 标题 | 证据 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | ITER；EUROfusion devices；JET；ASDEX Upgrade；WEST；TCV；W7-X |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | Alcator C-Mod；RFX-mod；TCV；DIII-D；KSTAR；EAST；NSTX-U；SPIDER |
| DSI-003 | DG0 | UDA 统一数据访问层 | E3 | JET；MAST Upgrade；ITER/IMAS workflows；UKAEA facilities |
| DSI-004 | DG0 | OMAS：轻量 IMAS 兼容数据对象与装置映射 | E2 | DIII-D；NSTX-U；ITER scenario studies；GA workflows |
| DSI-005 | DG0 | FAIR4Fusion 数据治理蓝图 | E1 | EUROfusion facilities；ITER-adjacent research ecosystem |
| DSI-008 | DG0 | ITER 诊断 Plant I&C、CODAC 接口与中子计量校准治理 | E2 | ITER |
| DG3-013 | DG3 | 中性粒子分析器：逃逸中性谱与离子分布 | E3 | ST40；ITER；EAST；LHD |
| DG3-014 | DG3 | 主离子电荷交换谱：DIII-D氢同位素比例 | E3 | DIII-D；JET relevance；ITER relevance |
| DG3-015 | DG3 | ITER诊断中性束与氦灰CXRS | E2 | ITER；DIII-D/JET method heritage |
| PDT-020 | DG8 | SPARC 诊断电子学与部件的强场、辐照、热、真空环境资格 | E2 | SPARC diagnostic prototypes |
| DSI-011 | DG9 | FIDASIM 快离子 Dα 与中性粒子分析器合成诊断 | E3 | DIII-D；ASDEX Upgrade；MAST；NSTX-U；W7-X and others |
| DSI-012 | DG9 | SOFT 逃逸电子同步辐射合成诊断 | E3 | Alcator C-Mod；TCV；ASDEX Upgrade；JT-60SA design；SPARC design；FTU；EAST |
| DSI-019 | DG9 | ASCOT5 快离子轨道与多诊断合成响应 | E3 | ASDEX Upgrade；DIII-D；JET；ITER；SPARC；W7-X |
| DSI-020 | DG9 | DRESS/pydress 任意反应物分布的聚变中子谱合成 | E3 | MAST；generic D-D/D-T devices；ITER/DEMO scenario studies |
| DSI-021 | DG9 | ScintSuite/FILDSIM 快离子损失探针合成诊断 | E3 | ASDEX Upgrade；W7-X；DIII-D and other FILD-equipped devices |
| DSI-027 | DG10 | 快离子速度空间贝叶斯层析 | E3 | ASDEX Upgrade；JET |

11 / DG6 / MHD, WAVES & TURBULENCE

# MHD、波动与湍流

CHAPTER SCOPE 本章全文展开 6 项主工作，并列出 19 项跨域关联工作。关联工作只在其主任务章节全文展开，避免重复计数。

### DG6.01  Mirnov线圈阵列：MHD模态与锁模

Mirnov-coil arrays for MHD modes and locked modes

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG6-029 | E4 | D4 | MAGNETIC | J-TEXT；MAST；DIII-D；EAST；KSTAR |

解决问题：高时间分辨识别撕裂模、鱼骨、ELM、锁模和模态数。

测量原理：小型拾取线圈测dB/dt；极向/环向阵列的相位与幅值给m/n及旋转频率。

测量产品：magnetic fluctuation；mode frequency；m/n numbers；mode amplitude

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：Mirnov coils；saddle loops；integrators；fast digitizers

标定与质量：已知线圈/磁场注入标定幅相和通道延迟；测几何、频响和串扰。

反演与分析：积分/带通/时频分析后以阵列相位拟合m/n；锁模用低频非轴对称场。

验证与应用：装置上用阵列冗余、合成模态注入及与SXR/ECEI事件交叉。

局限与边界：壁屏蔽、涡流和有限阵列导致模态混叠；局部线圈不直接给内部径向位置。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 是MHD事件孪生的高带宽触发层；需保留复幅值、频响和模态置信度。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | A high resolution Mirnov array for the Mega Ampere Spherical Tokamak | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | Upgrade of the Mirnov probe arrays on the J-TEXT tokamak | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 实时模态识别和保护接口未公开。 | 未公开 |

### DG6.02  二维电子回旋辐射成像：磁岛与湍流

Electron-cyclotron-emission imaging of islands and turbulence

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG6-030 | E4 | D4 | MICROWAVE | KSTAR；DIII-D；EAST |

解决问题：二维成像电子温度扰动，解析磁岛、锯齿、ELM与湍流结构。

测量原理：多通道天线/透镜同时采样多个频率和垂直位置；ECE亮温变化映射二维Te扰动。

测量产品：2-D Te fluctuation；island structure；sawtooth/ELM dynamics

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：microwave imaging optics；mixer arrays；LO distribution；fast digitizers

标定与质量：黑体/热源标定通道增益与相位；用磁平衡和射线追踪标定空间映射。

反演与分析：去公共模/增益后构造二维电影，做互谱/相干/模态追踪和合成视场卷积。

验证与应用：用受控MHD事件、ECE一维剖面和磁探针交叉；KSTAR给出升级系统装置性能。

局限与边界：局限于ECE光学厚可达区；折射、非热电子、通道串扰和视场映射误差。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 为动态MHD孪生提供二维观测；每帧应带映射/PSF和有效性掩膜。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Development of a toroidally resolved broadband ECE imaging system for measurement of turbulent fluctuations on the KSTAR | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | ECEI成像校准、实时事件识别和射线追踪生产代码未公开。 | 未公开 |

### DG6.03  束发射光谱：密度湍流与径向相关

Beam-emission spectroscopy for density turbulence

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG6-031 | E4 | D4 | OPTICAL | DIII-D；MAST；NSTX |

解决问题：测量局部密度涨落、相关长度、传播和湍流输运。

测量原理：中性束Dα发射随局部ne变化；二维视线阵列经原子寿命和光学PSF形成密度涨落观测。

测量产品：delta-ne/ne；correlation length；phase velocity；turbulence spectrum

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：neutral beam；filtered avalanche photodiodes；fiber array；fast low-noise electronics

标定与质量：标定增益/噪声/频响、视线几何和PSF；束关闭与背景视线去除被动光。

反演与分析：去公共噪声后做互相关/互谱；合成诊断修正原子寿命、束衰减和视场卷积。

验证与应用：DIII-D多代BES以装置涨落、电子学噪声注入和合成诊断验证。

局限与边界：依赖中性束；beam-imprinting、光子噪声、有限PSF和MHD污染影响湍流量。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 连接湍流模型和输运系数；孪生需存PSF、噪声谱和束状态。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | Plasma Turbulence Imaging via Beam Emission Spectroscopy in the Core of the DIII-D Tokamak | Plasma and Fusion Research | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2010 | Wide-field turbulence imaging with beam emission spectroscopy | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | BES实时/离线湍流分析和PSF数据库未公开。 | 未公开 |

### DG6.04  多普勒反射与相关反射：湍流和E×B速度

Doppler and correlation reflectometry for turbulence and ExB velocity

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG6-032 | E4 | D4 | MICROWAVE | ASDEX Upgrade；EAST；DIII-D；W7-X |

解决问题：测量选定波数密度湍流、垂直速度与剪切流。

测量原理：倾斜微波在截止层发生Bragg背散射；频移给垂直速度，功率给湍流水平代理；多点相位给相关传播。

测量产品：Doppler shift；perpendicular velocity；turbulence wavenumber；correlation length

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：steerable microwave antennas；frequency sources；I/Q receivers；fast digitizers

标定与质量：标定I/Q幅相、频率、天线角度和真空延迟；用射线追踪确定散射位置/k。

反演与分析：时频谱拟合Doppler峰；结合磁几何估计E×B速度，合成射线/全波评估局域性。

验证与应用：装置上与CXRS Er、GPI/BES和参数扫描比较；EAST相关反射计有装置验证。

局限与边界：相速度贡献、折射、多散射和散射位置不确定导致速度解释偏差。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 为边缘流剪切孪生提供高频观测；应保留散射位置和k空间后验。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Multi-channel poloidal correlation reflectometry on experimental advanced superconducting tokamak | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2013 | On turbulence-correlation analysis based on correlation reflectometry | Physica Scripta | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 射线追踪、实时谱拟合和角度配置代码未公开。 | 未公开 |

### DG6.05  重离子束探针：电势、密度与涨落

Heavy-ion-beam probe for potential and density fluctuations

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG6-034 | E3 | D3 | NUCLEAR_PARTICLE | QUEST；JIPP T-IIU；T-10；TJ-II |

解决问题：直接局部测量等离子体电势及密度/磁涨落，研究径向电场和输运。

测量原理：注入重离子在等离子体内二次电离；二次离子能量差给局部电势，电流给密度/电离信息。

测量产品：plasma potential；electric-field fluctuation；density fluctuation；magnetic fluctuation

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：heavy-ion accelerator；electrostatic analyzers；beamline；secondary-ion detectors

标定与质量：标定束能量、分析器增益和轨道几何；用真空轨迹与磁场模型定位采样体积。

反演与分析：能量差/电流解算并用轨道追踪映射；多通道互谱获得涨落传播。

验证与应用：束线台架、真空轨道和装置电势/涨落与独立Er诊断交叉。

局限与边界：系统大、束衰减强，轨道对磁场敏感；空间覆盖和端口可达性有限。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 提供稀缺电势真值，可校准边缘电场孪生；轨道/束健康应作为观测算子状态。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Conceptual design of a heavy ion beam probe for the QUEST spherical tokamak | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 1997 | Density fluctuations in JIPP T-IIU tokamak plasmas measured by a heavy ion beam probe | Nuclear Fusion | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | HIBP轨道、分析器控制和装置反演代码未公开。 | 未公开 |

### DG6.06  气体喷注成像：边缘丝状体与湍流

Gas-puff imaging of edge filaments and turbulence

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG6-035 | E4 | D4 | OPTICAL | TCV；Alcator C-Mod；NSTX；DIII-D |

解决问题：二维高速成像边缘/SOL密度结构、blob、ELM和传播。

测量原理：局部中性气体喷注的谱线发射随ne/Te变化；高速相机测二维亮度电影。

测量产品：2-D emission fluctuation；filament velocity；size/lifetime；ELM structure

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：gas manifold/nozzles；fast camera；interference filter；collection optics

标定与质量：标定相机增益/暗场/平场、视场几何和滤光片；测喷气波形与背景。

反演与分析：光流、互相关和结构追踪；碰撞辐射合成诊断把亮度与ne/Te涨落关联。

验证与应用：以标定靶/成像、不同喷气量扫描及与探针/BES交叉；TCV系统论文给装置性能。

局限与边界：喷气扰动局部等离子体；亮度非线性依赖ne/Te和中性输运，不能直接视为密度。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 提供可解释边缘电影；孪生应使用合成发射而不是直接比较密度场。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Gas puff imaging on the TCV tokamak | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | Invited Review Article: Gas puff imaging diagnostics of edge plasma turbulence in magnetic fusion devices | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | OpenADAS | official-enabling | GPI谱线碰撞辐射系数。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 中性输运、光流和装置实时分析未公开。 | 未公开 |

## 关联工作速查

| ID | 主任务 | 标题 | 证据 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | ITER；EUROfusion devices；JET；ASDEX Upgrade；WEST；TCV；W7-X |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | Alcator C-Mod；RFX-mod；TCV；DIII-D；KSTAR；EAST；NSTX-U；SPIDER |
| DSI-003 | DG0 | UDA 统一数据访问层 | E3 | JET；MAST Upgrade；ITER/IMAS workflows；UKAEA facilities |
| DSI-004 | DG0 | OMAS：轻量 IMAS 兼容数据对象与装置映射 | E2 | DIII-D；NSTX-U；ITER scenario studies；GA workflows |
| DSI-005 | DG0 | FAIR4Fusion 数据治理蓝图 | E1 | EUROfusion facilities；ITER-adjacent research ecosystem |
| DG2-009 | DG2 | 电子回旋辐射：ECE温度剖面与事件监测 | E1 | ITER；DIII-D；EAST；KSTAR |
| DG2-010 | DG2 | 扫频/脉冲反射计：密度剖面和实时映射 | E3 | SPARC；MAST Upgrade；WEST；EAST |
| DG4-017 | DG4 | 软X射线阵列与快速层析 | E4 | DIII-D；ASDEX Upgrade；SPARC；EAST |
| DG4-020 | DG5 | 硬X射线：逃逸电子制动辐射监测 | E3 | J-TEXT；HL-2M；SPARC；ITER |
| DG5-027 | DG5 | 集体汤姆逊散射：快离子与离子回旋特征 | E3 | ASDEX Upgrade；ITER design；W7-X |
| DG5-028 | DG5 | 快离子损失探测器：轨道损失与MHD再分布 | E4 | ASDEX Upgrade；DIII-D；MAST；KSTAR |
| DG7-036 | DG7 | 固定/往复式朗缪尔探针：SOL与偏滤器局部参数 | E4 | EAST；DIII-D；ASDEX Upgrade；MAST-U |
| DG6-033 | DG9 | W7-X 相位衬度成像合成诊断 | E1 | DIII-D；Alcator C-Mod；TCV；W7-X |
| DSI-017 | DG9 | REFMUL 系列反射计全波合成诊断 | E3 | ASDEX Upgrade；JET；DIII-D/KSTAR imaging-reflectometry studies；DEMO design studies |
| DSI-018 | DG9 | XGC1—BES 全光学合成诊断 | E2 | DIII-D-like BES geometry with XGC1 edge simulations |
| DSI-022 | DG9 | RENATE 三维束发射光谱合成诊断 | E3 | KSTAR；EAST；HSX studies；ITER neutral beam test facilities |
| DSI-034 | DG10 | Diag2Diag 多模态诊断超分辨与代理观测 | E3 | DIII-D |
| DSI-032 | DG11 | FRNN 跨装置破裂风险预测 | E3 | DIII-D；JET |
| DSI-033 | DG11 | DisruptionPy 多装置破裂特征提取与基准数据流水线 | E3 | Alcator C-Mod；DIII-D；EAST；HBT-EP；MAST |

12 / DG7 / EDGE, SOL, DIVERTOR & PLASMA-FACING COMPONENTS

# 边界、SOL、偏滤器与等离子体面对部件

CHAPTER SCOPE 本章全文展开 7 项主工作，并列出 21 项跨域关联工作。关联工作只在其主任务章节全文展开，避免重复计数。

### DG7.01  固定/往复式朗缪尔探针：SOL与偏滤器局部参数

Fixed and reciprocating Langmuir probes for SOL and divertor parameters

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG7-036 | E4 | D4 | PROBE_SAMPLING | EAST；DIII-D；ASDEX Upgrade；MAST-U |

解决问题：局部测量边界等离子体密度、电子温度、浮动电势、粒子通量和涨落。

测量原理：I–V扫描或三探针模型由电子/离子收集电流推断Te、ne、Vf和离子饱和电流。

测量产品：Te；ne；floating/plasma potential；ion saturation current；particle flux

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：flush-mounted probes；reciprocating probe head；bias supplies；fast current-voltage electronics

标定与质量：标定电阻/电压/面积与电子学频响；用鞘层模型、探针温度和磁入射角修正。

反演与分析：I–V拟合或快速三探针解算，坏扫/电弧门控；阵列给靶板剖面和涨落统计。

验证与应用：以重复扫描、探针阵列一致性及与偏滤器TS/光谱/热流比对；EAST钨偏滤器有装置验证。

局限与边界：侵入、易烧蚀；鞘模型、二次电子、强磁倾角和非Maxwell分布造成偏差。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 边界孪生局部锚点；需同时记录表面状态、偏压波形和鞘模型版本。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Development of Langmuir probe array for the new lower tungsten divertor in EAST | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 探针快速拟合、清洗和机器保护门控代码未公开。 | 未公开 |

### DG7.02  红外热成像：PFC表面温度与热流

Infrared thermography for PFC temperature and heat flux

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG7-037 | E2 | D2 | ENGINEERING_SENSOR | ITER；ASDEX Upgrade；JET；WEST；EAST |

解决问题：监测第一壁/偏滤器温度、热斑和热流，保护PFC并验证热负荷模型。

测量原理：红外辐亮度经发射率/反射修正得到表面温度；热传导反问题由温度电影求表面热流。

测量产品：surface temperature；heat-flux density；hot-spot location；deposited energy

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：IR cameras；endoscopes；mirrors；blackbody reference；timing system

标定与质量：黑体多温点标定相机；现场用已知温度/热源估计发射率、反射和光学透过率。

反演与分析：坏像素/非均匀修正后，结合材料多层热模型反演热流；实时算法识别热斑。

验证与应用：直接来源覆盖 ITER 偏滤器红外热成像的开发与成像诊断性能预测，属于设计/原型与测量性能评估，不是 ITER 例行运行。

局限与边界：发射率随表面/沉积改变，反射等离子体辐射；热反演病态且材料参数不确定。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 是PFC热数字孪生核心；必须把发射率、表面状态、相机标定和热模型协方差联动。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Development of Divertor IR Thermography for ITER | Plasma and Fusion Research | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | Prediction and evaluation of measurement performances of imaging diagnostics for ITER wall protection | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 实时热流反演、ROI和保护阈值配置未公开。 | 未公开 |

### DG7.03  偏滤器汤姆逊散射：脱靶区电子参数

Divertor Thomson scattering for detached-plasma electron parameters

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG7-038 | E3 | D3 | LASER | DIII-D；KSTAR；ITER design |

解决问题：在偏滤器和脱靶前沿测局部Te/ne，约束再结合、动量损失与功率耗散。

测量原理：与常规TS相同，但在低Te、高ne、强杂散光和复杂几何下优化谱通道与收集。

测量产品：divertor Te；divertor ne；detachment-front profiles

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：pulsed laser；divertor collection optics；polychromators；radiation-hard fibers

标定与质量：拉曼/瑞利和光谱响应标定；精确测视线/激光交叉，密度与干涉/探针比较。

反演与分析：低温汤姆逊谱拟合、杂散光扣除并映射到磁通坐标。

验证与应用：DIII-D 论文给出装置偏滤器 TS 测量，KSTAR 论文给出优化收集光学设计；本记录支持装置数据/安装层级，不主张跨实验期例行在线服务。

局限与边界：低Te谱窄且杂散光强；视线/激光偏移、辐照和偏滤器振动影响标定。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 为脱靶孪生提供局部锚点；需和Balmer谱、探针与IR做联合反演。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | Divertor Thomson scattering on DIII-D | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2014 | Physical aspects of divertor Thomson scattering implementation on ITER | Nuclear Fusion | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Optimized collection optic design for divertor Thomson scattering diagnostics in KSTAR | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | DTS低温谱拟合和实时脱靶前沿代码未公开。 | 未公开 |

### DG7.04  Balmer/Stark偏滤器谱：脱靶、再结合与中性压力

Balmer/Stark divertor spectroscopy for detachment and recombination

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG7-039 | E4 | D4 | OPTICAL | TCV；MAST Upgrade；DIII-D；JET |

解决问题：量化偏滤器电离、再结合、辐射和脱靶前沿演化。

测量原理：Balmer线强/线比区分激发与再结合；高n线Stark展宽给ne，分子贡献需碰撞辐射模型。

测量产品：ionization rate；recombination rate；electron density；neutral/molecular contribution

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：absolutely calibrated spectrometers；fiber views；filtered cameras；wavelength standards

标定与质量：绝对辐亮度、波长、仪器函数和视线几何标定；用灯源/积分球和TS ne交叉。

反演与分析：多线拟合与ADAS碰撞辐射模型分解激发/再结合；层析或磁通管映射定位前沿。

验证与应用：TCV 装置脱靶实验中的在线光谱与探针、TS、IR和功率平衡交叉；合成谱检查反演偏差。

局限与边界：视线积分、分子过程、光学厚度和非平衡效应导致强模型依赖。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 为脱靶/粒子循环孪生提供过程分解；应存原始谱与原子/分子模型版本。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Spectroscopic investigations of divertor detachment in TCV | Nuclear Materials and Energy | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Inference of divertor ionisation and recombination from Balmer spectroscopy | arXiv | preprint | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | OpenADAS | official-enabling | Balmer PEC/SXB与再结合系数。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Cherab | official-enabling | 视线和合成谱。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 生产反演/层析未公开。 | 未公开 |

### DG7.05  石英晶体微天平：侵蚀/沉积在线质量通量

Quartz-crystal microbalance for erosion and deposition

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG7-040 | E3 | D3 | ENGINEERING_SENSOR | JET；EAST；laboratory PWI facilities |

解决问题：测量壁材料侵蚀/再沉积的局部质量变化，支撑PFC寿命与尘埃源项。

测量原理：石英谐振频率随表面质量负载变化；温度/应力补偿后转为面积质量。

测量产品：areal mass change；deposition/erosion rate；cumulative inventory

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：quartz resonators；reference crystal；temperature sensors；shutters；oscillator electronics

标定与质量：用已知薄膜沉积/去除标定Sauerbrey系数；双晶/温度扫描分离热漂移。

反演与分析：频率差、温度和黏弹性修正；与表面后分析和材料收支比较。

验证与应用：JET/EAST通过装置暴露、参考晶体和拆卸后表面分析交叉验证。

局限与边界：温度、应力、辐照和非刚性沉积破坏简单质量关系；仅局部采样。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 提供PFC表面清单连续观测；晶体温度、暴露窗和材料模型需进入资产孪生。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | Quartz microbalance: a time resolved diagnostic to measure material deposition in JET | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Studies of the material erosion and deposition during the wall conditioning processes using quartz crystal microbalance in EAST | Nuclear Materials and Energy | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | QMB温度补偿、快门控制和库存融合代码未公开。 | 未公开 |

### DG7.06  LIBS/LIDS：壁材料与氚/氘库存原位诊断

LIBS/LIDS for in-situ wall composition and fuel inventory

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG7-041 | E2 | D2 | OPTICAL | DIII-D/LIDS studies；ITER R&D；linear plasma facilities |

解决问题：原位识别PFC表面元素、沉积层和滞留H同位素，支撑库存与维护决策。

测量原理：LIBS用脉冲激光烧蚀微量材料并测等离子体发射；LIDS热/激光解吸氢同位素并由质谱/光谱定量。

测量产品：surface composition；D/T inventory；deposit thickness proxy；desorption yield

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：pulsed laser；collection spectrometer；gated detector；mass spectrometer；scan optics

标定与质量：用已知成分/厚度样品标定谱线与烧蚀量；校准激光能量、焦点和解吸收集效率。

反演与分析：谱线多变量/碰撞辐射定量或解吸积分；与离线离子束分析/热脱附交叉。

验证与应用：在含氘/钨/碳参考样品和装置暴露样品上验证；尚非ITER例行运行。

局限与边界：烧蚀具有微破坏性；基体效应、表面粗糙、光学污染和氚治理限制部署。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 把表面成分与燃料库存纳入壁孪生，但需严格记录采样位置、烧蚀历史与校准样品。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Deuterium detection and quantification by laser-induced breakdown spectroscopy and calibration-free analysis in ITER relevant samples | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Time-resolved laser-induced desorption spectroscopy (LIDS) for quantified in-situ hydrogen isotope retention measurement and removal from plasma facing materials | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2015 | Review of the ITER diagnostics suite for erosion, deposition, dust and tritium measurements | Journal of Nuclear Materials | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | LIBS/LIDS定量标定与氚治理工作流未公开。 | 未公开 |

### DG7.07  第一镜、尘埃与侵蚀/沉积综合监测

First-mirror, dust, erosion and deposition monitoring suite

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG7-042 | E3 | D3 | ENGINEERING_SENSOR | ITER R&D；JET；TEXTOR；DIII-D |

解决问题：监测诊断第一镜反射率、尘埃、沉积/侵蚀和光学退化，保证长期可观测性。

测量原理：反射计/椭偏测镜面光学，集尘/成像测尘埃，标记层/见证片与表面分析量化材料迁移。

测量产品：mirror reflectivity；deposit thickness；erosion depth；dust inventory；optical throughput

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：first mirrors；reflectometers；witness samples；dust collectors/cameras；marker tiles

标定与质量：安装前光谱反射/表面形貌基线；定期用内置光源、见证片和拆卸后表面分析复核。

反演与分析：将光学吞吐漂移、材料样品与尘埃计数融合为健康指标；与所有光学诊断标定联动。

验证与应用：材料暴露设施和现役装置比较清洗/沉积前后反射率；ITER以多机构R&D和设计审查验证。

局限与边界：测量稀疏且维护周期长；沉积非均匀、镜面清洗改变表面，尘埃计数代表性有限。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 这是诊断系统自身的健康孪生；镜面吞吐必须反向校正所有光谱/成像数据。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | First mirror tests for ITER: Influence of material choice on the erosion/deposition mechanisms affecting optical reflectivity | Journal of Nuclear Materials | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2015 | Review of the ITER diagnostics suite for erosion, deposition, dust and tritium measurements | Journal of Nuclear Materials | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 2012 | Plasma-Wall-Interaction Diagnostics in ITER: Dust, Erosion, and Tritium Retention | Fusion Science and Technology | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 跨诊断光学吞吐健康融合与资产数据库未公开。 | 未公开 |

## 关联工作速查

| ID | 主任务 | 标题 | 证据 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | ITER；EUROfusion devices；JET；ASDEX Upgrade；WEST；TCV；W7-X |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | Alcator C-Mod；RFX-mod；TCV；DIII-D；KSTAR；EAST；NSTX-U；SPIDER |
| DSI-003 | DG0 | UDA 统一数据访问层 | E3 | JET；MAST Upgrade；ITER/IMAS workflows；UKAEA facilities |
| DSI-004 | DG0 | OMAS：轻量 IMAS 兼容数据对象与装置映射 | E2 | DIII-D；NSTX-U；ITER scenario studies；GA workflows |
| DSI-005 | DG0 | FAIR4Fusion 数据治理蓝图 | E1 | EUROfusion facilities；ITER-adjacent research ecosystem |
| DSI-006 | DG0 | Calcam 相机几何标定与像素—三维映射 | E3 | JET；MAST Upgrade；fusion camera systems |
| DG4-019 | DG4 | 可见光杂质/燃料谱：Zeff、流入与回收 | E4 | JET；EAST；DIII-D；ITER |
| DG5-028 | DG5 | 快离子损失探测器：轨道损失与MHD再分布 | E4 | ASDEX Upgrade；DIII-D；MAST；KSTAR |
| DG6-035 | DG6 | 气体喷注成像：边缘丝状体与湍流 | E4 | TCV；Alcator C-Mod；NSTX；DIII-D |
| PDT-004 | DG8 | WEST 红外壁监视到射频功率退让的实时闭环 | E4 | WEST |
| PDT-005 | DG8 | WEST 下偏滤器 FBG 多点温度长期监测 | E4 | WEST |
| PDT-006 | DG8 | W7-X 长脉冲热事件自动检测与图像数据库 | E4 | Wendelstein 7-X |
| PDT-007 | DG8 | EAST 钨偏滤器 FBG 应变—温度监测研发 | E2 | EAST divertor mock-up；planned/partial EAST integration |
| PDT-011 | DG8 | 聚变堆冷却水内漏的示踪气体—质量谱定位 | E2 | ITER-relevant water-loop test |
| PDT-015 | DG8 | ITER 在役远程视觉、计量与诊断维护 | E2 | ITER remote handling prototypes；RACE mock-ups |
| DSI-009 | DG9 | CHERAB–Raysect 三维光谱与辐射合成诊断 | E3 | ASDEX Upgrade；JET；MAST Upgrade；ITER design studies |
| DSI-012 | DG9 | SOFT 逃逸电子同步辐射合成诊断 | E3 | Alcator C-Mod；TCV；ASDEX Upgrade；JT-60SA design；SPARC design；FTU；EAST |
| DSI-013 | DG9 | ToFu 三维几何、辐射前向模型与层析工具箱 | E2 | WEST；JET/ITER-oriented geometries；generic tokamaks and stellarators |
| DSI-021 | DG9 | ScintSuite/FILDSIM 快离子损失探针合成诊断 | E3 | ASDEX Upgrade；W7-X；DIII-D and other FILD-equipped devices |
| DSI-014 | DG10 | TRIPPy 环形辐射视线与反演协议 | E3 | Alcator C-Mod；NSTX-U |
| DSI-026 | DG10 | Tomotok 辐射层析 Python 工具包 | E2 | COMPASS and generic tokamaks |

13 / DG8 / ENGINEERING EQUIPMENT & PLANT CONDITION

# 工程设备与电厂状态监测

CHAPTER SCOPE 本章全文展开 21 项主工作，并列出 13 项跨域关联工作。关联工作只在其主任务章节全文展开，避免重复计数。

### DG8.01  ITER Tokamak Systems Monitor 工程系统机器学习异常检测

Machine-Learning Anomaly Detection in the ITER Tokamak Systems Monitor

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-035 | E2 | D2 | COMPUTATIONAL | ITER Tokamak Systems Monitor (pre-operational software and prototype-data context) |

解决问题：ITER 将有数千个工程与运行通道，异常可能表现为未越过传统阈值的跨通道漂移、短时偏离或整脉冲模式变化，人工逐通道诊断不可扩展。

测量原理：Tokamak Systems Monitor 在统一 MonApp/AlgorithmAdapter 接口中运行 Python 异常算法：一类对完整回旋管脉冲做降维与聚类，另一类以物理模型上下文条件化可逆神经网络，定位磁体电源电压的短时异常。

测量产品：anomaly score；pulse cluster / atypical-cycle label；time-localised voltage deviation；engineering health warning；expert review state

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：gyrotron collector thermocouples；magnet power-supply voltage and command channels；TSM C++ MonApp / AlgorithmAdapter；Python tsmadkit / tsmadalg processes；EPICS PON, DAN and UDA interfaces

标定与质量：健康模型需要正常运行基线、模型/硬件版本、维护事件和专家标注；阈值应随调试阶段、误报代价与工况漂移重新标定，且不得替代独立报警和保护阈值。

反演与分析：anomaly detection；health monitoring；maintenance decision support

验证与应用：2026 同行评审论文给出已实现的软件接口，并以欧洲回旋管原型脉冲和磁体电源模型/信号展示两类算法；ITER 仍处于投运前，完整专家反馈、事件数据库和长期运行部署尚未完成。

局限与边界：当前证据是预运行原型与案例验证，不是 ITER 常规运行或安全资格；训练域覆盖、OOD、误报、网络安全、专家复核闭环和模型更新治理仍待投运验证。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 它展示了资产健康孪生应有的稳定执行契约、异构数据接入、标准化结果和专家反馈接口，但输出只能作为操作员早期预警，不能绕过 CODAC 报警、机器保护或核安全链。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Design and implementation of machine learning-based anomaly detection in the ITER Tokamak Systems Monitor | Frontiers in Physics | peer-reviewed primary ITER-oriented method report | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | ITER TSM tsmadkit / tsmadalg implementation | not-public | 论文明确说明 TSM、tsmadkit 与 tsmadalg 为 ITER Organization 专有知识产权，提交时不能公开。 | 未公开 |

### DG8.02  ITER 超导磁体多通道失超探测与抗噪监视

Multi-channel quench detection and noise rejection for ITER superconducting magnets

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-001 | E2 | D3 | ENGINEERING_SENSOR；COMPUTATIONAL | ITER |

解决问题：大型超导线圈储能高，正常爬流的感应电压、强电磁噪声和长电缆可能掩盖小电阻电压；发现过迟会造成局部过热与绝缘损伤。

测量原理：利用差分/桥式电压比较、冗余电压抽头、光隔离和高压信号调理监视正常区形成；把探测器状态、原始波形和触发阈值送至独立失超保护链。ITER 官方资料说明约三千个失超探测传感器的量级。

测量产品：线圈差分/桥路电压 [V]；线圈电流 [A]；局部温度 [K]；冷却回路压力 [Pa]；失超状态与触发时刻

时空分辨与覆盖：时间：毫秒至秒，取决于线圈、正常区传播、滤波和保护动作；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：voltage taps；bridge circuits；current transducers；temperature/pressure sensors；high-voltage optical isolation

标定与质量：采用已知电压注入、桥路平衡、通道共模抑制测试和受控加热/模拟失超校核；阈值、滤波与配置需版本化。

反演与分析：桥路残差、持续时间、双通道符合和磁体状态机共同判定；最终保护动作保持在独立安全链。

验证与应用：传感器、电子学和信号调理的设计/样机/资格试验；尚无 ITER 磁体系统长期运行统计。

局限与边界：电压阈值受 ramp rate、耦合和噪声影响；仅测电压难定位 HTS 慢传播热点；诊断触发与最终 QPC 安全职责必须隔离。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 孪生应同步电磁—热—水力模型、传感器残差、阈值版本和保护动作回放，形成磁体健康数字线程。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 3,000 sensors for detecting the quench | 原始论文 / 官方来源 | official ITER engineering report | 打开原始来源 ↗ |
| 2016 | A High Voltage Signal Conditioner for the Quench Detection System of the ITER Superconducting Magnet | 原始论文 / 官方来源 | peer-reviewed engineering paper | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | ITER QDS production logic/configuration | not-public | 公开文献描述功能与资格方法，未发现生产仓库。 | 未公开 |

### DG8.03  JT-60SA 磁体—低温联合状态监测与失超保护调试

Integrated magnet-cryogenic monitoring and quench protection commissioning on JT-60SA

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-002 | E3 | D3 | ENGINEERING_SENSOR；COMPUTATIONAL | JT-60SA |

解决问题：磁体快放电/失超既威胁线圈，也给低温回路带来瞬态热负荷和压力上升；保护阈值过于保守又造成超过一天的恢复代价。

测量原理：Magnet Controller 采集温度、压力和质量流量并控制氦流；相邻 TF 线圈桥式比较探测电阻增长，双路冗余触发 QPC；commissioning 通过受控加热线圈、分级电流和 pyrobreaker 试验验证链路。

测量产品：线圈差分电压 [V]；线圈电流 [A]；氦温度 [K]；压力 [Pa]；质量流量 [kg/s]；阀门与保护状态

时空分辨与覆盖：时间：快速失超触发为毫秒—秒；低温恢复为小时—天；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：coil differential voltage；cryogenic temperature；pressure；mass flow；valve state

标定与质量：以受控加热线圈、桥路逐对触发、分级通流、pyrobreaker 与压力卸放试验校核端到端链路。

反演与分析：桥式电阻增长判据与低温温压流趋势联合解释，并由冗余状态机触发 QPC。

验证与应用：真实磁体 commissioning：9 对失超探测器逐对触发、15 kA pyrobreaker 试验、低温压力卸放检查。

局限与边界：commissioning 的受控触发覆盖有限，不能代替多年运行统计；模型阈值依赖 FLOWER/HEATER/SUPERMAGNET 假设和传感器校准。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 是快电保护、慢低温动态和维护恢复成本共同进入孪生决策的典型案例。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Monitoring and control of the magnet system of JT-60SA | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed design/commissioning paper | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | Toroidal field magnet energized | 原始论文 / 官方来源 | official commissioning report | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | JT-60SA Magnet Controller/QPC logic | not-public | 生产逻辑与阈值未公开。 | 未公开 |

### DG8.04  EAST 超导线圈出口温度技术诊断与安全联锁

EAST superconducting-coil outlet temperature diagnostics and interlock

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-003 | E4 | D4 | ENGINEERING_SENSOR；COMPUTATIONAL | EAST |

解决问题：超导线圈氦/氮出口温度异常可指示冷却不足或热负荷失常，需要连续采集并在阈值越界时触发保护。

测量原理：PXI 采集氮温，Lake Shore 224 采集氦温；支持连续和脉冲采集，数据写入 MySQL/MDSplus，并向低温系统发布状态、向安全联锁输出故障。

测量产品：氦出口温度 [K]；氮出口温度 [K]；通道质量状态；故障/联锁状态

时空分辨与覆盖：时间：连续慢监控叠加脉冲归档；阈值响应以设备热惯性为准；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：cryogenic temperature sensors；PXI DAQ；Lake Shore monitors；status/fault I/O

标定与质量：温度传感器与采集链按参考温标校准，并通过连续/脉冲采集比对、通道零漂和联锁注入试验确认。

反演与分析：量程、变化率和阈值规则生成设备健康标志，并将故障发布给低温系统和独立联锁。

验证与应用：论文报告系统在 2018 EAST 装置实验 campaign 在线使用；早期磁体工程调试亦记录技术诊断/保护。

局限与边界：出口温度是系统级滞后观测，不能独立定位局部热点；阈值、传感器漂移和通信故障需要独立诊断。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 适合把热水力模型、传感器健康和联锁事件统一回放，验证异常提前量和误报代价。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | The Design of Data Acquisition System for EAST Technical Diagnostic System | 原始论文 / 官方来源 | facility-team technical paper | 打开原始来源 ↗ |
| 2010 | Technical diagnosis system for EAST tokamak | 原始论文 / 官方来源 | peer-reviewed system paper | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | EAST TDS DAQ/interlock application | not-public | 论文描述架构，生产配置未公开。 | 未公开 |

### DG8.05  WEST 红外壁监视到射频功率退让的实时闭环

WEST infrared wall monitoring and RF power fallback loop

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-004 | E4 | D4 | OPTICAL；COMPUTATIONAL | WEST |

解决问题：长脉冲钨环境中局部热点、弧光或对准偏差可快速损坏 PFC，需要从多相机影像识别超温并协调多个 RF 执行器。

测量原理：实时 IR 采集、ROI/几何映射、温度阈值与事件分类将告警送入 Wall Monitoring System，再由 PCS 执行功率退让/停止；离线用合成 IR 和热模型解释反射/发射率。

测量产品：PFC 表面温度 [K]；热点位置 [pixel/mm]；ROI 最大温度 [K]；功率退让请求与时刻

时空分辨与覆盖：时间：视频帧至 10–100 ms 决策；PFC 热扩散为更慢尺度；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：wide-angle IR cameras；high-resolution endoscope；camera health/status；RF actuator state

标定与质量：使用黑体/参考温源、相机非均匀性修正、视线几何配准和材料发射率假设；每次光学或壁状态变化后复核。

反演与分析：实时 ROI、热点连通域和持续时间判据生成经质量门控的功率退让请求。

验证与应用：WEST C4 campaign 真机实时运行与反馈；论文报告触发统计但不代表全机安全可用率。

局限与边界：金属反射、发射率变化、沉积、遮挡和坏像素会造成假热点/漏检；阈值闭环不等于可证明安全。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 要求几何光学、热模型、相机标定和执行器日志共用同一配置版本，是工程—物理孪生关键接口。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | WEST operation with real time feed back control based on wall component temperature toward machine protection in a steady state tungsten environment | 原始论文 / 官方来源 | primary device-operation paper | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | WEST WMS | not-public | 生产图像处理、ROI 和 PCS 配置未公开。 | 未公开 |

### DG8.06  WEST 下偏滤器 FBG 多点温度长期监测

Long-term multiplexed FBG temperature monitoring in the WEST lower divertor

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-005 | E4 | D4 | ENGINEERING_SENSOR | WEST |

解决问题：强磁、真空和高温环境下大量热电偶布线复杂，且需要长期多点温度数据库评估 PFC 热历史。

测量原理：在钨涂层石墨部件嵌入再生 FBG，每根光纤复用 11 个测点，并与热电偶和热模型交叉验证。

测量产品：Bragg 波长漂移 [pm]；PFC 温度 [K]；通道漂移与有效性；脉冲累计热历史

时空分辨与覆盖：时间：脉冲内热响应与 campaign 级累计漂移；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：regenerated fiber Bragg gratings；thermocouples；optical interrogator

标定与质量：以受控温升、参考热电偶和解调器波长基准建立波长—温度曲线，并区分安装应变与长期漂移。

反演与分析：由补偿后的 Bragg 波长漂移反演温度，按脉冲与位置生成长期数据库。

验证与应用：超过 2600 个 WEST pulses 的装置数据库。

局限与边界：FBG 同时受温度、应变与封装影响；高温退火、谱峰重叠和辐照漂移需持续标定。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 适合作为材料/PFC 资产孪生的低布线密度多点状态输入，并与 IR 表面温度互补。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | First temperature database achieved with Fiber Bragg Grating sensors in uncooled plasma facing components of the WEST lower divertor | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed long-term device paper | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | WEST FBG processing | not-public | 光谱解调、补偿和数据库流水线未公开。 | 未公开 |

### DG8.07  W7-X 长脉冲热事件自动检测与图像数据库

Automated thermal-event detection and image database on W7-X

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-006 | E4 | D4 | OPTICAL；COMPUTATIONAL | Wendelstein 7-X |

解决问题：稳态装置无法依赖操作员持续检查大量相机画面，反射、灰尘、热点和冷却异常需要自动分型。

测量原理：多 IR 视场检测热事件、人工/规则标注事件数据库，并逐步以计算机视觉自动化；结果与组件几何、脉冲阶段和机器状态关联。

测量产品：PFC 表面温度 [K]；热事件位置与面积；事件持续时间 [s]；事件类别与置信度

时空分辨与覆盖：时间：视频帧到分钟级长脉冲；数据库跨 campaign；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：IR cameras/endoscopes；visible cameras；cooling/calorimetry signals；machine event stream

标定与质量：进行相机辐射定标、坏像素/漂移修正、几何投影和发射率核查，并用人工复核事件集评估检出率。

反演与分析：热点分割、时序跟踪和规则/分类器生成事件记录；异常输出必须保留原图和质量标志。

验证与应用：真实 W7-X 装置 campaign 的在线热事件监测和图像数据库。

局限与边界：标签受专家判断和 camera configuration 影响；长脉冲 OOD、遮挡和反射需独立质量位。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 影像、CAD/光线追迹、冷却状态和维护记录必须在同一资产坐标中关联。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Observation of thermal events on the plasma facing components of Wendelstein 7-X | 原始论文 / 官方来源 | primary device thermography study | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | W7-X thermal event detector | not-public | 事件库和生产算法未作为完整公共仓库发布。 | 未公开 |

### DG8.08  EAST 钨偏滤器 FBG 应变—温度监测研发

FBG strain-temperature monitoring R&D for the EAST tungsten divertor

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-007 | E2 | D2 | ENGINEERING_SENSOR | EAST divertor mock-up；planned/partial EAST integration |

解决问题：偏滤器承受电磁与热机械耦合载荷，需要在强电磁环境下测量应变/温度并减少电缆数量。

测量原理：在钨单块/组件上布置 FBG，开展烘烤和高热流试验，以热电偶和 ANSYS/Fluent 结果交叉验证，并设计 EAST 安装方案。

测量产品：Bragg 波长漂移 [pm]；应变 [microstrain]；温度 [K]；FE/试验残差

时空分辨与覆盖：时间：高热流瞬态至结构热循环；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：femtosecond/regenerated FBG；thermocouples；strain references

标定与质量：在高热流台架上以参考热电偶、载荷/位移和无应变温度通道标定温度灵敏度、应变灵敏度及交叉敏感。

反演与分析：温度补偿后由波长漂移估计应变，并与热—结构有限元响应交叉验证。

验证与应用：高热流台架和组件测试；部分论文为安装计划而非长期真机证据。

局限与边界：温度—应变交叉敏感、封装传递函数和辐照效应尚需真机长期标定。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 直接对应用户关心的力、位移、应变、应力与温度传感校核，可用于结构—热代理模型训练。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Fibre Bragg grating sensors for fusion diagnostics: Temperature monitoring of a tungsten mono-block mock-up under high heat flux | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed high-heat-flux test | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | R&D of a strain monitoring system for the EAST tungsten divertor | 原始论文 / 官方来源 | peer-reviewed engineering R&D | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | FBG demodulation/FE comparison workflow | not-public | 试验与仿真代码未公开。 | 未公开 |

### DG8.09  大型托卡马克真空室电磁载荷—结构位移实时降阶监测

Reduced-order real-time monitoring of tokamak vessel displacement under electromagnetic loads

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-008 | E1 | D2 | ENGINEERING_SENSOR；COMPUTATIONAL | large-scale tokamak models; device-specific validation pending |

解决问题：破裂/VDE 产生的涡流和 halo current 引起真空室/支撑位移与应力，高保真 IEM+FEM 难以实时执行，稀疏传感器也无法直接覆盖全场。

测量原理：对电磁积分方程与有限元结构模型做 projection-based model order reduction，用少量载荷/状态输入重建关键位置位移、应变和应力；与全阶解比较。

测量产品：真空室位移 [m]；应变 [-]；应力 [Pa]；电磁载荷 [N/Nm]；ROM 误差与运行时间

时空分辨与覆盖：时间：破裂毫秒—秒；ROM 目标实时/近实时；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：coil/plasma current；halo current estimates；strain gauges/FBG；displacement sensors；accelerometers

标定与质量：当前证据为全阶 IEM/FEM 数值基准；真实应用还需几何、材料、边界条件和位移/应变传感器零点的装置标定。

反演与分析：离线构建电磁与结构 ROM，在线由电流/载荷状态快速预测关键位置位移与应变，并报告相对全阶模型误差。

验证与应用：数值全阶—降阶对比；公开证据不等于装置传感闭环。

局限与边界：ROM 训练域、接触/间隙、塑性、支撑非线性和传感器偏置限制外推；必须经结构试验和真机事件验证。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 是商业电磁/结构软件与实时代理模型之间的直接桥梁，适合第一阶段联合攻关。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Reduced order modeling for real-time monitoring of structural displacements due to electromagnetic forces in large scale tokamaks | Plasma Physics and Controlled Fusion | peer-reviewed numerical primary study | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | IEM/FEM ROM implementation | not-public | 未发现论文对应公开仓库。 | 未公开 |

### DG8.10  TEXTOR/T-10 运行中部件振动与位移测量

In-operation vibration and displacement measurements on TEXTOR and T-10

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-009 | E4 | D4 | ENGINEERING_SENSOR；COMPUTATIONAL | TEXTOR；T-10 |

解决问题：脉冲电磁载荷使线圈、真空室和内部部件振动，既影响结构寿命，也通过运动感生信号污染磁诊断。

测量原理：开发线性可变电阻式位移/振动传感器和多通道 DAQ，覆盖 0.01–10 mm、最高约 1 kHz，并在装置脉冲中记录。

测量产品：振动位移幅值 [mm]；频率 [Hz]；相对位移 [mm]；与线圈电流/磁测量的相干性

时空分辨与覆盖：时间：亚毫秒采样、脉冲级振动衰减；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：linear variable resistive displacement sensors；multi-channel analog DAQ

标定与质量：使用已知机械位移/振动输入和静态几何基准校核线性可变电阻传感器、模拟采集带宽和电磁敏感性。

反演与分析：时域峰值、频谱/模态和与电磁激励的相关分析识别结构响应及对磁诊断的污染。

验证与应用：真实装置运行测量。

局限与边界：老装置、低辐照、传感器带宽和布置不能直接代表现代超导机；位移传感本身可能受电磁环境影响。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 提示数字孪生需同时解释结构运动和磁测量共因误差，避免把传感器运动误识别为等离子体 MHD。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Vibration measurements of the tokamaks components of TEXTOR and T-10 in operation | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed primary device measurements | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | TEXTOR/T-10 vibration DAQ | not-public | 历史硬件/软件未公开。 | 未公开 |

### DG8.11  ITER 诊断残余气体分析器的燃料、氦灰与杂质监测

ITER diagnostic residual gas analyzer for fuel, helium ash and impurities

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-010 | E2 | D2 | PROBE_SAMPLING；COMPUTATIONAL | ITER prototype |

解决问题：偏滤器/排气中的 D/T 比、He 灰和杂质既影响 plasma control，也反映真空、燃料循环和泄漏状态；单一质量谱技术在复杂混合物和强环境下可能歧义。

测量原理：组合 quadrupole mass spectrometer、ion-trap mass spectrometer 和 optical Penning gauge，采用重叠量程与绝对/相对浓度校准。

测量产品：分压 [Pa]；D/T/He 浓度或比值；杂质组分；谱峰强度与不确定度

时空分辨与覆盖：时间：秒级到过程监控尺度；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：QMS；ion-trap mass spectrometer；optical Penning gauge；vacuum gauges

标定与质量：以已知组成和压力的标准混合气建立质量谱灵敏度/裂解矩阵，并验证真空、抽气和动态响应。

反演与分析：对重叠质量峰做响应矩阵解卷积与时间滤波，输出带质量标志的燃料比、氦灰和杂质估计。

验证与应用：ORNL 原型系统和实验室测试；尚无 ITER plasma exhaust validation。

局限与边界：同质素/碎片谱重叠、取样管线延迟、壁记忆、污染和绝对校准会限制动态反演。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 应把取样线路、真空容积、泵速和组分反应模型纳入测量算子，避免把分析仪读数当作等离子体边界瞬时真值。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Description of the prototype diagnostic residual gas analyzer for ITER | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed prototype paper | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | ITER DRGA control/spectral analysis | not-public | 原型硬件公开，生产分析代码未公开。 | 未公开 |

### DG8.12  聚变堆冷却水内漏的示踪气体—质量谱定位

Tracer-gas mass-spectrometric localization of cooling-water leaks

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-011 | E2 | D2 | PROBE_SAMPLING；ENGINEERING_SENSOR | ITER-relevant water-loop test |

解决问题：真空室内水冷通道小泄漏难在运行后快速定位，水蒸气背景和多支路会掩盖源位置。

测量原理：让 Kr 等可溶示踪气体随冷却水循环，泄漏进入真空后由 QMS 检出，利用输运延迟区分位置；另有 OH*/Xe 光谱定位概念。

测量产品：示踪气体峰电流 [A]；到达时间 [s]；泄漏率 [Pa m3/s]；估计泄漏位置 [m]

时空分辨与覆盖：时间：几十秒至分钟，受水路长度、温度和泵速影响；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：quadrupole mass spectrometer；tracer injection/concentration；flow/temperature/pressure；spectrometer optional

标定与质量：通过已知位置、已知泄漏率和受控水温/流量台架建立传输时延与质谱响应，并评估本底和 cryopump 影响。

反演与分析：根据示踪峰到达时间和冷却回路传输模型反演泄漏区段；公开台架精度不得外推为整机精度。

验证与应用：水回路台架，两处相距 1 m 的 10^-3 Pa m3/s 级泄漏在特定工况下形成可分峰。

局限与边界：示踪溶解、壁吸附、多个并发泄漏、背景 QMS 峰和真实几何会破坏简单时间差定位；台架不能替代核设施资格。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 把水路一维输运、真空泵送和传感器响应组合为泄漏定位孪生，可指导隔离和远程维护。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Development of water leak detection method in fusion reactors using water-soluble gas | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed component test | 打开原始来源 ↗ |
| 2013 | Spectroscopic localization of water leaks in ITER | 原始论文 / 官方来源 | peer-reviewed design/simulation study | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | leak transport/localization model | not-public | 未发现公开实现。 | 未公开 |

### DG8.13  JET 氚燃料循环在线气相色谱与物料衡算

JET tritium-fuel-cycle gas chromatography and material accountancy

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-012 | E4 | D4 | PROBE_SAMPLING；COMPUTATIONAL | JET Active Gas Handling System |

解决问题：AGHS 需分析 H/D/T、氦和含氚杂质，支持同位素分离、回收、再供给与安全物料衡算。

测量原理：中央 analytical GC 通过长取样管连接各子系统，使用 thermal-conductivity、flame-ionization 和 ionization-chamber detectors；建立校准因子、精度和最低检出限。

测量产品：氢同位素/杂质浓度；色谱保留时间 [s]；批次/流量；氚库存与衡算差

时空分辨与覆盖：时间：批次采样/分钟级分析与 campaign 物料衡算；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：gas chromatographs；TCD；FID；ionization chambers；mass spectrometers

标定与质量：使用可追溯标准混合气、保留时间和响应因子校准，并以批次样品、流量计和库存记录进行交叉核对。

反演与分析：色谱峰识别/积分与过程流量、容器状态联合，形成带时间戳的组分和物料衡算。

验证与应用：JET DTE1 氚装置 commissioning 和在线运行，论文记录约 318 次分析；近期 D-T campaigns 形成更大运行经验。

局限与边界：取样延迟、记忆效应、手工转移和测量不确定度影响动态 inventory；历史 JET 系统不能直接满足未来监管要求。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 应将每次转移、容器状态、分析结果与不确定度写入守恒账本，做动态氚 inventory reconciliation。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | The analytical gas chromatographic system of the JET Active Gas Handling System — tritium commissioning and use during DTE1 | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed plant-operation paper | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | JET Active Gas Handling System—operating experience and lessons learned from recent D-T campaigns | 原始论文 / 官方来源 | facility-team primary operations paper | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | JET AGHS process control/accountancy | not-public | 生产 DCS、配方和账户数据库未公开。 | 未公开 |

### DG8.14  DEMO 实时激光拉曼氚过程气体分析原型

Compact real-time laser Raman process-gas analysis prototype for DEMO tritium accountancy

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-013 | E2 | D2 | LASER；PROBE_SAMPLING；COMPUTATIONAL | DEMO fuel-cycle prototype |

解决问题：未来燃料循环流程多、存量大，离线取样无法及时闭合动态氚账户或控制同位素分离。

测量原理：紧凑激光 Raman 单元远程测量氢同位素气体组分，在恒流浓度变化台架上测试 tracking，并面向在线 accountancy。

测量产品：Raman 峰位 [cm-1]；谱峰强度；氢同位素分子浓度；浓度不确定度与更新率

时空分辨与覆盖：时间：实时/准实时过程分析，秒—分钟；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：laser Raman spectrometer；flow/pressure/temperature；reference gas/calibration cell

标定与质量：以已知同位素混合气建立峰位、仪器响应和浓度标定曲线，并检查激光功率、光路和窗口漂移。

反演与分析：光谱基线扣除、峰拟合和响应因子换算得到多组分浓度，再进入动态物料衡算。

验证与应用：原型台架；远程分析和浓度变化 tracking demonstration。

局限与边界：光谱重叠、光路污染、辐照、流量/温压补偿和法规计量溯源仍待集成验证。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 可把光谱反演、流量计量和守恒约束融合为燃料循环状态估计器。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Development of a compact real-time process gas analysis system for tritium accountancy for a DEMO fusion reactor by an application of laser Raman spectroscopy | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed prototype paper | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Raman concentration/accountancy software | not-public | 校准和反演软件未公开。 | 未公开 |

### DG8.15  JET 排气去氚系统腐蚀失效诊断与替换后运行监测

Corrosion diagnosis, replacement and monitoring of the JET exhaust detritiation system

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-014 | E4 | D4 | PROBE_SAMPLING；ENGINEERING_SENSOR | JET Active Gas Handling System |

解决问题：含卤素意外进入催化重组器后生成酸，造成冷凝管路点蚀和穿透失效，威胁去氚和排放边界。

测量原理：失效分析定位腐蚀机理，替换 EDS 并加入 Ca(OH)2 酸钝化子系统；commissioning 测试进出口酸和 detritiation factor，运行中持续监视。

测量产品：过程温度/压力/流量；气体与水分组分；腐蚀/泄漏状态；去氚效率与可用率

时空分辨与覆盖：时间：过程分钟—小时；腐蚀为 campaign/寿命尺度；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：gas composition；tritium monitors；acid detection/sampling；pressure/flow/temperature；corrosion inspection

标定与质量：过程仪表按工厂程序校验，并通过材料检查、泄漏试验、commissioning 物料平衡和替换前后趋势核对。

反演与分析：过程趋势、物料衡算和设备状态残差用于定位腐蚀、堵塞或效率退化；公开证据未给出通用预测模型。

验证与应用：替换系统的 commissioning 与最近 D-T campaigns 运行。

局限与边界：特定卤素事件和化学工艺不能泛化为所有腐蚀模式；在线腐蚀速率与剩余寿命仍需模型/检验结合。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 展示异常事件—根因—设计变更—commissioning—性能指标闭环，是资产孪生和经验复用的范例。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | JET Exhaust Detritiation System replacement—design, commissioning, and operation | 原始论文 / 官方来源 | peer-reviewed plant commissioning/operation paper | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | JET EDS control and monitoring | not-public | 生产流程和 historian 未公开。 | 未公开 |

### DG8.16  ITER 在役远程视觉、计量与诊断维护

ITER in-vessel remote viewing, metrology and diagnostic maintenance

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-015 | E2 | D2 | OPTICAL；ENGINEERING_SENSOR；COMPUTATIONAL | ITER remote handling prototypes；RACE mock-ups |

解决问题：D-T 后活化和氚污染使人员无法进入，需在低可视、辐照、真空和狭窄空间中检查 PFC、定位缺陷并维护诊断。

测量原理：IVVS、多用途部署器、转运/热室系统与 eye-in-hand 视觉/三维标记完成检查和计量；通过全尺寸 mock-up、远程连接器和维护流程试验验证。

测量产品：部件位姿 [m/rad]；尺寸/间隙 [mm]；图像缺陷与污染；机器人关节/载荷状态；任务与证据状态

时空分辨与覆盖：时间：脉冲间检查、停堆维护小时—月；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：radiation-tolerant cameras；structured/marker vision；joint encoders；force/torque；tool status；metrology targets

标定与质量：以相机内外参、机器人运动学、计量基准件和全尺寸 mock-up 校准，并对连接器/工具重复定位和辐照后漂移复验。

反演与分析：视觉配准、尺寸/间隙判据、变化检测与机器人状态一致性检查支持人工审批；自动化边界取决于已验证算法。

验证与应用：设计、部件样机和全尺寸关键接口/载荷演示；尚无活化 ITER in-vessel operation。

局限与边界：mock-up 无法完全覆盖辐照、污染、视野退化、长时延和罕见 recovery；人的授权和应急接管不可省略。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 需要 as-maintained CAD、辐照剂量、可达性、工具/机器人健康和步骤证据共同驱动维护孪生。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | The remote handling systems for ITER | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed system design paper | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | Design and Prototyping of Remote Handling Electrical Connector for Diagnostic Rack in ITER | 原始论文 / 官方来源 | peer-reviewed component prototype | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | Remote handling confirmed | 原始论文 / 官方来源 | official mock-up test report | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | ITER RH/IVVS control and digital work instructions | not-public | 生产机器人、视觉和流程软件受控。 | 未公开 |

### DG8.17  ITER 冷却水系统的热工、水化学、氚与环境排放监测

Thermal-hydraulic, chemistry, tritium and discharge monitoring for ITER cooling water

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-016 | E1 | D2 | PROBE_SAMPLING；ENGINEERING_SENSOR；COMPUTATIONAL | ITER cooling-water plant |

解决问题：多级闭式换热和开放式排热系统需监视巨大流量、温压、水化学与氚，既保障设备冷却也满足环境排放边界。

测量原理：在 TCWS/CCWS/HRS 测量 flow、temperature、pressure 和设备状态；排放控制池检测温度、pH、hydrocarbon、chloride、sulphate 与 tritium，越界禁止排放。

测量产品：温度 [K]；压力 [Pa]；流量 [kg/s]；电导率/pH/溶解组分；氚活度 [Bq]；排放量

时空分辨与覆盖：时间：秒—分钟过程控制；脉冲热负荷与季节性水质尺度；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：flowmeters；temperature/pressure；pH/conductivity/ion chemistry；hydrocarbon analyzers；tritium monitors

标定与质量：流量、温压、水化学和辐射监测器需按核设施计量链校准，并以取样实验室、质量/能量衡算和功能试验交叉验证。

反演与分析：质量/能量衡算、化学限值、泄漏/氚趋势和排放许可规则联合产生状态与报警；安全职责保持独立。

验证与应用：官方系统设计/建设要求；截至报告日期尚无核运行性能证据。

局限与边界：官方设计参数不是运行统计；传感器冗余、校准、SIL/核安全分级和在线质量控制需项目文件确认。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 电厂孪生需将 plasma pulse heat、组件热容、回路动态、冷却塔和排放许可统一计算，并保留测量不确定度。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ITER Cooling Water | 原始论文 / 官方来源 | official system description | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | ITER TCWS/CCWS/HRS I&C | not-public | 生产 I&C 和 historian 未公开。 | 未公开 |

### DG8.18  EU-DEMO 能量转换与 BOP 状态监测的公开证据缺口

Evidence gap for condition monitoring of EU-DEMO power conversion and balance of plant

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-017 | E0 | D1 | ENGINEERING_SENSOR；COMPUTATIONAL | EU-DEMO conceptual BOP; no fusion-plant deployment |

解决问题：脉冲聚变热源通过 PHTS、储能、蒸汽发生器、汽轮机/发电机转换为电力；转子振动、轴承、阀门、换热器污堵、热应力和效率退化需要监测，但当前没有运行中的聚变电厂验证。

测量原理：公开 EU-DEMO 研究主要比较热力架构、脉冲缓冲和循环效率；未来需引入工业汽轮机振动/油液/温压、发电机局放/电气、换热器性能和阀泵健康，并用热力孪生做残差。

测量产品：蒸汽/工质温度与压力；流量；换热器温差；泵/汽轮机振动；发电功率与效率；储能状态

时空分辨与覆盖：时间：毫秒电气扰动、秒—小时热力动态、月—年退化；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：shaft vibration/position；bearing temperature/oil debris；pressure/flow/temperature；generator electrical/partial discharge；valve/pump status；chemistry

标定与质量：公开研究尚未形成聚变电厂装置级标定方案；未来须按汽轮机、泵、换热器、储能和核级仪表标准建立可追溯校准。

反演与分析：概念上可用热力学残差、性能曲线、振动特征和寿命模型做健康估计，但本记录不声称已在聚变发电厂部署。

验证与应用：E0：系统设计/仿真；不存在聚变发电运行数据。

局限与边界：不能用常规电厂传感器清单冒充 fusion validation；脉冲热源、核边界、氚渗透和高可用率会改变故障模式。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 路线应从可校核热平衡和设备 residual 开始，逐步接入旋转设备与电气健康，而非直接训练无真值的全厂 AI。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Water cooled lithium lead balance of plant indirectly coupled with power conversion system operated with small energy storage in EU DEMO | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed conceptual system study | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | EU-DEMO BOP condition-monitoring implementation | not-public | 未发现装置级公开实现或数据集。 | 未公开 |

### DG8.19  W7-X 超导线圈独立保护与设备状态链

Independent superconducting-coil protection and machine-state chain on W7-X

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-018 | E3 | D3 | ENGINEERING_SENSOR；COMPUTATIONAL | Wendelstein 7-X |

解决问题：五十个非平面线圈和二十个平面线圈的复杂耦合需要可靠识别失超并快速释放能量，避免级联损伤。

测量原理：独立保护系统监视线圈电压/电流与状态，触发断路/放电电阻；关键组件在系统集成前做试验。

测量产品：线圈差分电压 [V]；电流 [A]；温度 [K]；保护状态与触发时刻

时空分辨与覆盖：时间：失超毫秒—秒；冷却/恢复小时—天；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：voltage taps；current transducers；temperature/pressure；breaker/discharge resistor state

标定与质量：通过通道注入、桥路平衡、组件试验和装置 commissioning 核对探测器、冗余逻辑与独立保护动作。

反演与分析：多通道电压残差、持续时间和冗余符合逻辑识别失超；最终动作由独立保护系统执行。

验证与应用：保护系统组件试验和 W7-X 集成/运行；公开论文以设计和初步试验为主。

局限与边界：旧设计论文不覆盖全部后续修改和运行统计；保护系统的安全完整性不能由论文推断。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 孪生只能旁路解释和预测，不能替代独立硬接线/安全仪表保护；应记录触发因果和恢复过程。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | Protection system for the superconducting coils in WENDELSTEIN 7-X | 原始论文 / 官方来源 | peer-reviewed protection-system paper | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | W7-X coil protection logic | not-public | 生产安全逻辑受控。 | 未公开 |

### DG8.20  NSTX-U 物理诊断与工程 EPICS 数据的统一可追溯归档

Traceable co-archiving of physics diagnostics and engineering EPICS data on NSTX-U

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-019 | E2 | D2 | COMPUTATIONAL | NSTX-U |

解决问题：设备故障、诊断异常和 plasma event 经常共享根因；若工程 EPICS、物理诊断、视频和分析产品分散，事后无法复原。

测量原理：MDSplus 按 shot/tree 保存原始、约化和分析物理数据；EPICS archiver 保存工程运行数据；CAMDATA 保存高速视频；logbook/Web Tools 和数据负责人制度维护可解释性。

测量产品：统一时间戳；工程单位；通道质量标志；配置版本；shot/运行事件关联；数据可用性

时空分辨与覆盖：时间：实时/shot cycle 到长期归档；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：all physics diagnostics；EPICS plant channels；fast cameras；analysis provenance

标定与质量：用时钟同步测试、通道映射审计、单位/量程核对、配置哈希与物理—工程事件对齐验证语义和时间一致性。

反演与分析：跨 tree/EPICS 数据联接、缺失/坏道规则和来源追踪形成可审计状态；平台本身不替代物理反演。

验证与应用：官方数据管理计划证明了拟采用的归档、访问与治理架构；本记录没有提供相应版本在 NSTX-U 例行放电中的端到端运行或长期服务指标。

局限与边界：共用 shot number 不自动保证单位、时钟、坐标、质量位和数据版本一致；不同仓库权限和生命周期仍需编排。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 提供诊断数字孪生最低数据契约：原始信号、校准、约化值、权威分析、工程状态和责任人不可混成单一表。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | NSTX-U Data Management Plan | 原始论文 / 官方来源 | official facility data policy | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | MDSplus | official-enabling | 官方使用的公共数据平台；NSTX-U trees/data separate. | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | NSTX-U Web Tools | official-enabling | 装置官方可视化/访问入口。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG8.21  SPARC 诊断电子学与部件的强场、辐照、热、真空环境资格

Environmental qualification of SPARC diagnostic components and electronics

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-020 | E2 | D2 | ENGINEERING_SENSOR；COMPUTATIONAL | SPARC diagnostic prototypes |

解决问题：高场紧凑 D-T 机器的诊断需在机械冲击/振动、强磁、中子、热、真空和长距离屏蔽穿透下保持增益、噪声和真空边界。

测量原理：把 electronics/cameras/lasers 放在屏蔽墙外诊断实验室，端口内只保留必要部件；对 feedthrough、探测器和电子学进行 vibration/shock、magnetic-field/neutron exposure、thermal/vacuum tests，并以约五十套早期诊断统一系统工程。

测量产品：增益/零点漂移；噪声与带宽；绝缘/漏电；辐照剂量；温度/真空/磁场应力；资格裕量

时空分辨与覆盖：时间：资格试验到 campaign 寿命；实时信号链微秒—秒；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：environmental test instrumentation；detector dark/gain/noise；vacuum leak；temperature；radiation dose；magnetic field

标定与质量：环境试验前后以可追溯信号源和参考传感器复测增益、噪声、绝缘和时延，并记录试件、批次与配置。

反演与分析：环境响应曲线、漂移预算和失效判据给出资格裕量；无 SPARC 等离子体运行前不得上升为在机可用率结论。

验证与应用：设计、样机和环境试验；无 SPARC plasma operation evidence。

局限与边界：单件环境试验不覆盖组合环境、长期活化和维护退化；设计成熟度不能写成 plasma 性能。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 诊断孪生应包含 sensor transfer function 随剂量、温度、磁场和维护的漂移，而非只存理想标定系数。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Overview of the early campaign diagnostics for the SPARC tokamak (invited) | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed design/verification overview | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | Progress on the design and prototyping of SPARC diagnostics | 原始论文 / 官方来源 | APS primary conference abstract | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | SPARC qualification database and diagnostic configuration | not-public | 生产 V&V 证据库未公开。 | 未公开 |

## 关联工作速查

| ID | 主任务 | 标题 | 证据 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | ITER；EUROfusion devices；JET；ASDEX Upgrade；WEST；TCV；W7-X |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | Alcator C-Mod；RFX-mod；TCV；DIII-D；KSTAR；EAST；NSTX-U；SPIDER |
| DSI-003 | DG0 | UDA 统一数据访问层 | E3 | JET；MAST Upgrade；ITER/IMAS workflows；UKAEA facilities |
| DSI-004 | DG0 | OMAS：轻量 IMAS 兼容数据对象与装置映射 | E2 | DIII-D；NSTX-U；ITER scenario studies；GA workflows |
| DSI-005 | DG0 | FAIR4Fusion 数据治理蓝图 | E1 | EUROfusion facilities；ITER-adjacent research ecosystem |
| DSI-006 | DG0 | Calcam 相机几何标定与像素—三维映射 | E3 | JET；MAST Upgrade；fusion camera systems |
| DSI-007 | DG0 | MARTe2–MDSplus 实时采集、配置与归档一体化 | E4 | RFX-mod；RFX-mod2；SPIDER；ITER NBTF；DTT；SPARC planned；SMART proof-of-concept |
| DSI-008 | DG0 | ITER 诊断 Plant I&C、CODAC 接口与中子计量校准治理 | E2 | ITER |
| DG7-037 | DG7 | 红外热成像：PFC表面温度与热流 | E2 | ITER；ASDEX Upgrade；JET；WEST；EAST |
| DG7-040 | DG7 | 石英晶体微天平：侵蚀/沉积在线质量通量 | E3 | JET；EAST；laboratory PWI facilities |
| DG7-041 | DG7 | LIBS/LIDS：壁材料与氚/氘库存原位诊断 | E2 | DIII-D/LIDS studies；ITER R&D；linear plasma facilities |
| DG7-042 | DG7 | 第一镜、尘埃与侵蚀/沉积综合监测 | E3 | ITER R&D；JET；TEXTOR；DIII-D |
| DSI-033 | DG11 | DisruptionPy 多装置破裂特征提取与基准数据流水线 | E3 | Alcator C-Mod；DIII-D；EAST；HBT-EP；MAST |

14 / DG9 / SYNTHETIC DIAGNOSTICS & FORWARD MODELS

# 合成诊断与仪器前向模型

CHAPTER SCOPE 本章全文展开 14 项主工作，并列出 18 项跨域关联工作。关联工作只在其主任务章节全文展开，避免重复计数。

图 14-1  合成诊断与仪器前向模型的关键链路。

### DG9.01  W7-X 相位衬度成像合成诊断

Synthetic phase-contrast imaging diagnostic for W7-X

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG6-033 | E1 | D2 | LASER | DIII-D；Alcator C-Mod；TCV；W7-X |

解决问题：测量宽波数/频率范围的线积分密度涨落和波传播。

测量原理：穿过等离子体的激光相位由密度扰动调制；相位板把相位变化转为探测器强度。

测量产品：line-integrated density fluctuation；wavenumber-frequency spectrum；mode propagation

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：CO2 laser；phase plate；imaging optics；detector array

标定与质量：标定光学传递函数、相位板位置、探测器增益和空间频率映射。

反演与分析：傅里叶/时频分析得到S(k,f)；合成诊断用线积分和光学传递函数比较模拟。

验证与应用：直接来源是在 W7-X 几何和预期湍流场上开发的合成 PCI 诊断，用于设计与传递函数研究；不证明物理 PCI 已在装置部署。

局限与边界：线积分导致径向定位弱；振动、折射和有限光学传递函数改变谱。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 适合直接验证湍流模拟的合成观测，不宜未经前向模型反演局部振幅。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Development of a synthetic phase contrast imaging diagnostic for turbulence studies at Wendelstein 7-X | Plasma Physics and Controlled Fusion | peer-reviewed-journal | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | 装置专有分析/标定软件 | not-public | 各装置PCI标定与谱分析流水线未公开。 | 未公开 |

### DG9.02  CHERAB–Raysect 三维光谱与辐射合成诊断

CHERAB–Raysect 3D Spectroscopic and Radiation Synthetic Diagnostics

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-009 | E3 | D2 | OPTICAL | ASDEX Upgrade；JET；MAST Upgrade；ITER design studies |

解决问题：单射线近似忽略有限孔径、视场、遮挡、渐晕和复杂三维结构，会系统性偏置光谱与辐射反演矩阵。

测量原理：从等离子体发射率与原子过程出发，经 Raysect 在 CAD 场景中追踪光子，积分孔径、光学与探测器响应生成像素/通道级信号。

测量产品：spectra；radiance；bolometer power；line-integrated emission；etendue

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：spectrometers；bolometers；cameras；CAD geometry

标定与质量：支持仪器函数与几何响应；绝对灵敏度、镜面反射率和污染演化需从实验校准输入。

反演与分析：forward operator；geometry matrix；synthetic images/spectra

验证与应用：AUG bolometer有限体积射线追踪与解析几何基准对比，并显示单射线近似在强梯度区不足。

局限与边界：计算成本受光子数与复杂 CAD 影响；表面反射、原子数据和时变光学污染的不确定度常未联合传播。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 可作为三维孪生的观测算子，把物理状态变成与真实通道同构的合成数据。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Description of complex viewing geometries of fusion tomography diagnostics by ray-tracing | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed primary validation | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | CHERAB Spectroscopy Modelling Framework | Zenodo | official software archive | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | CHERAB Core | official-direct | CHERAB 团队维护的等离子体发射与观测建模核心。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Raysect | official-enabling | CHERAB 使用的官方科学射线追踪底座。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | CHERAB-IMAS | official-direct | 将 IMAS 数据映射到 CHERAB 场景的项目官方适配层。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG9.03  CHERAB 汤姆孙散射合成诊断模块

CHERAB Thomson Scattering Synthetic Diagnostic Module

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-010 | E2 | D2 | LASER | COMPASS；generic tokamak TS designs |

解决问题：TS 系统设计与分析需要把激光几何、散射谱、收集光学、滤波通道和噪声共同纳入，而非只评估理想散射强度。

测量原理：沿激光束计算电子散射谱，经三维光学与多通道探测响应得到合成光电子计数，再以与实验相同算法反演 Te/ne。

测量产品：electron temperature；electron density；channel photon counts；spectral response

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：pulsed laser；collection optics；polychromator；photodetectors

标定与质量：需要激光能量、相对/绝对光谱响应、暗噪声和几何标定；合成链可用于闭合测试这些量的影响。

反演与分析：spectral fitting；Te/ne retrieval；design sensitivity

验证与应用：模块用 COMPASS 边缘 TS 几何和参数展示设计与性能评估，并对物理与数值部件进行模块化核验。

局限与边界：真实杂散光、探测器非线性、辐照退化和脉冲间漂移需要装置特定模型；示例不构成多装置绝对计量验证。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 展示了“前向观测算子—噪声—同算法反演”的完整闭合环，可直接作为诊断 VVUQ 模板。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Thomson scattering synthetic diagnostic module for the Cherab framework | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed primary method report | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | CHERAB Thomson scattering module | official-direct | TS 物理与光学实现属于 CHERAB 官方代码体系。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG9.04  FIDASIM 快离子 Dα 与中性粒子分析器合成诊断

FIDASIM Synthetic FIDA and Neutral Particle Analyzer

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-011 | E3 | D3 | NUCLEAR_PARTICLE | DIII-D；ASDEX Upgrade；MAST；NSTX-U；W7-X and others |

解决问题：FIDA/NPA 信号同时受快离子相空间、束中性化、荷交换、原子过程、视线和仪器函数影响，不能直接解释为局部快离子密度。

测量原理：从平衡、背景等离子体、束和快离子分布出发，计算中性束/halo 与荷交换发射，沿真实视线生成光谱或粒子通量。

测量产品：FIDA spectra；NPA flux；fast-ion phase-space sensitivity；neutron-related sources

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：FIDA spectrometers；NPA；neutral beam injectors

标定与质量：要求波长、绝对辐射、视线、NBI 功率/组分和 NPA 能量响应校准；代码本身不替代实验标定。

反演与分析：weight functions；forward spectra；fast-ion distribution comparison

验证与应用：论文报告 FIDA 光谱与 NPA 通量建模进展，并在多个装置与实验光谱、其他代码和已知原子过程比较；属于真实装置数据的离线交叉验证，不等同常规在线诊断服务。

局限与边界：原子截面、halo neutrals、3D 场、被动背景和相空间欠定性限制反演；运行成本高于实时需求。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 是快离子孪生的高保真观测算子，可为代理模型、诊断设计和多诊断贝叶斯融合生成训练/验证数据。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Progress in modelling fast-ion D-alpha spectra and neutral particle analyzer fluxes using FIDASIM | Plasma Physics and Controlled Fusion | peer-reviewed primary multi-device report | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | FIDASIM | official-direct | DIII-D Energetic Particle Physics 团队维护的官方仓库。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG9.05  SOFT 逃逸电子同步辐射合成诊断

SOFT Synthetic Synchrotron Diagnostic for Runaway Electrons

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-012 | E3 | D2 | OPTICAL | Alcator C-Mod；TCV；ASDEX Upgrade；JT-60SA design；SPARC design；FTU；EAST |

解决问题：同步辐射图像强烈依赖磁场、观测方向和逃逸电子能量—俯仰—空间分布，简单局部发射模型会误判电子相空间。

测量原理：在给定磁平衡中追踪导引中心，计算相对论同步辐射的角度/频谱分布并投影到相机或光谱仪。

测量产品：synchrotron images；spectra；runaway energy/pitch sensitivity；emission Green functions

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：visible/IR cameras；spectrometers

标定与质量：依赖相机几何、光谱响应、绝对灵敏度和背景标定；前向模型需要与校准后的图像同单位比较。

反演与分析：parameter scans；distribution-function fitting；design assessment

验证与应用：原始论文重现 C-Mod 图像；TCV 垂直移动束实验与预测吻合；SPARC/JT-60SA 用于诊断设计可行性。

局限与边界：逃逸电子分布通常外部给定且反演不唯一；壁反射、背景、3D 扰动和碰撞/辐射动力学误差需联合评估。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 把灾变快电子状态映射为真实相机信号，可用于风险场景回放、观测器设计和异常解释。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | SOFT: a synthetic synchrotron diagnostic for runaway electrons | Nuclear Fusion | peer-reviewed primary validation | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Synthetic measurements of runaway electron synchrotron emission in the SPARC tokamak | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed primary design study | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | SOFT | official-direct | 主要作者维护的官方公开仓库。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG9.06  ToFu 三维几何、辐射前向模型与层析工具箱

ToFu 3D Geometry, Radiation Forward Modelling and Tomography

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-013 | E2 | D2 | OPTICAL | WEST；JET/ITER-oriented geometries；generic tokamaks and stellarators |

解决问题：辐射诊断需要在同一工具中管理装置 CAD、孔径/探测器几何、视线矩阵、合成信号和反演。

测量原理：从三维几何建立通道可见性与积分算子，将二维/三维发射率投影为通道信号，并提供逆问题算法。

测量产品：emissivity；line-integrated brightness；visibility matrices；tomographic maps

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：bolometers；soft-x-ray arrays；cameras；spectrometers

标定与质量：可保存通道几何与响应；绝对标定、坏道和时变遮挡仍需作为数据输入和误差模型。

反演与分析：forward projection；tomographic inversion；geometry optimisation

验证与应用：官方仓库包含几何、合成信号和反演示例及测试；被用于聚变诊断设计与分析工作流。

局限与边界：物理发射模型覆盖不如专用光谱代码；复杂反射、非线性探测器和完整协方差需外接。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 适合建立可版本化的“几何—观测矩阵—反演”资产，并在 CAD 更新后自动重算。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ToFu official documentation | 原始论文 / 官方来源 | official project documentation | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | ToFu | official-direct | ToFuProject 官方公开仓库，含几何、前向与反演实现。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG9.07  XICSRT 晶体 X 射线成像光谱射线追踪

XICSRT X-ray Crystal Imaging Spectrometer Ray Tracing

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-015 | E2 | D2 | OPTICAL | W7-X；ITER XRCS-Core design；NIF-related crystal systems |

解决问题：XICS/XRCS 的弯晶、像差、空间—光谱耦合和有限探测器几何难以用解析公式充分描述。

测量原理：发射光子在三维场景中传播，经晶体 Bragg 反射与摇摆曲线采样后到达探测器，生成合成二维谱图。

测量产品：x-ray spectral images；instrument function；Bragg response；spatial/spectral resolution

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：bent crystals；x-ray detectors；collimators

标定与质量：需要晶体曲率/取向、晶格常数、摇摆曲线、探测器像素和能量响应；可用已知线源或装置谱线闭合。

反演与分析：instrument response；spectral image synthesis；design optimisation

验证与应用：官方项目包含分析基准和装置几何示例；ITER XRCS-Core 工作用其评估成像和光谱性能。

局限与边界：等离子体发射与原子模型需外部输入；晶体缺陷、辐照漂移和背景散射模型有限。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 把核心离子/杂质状态变为真实探测器平面的二维证据，是晶体光谱孪生的观测算子。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | XICSRT documentation | 原始论文 / 官方来源 | official project documentation | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | Synthetic modeling of ITER XRCS-Core diagnostic | 原始论文 / 官方来源 | APS primary conference abstract | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | XICSRT | official-direct | Princeton University 官方组织下的开源仓库。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG9.08  ECRad 电子回旋辐射输运与 ECE 合成诊断

ECRad Electron Cyclotron Radiation Transport and Synthetic ECE

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-016 | E3 | D3 | MICROWAVE | ASDEX Upgrade；TCV；ITER-oriented studies；various ECE systems |

解决问题：高温、斜视、低光学厚度或非热电子条件下，ECE 亮温不再简单等于局部电子温度。

测量原理：沿 ECE 视线求解回旋辐射传输，计算发射、吸收、偏振和共振展宽，生成频率通道的合成辐射温度。

测量产品：ECE spectra；radiation temperature；birthplace distribution；optical depth

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：ECE radiometers；ECE imaging optics

标定与质量：需绝对辐射、频率响应、视线和磁场标定；模型可预测每通道出生位置与非局域响应。

反演与分析：Te interpretation；forward spectra；diagnostic design；non-thermal sensitivity

验证与应用：参考论文对常规、斜视和成像 ECE 情况进行核验，并与既有模型/实验数据应用比较；支持真实装置数据的分析验证，但未证明常规在线部署。

局限与边界：几何光学在强衍射/模式转换条件受限；分布函数、壁反射和磁场误差会产生结构性偏差。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 是电子温度孪生连接微波观测的高保真前向模型，可生成通道响应和模型失配指标。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | ECRad: An electron cyclotron radiation transport solver for advanced data analysis in thermal and non-thermal fusion plasmas | Computer Physics Communications | peer-reviewed primary code report | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | ECRad | official-direct | 主要开发团队维护的公开代码。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG9.09  REFMUL 系列反射计全波合成诊断

REFMUL Family Full-Wave Reflectometry Synthetic Diagnostics

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-017 | E3 | D2 | MICROWAVE | ASDEX Upgrade；JET；DIII-D/KSTAR imaging-reflectometry studies；DEMO design studies |

解决问题：反射计相位/幅度受截止层、湍流、多重散射、曲率和天线几何影响，几何光学在强涨落下失效。

测量原理：在给定密度场和磁/介电模型中用 FDTD 推进电磁波，记录天线处复信号并按实验链解调。

测量产品：complex reflected field；phase；amplitude；Doppler spectrum；correlation

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：launch/receive antennas；waveguides；reflectometers

标定与质量：需频率扫掠、I/Q、延迟、波导和天线方向图标定；FDTD 网格/边界的数值色散也需基准。

反演与分析：density-profile interpretation；turbulence response；Doppler reflectometry synthetic signal

验证与应用：综述记录 REFMUL、REFMULF、REFMUL3 与实验/其他全波代码的长期比较；DEMO 研究用于可测性评估。

局限与边界：3D 全波计算昂贵；边界条件、天线近场和湍流输入决定结果，专用实现未发现可核验公共仓库。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 为密度/湍流孪生提供强非线性观测算子，也适合作为实时代理模型的教师模型。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | An overview of the evolution of the modeling of reflectometry diagnostics in fusion plasmas using finite-difference time-domain codes | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed author review of primary code family | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | On the edge turbulence effects on the density profile reconstruction using O-mode reflectometers | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed primary simulation | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | REFMUL/REFMULF/REFMUL3 | not-public | 未核验到开发团队公开的可下载生产仓库；论文仅描述代码。 | 未公开 |

### DG9.10  XGC1—BES 全光学合成诊断

XGC1 Synthetic Beam Emission Spectroscopy

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-018 | E2 | D2 | OPTICAL | DIII-D-like BES geometry with XGC1 edge simulations |

解决问题：BES 测得的密度涨落会被有限束宽、寿命效应、视场重叠和光学点扩散卷积，不能直接等同于局部模拟密度。

测量原理：把 XGC1 边缘湍流映射到中性束发射，经真实三维束和光学系统积分到探测通道。

测量产品：BES intensity fluctuations；cross-correlation；wavenumber response；apparent velocity

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：neutral beam；collection optics；photodetector array

标定与质量：需束几何、滤光片、光学 PSF、通道增益和噪声标定；合成链可闭合检查空间分辨。

反演与分析：turbulence validation；synthetic correlation；diagnostic transfer function

验证与应用：论文对光学集成、现实束模型和 XGC1 数据进行端到端合成，量化诊断卷积对湍流统计的影响。

局限与边界：验证依赖特定模拟和诊断几何；XGC1/原子发射/光学误差未形成统一后验，专用流水线未公开。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 是“模拟场不能直接与诊断量比较”的典型案例，要求孪生在观测空间做 V&V。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Synthetic diagnostic for the beam emission spectroscopy diagnostic using a full optical integration | Plasma Physics and Controlled Fusion | peer-reviewed primary synthetic-diagnostic study | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | XGC1-BES synthetic diagnostic workflow | not-public | 论文专用端到端实现未发现公开仓库。 | 未公开 |
| 软件 | XGC | not-public | XGC1 是物理输入代码；访问受协作与许可约束，且不是 BES 观测算子本体。 | 未公开 |

### DG9.11  ASCOT5 快离子轨道与多诊断合成响应

ASCOT5 Fast-Ion Orbit Following and Synthetic Diagnostic Responses

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-019 | E3 | D2 | NUCLEAR_PARTICLE | ASDEX Upgrade；DIII-D；JET；ITER；SPARC；W7-X |

解决问题：快离子诊断对相空间的采样高度选择性，且受三维磁场、碰撞、损失轨道和壁几何共同影响。

测量原理：在平衡/三维场中推进快离子轨道与碰撞，计算分布和损失，再通过诊断权重或专用接口生成 CTS、NPA、FILD、IR、核反应等可观测量。

测量产品：fast-ion distribution；losses；synthetic CTS/NPA/FILD/neutron responses

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：CTS；NPA；FILD；IR camera；neutron camera/activation probe

标定与质量：各下游诊断需独立响应和几何校准；ASCOT5 主要校验轨道/碰撞物理与壁交点。

反演与分析：forward distribution；diagnostic comparison；loss mapping

验证与应用：ASCOT5 对新经典输运解析结果和 ASCOT4 做验证；多装置研究比较多种快离子诊断的相空间覆盖。

局限与边界：它是粒子物理教师模型而非统一仪器模拟器；诊断响应常由外部代码完成，计算成本高且输入场误差显著。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 支撑快离子状态—壁载荷—诊断响应的跨域闭环，可生成代理训练集和场景证据。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | High-performance orbit-following code ASCOT5 for Monte Carlo simulations in fusion plasmas | 原始论文 / 官方来源 | author primary preprint | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Comparative study of fast-ion diagnostics using orbit-following simulations | 原始论文 / 官方来源 | author primary preprint | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | ASCOT5 | official-direct | ASCOT 开发团队官方公开仓库。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG9.12  DRESS/pydress 任意反应物分布的聚变中子谱合成

DRESS/pydress Fusion Neutron Spectra from Arbitrary Reactant Distributions

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-020 | E3 | D2 | NUCLEAR_PARTICLE | MAST；generic D-D/D-T devices；ITER/DEMO scenario studies |

解决问题：非麦克斯韦、各向异性和快离子尾会改变中子能谱，仅用温度展宽公式无法解释燃烧等离子体。

测量原理：从任意反应物速度分布采样双体反应运动学与微分截面，生成观察方向相关的中子/产物能谱。

测量产品：neutron energy spectrum；reaction rate；spectral moments；anisotropy

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：neutron spectrometers

标定与质量：代码输出源谱；与探测数据比较前还需探测器响应矩阵、能标、效率、散射背景和绝对通量校准。

反演与分析：ion-temperature interpretation；fast-ion tail sensitivity；source-spectrum prediction

验证与应用：方法论文给出运动学/截面核验；后续在 MAST 与实测中子谱和快离子模型比较。

局限与边界：不含完整装置中子输运和探测器响应；反应物分布误差、核数据与背景会耦合。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 为聚变功率和燃料离子孪生提供源项观测算子，应与 OpenMC/MCNP 探测器输运串联。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Calculating fusion neutron energy spectra from arbitrary reactant distributions | Computer Physics Communications | peer-reviewed primary method report | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | Validation of neutron emission and neutron energy spectrum calculations on a Mega Ampere Spherical Tokamak with directional relativistic spectrum simulator | Plasma Physics and Controlled Fusion | peer-reviewed primary experimental validation | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | pydress | official-direct | DRESS 作者发布的 Python 实现。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG9.13  ScintSuite/FILDSIM 快离子损失探针合成诊断

ScintSuite/FILDSIM Synthetic Fast-Ion Loss Diagnostics

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-021 | E3 | D2 | NUCLEAR_PARTICLE | ASDEX Upgrade；W7-X；DIII-D and other FILD-equipped devices |

解决问题：FILD 闪烁图案由三维磁场、孔口、回旋半径/俯仰选择、闪烁屏响应与相机光学共同形成。

测量原理：从探针口前粒子分布追踪通过狭缝/针孔的轨道，在闪烁屏计算打击位置与响应并生成合成相机图。

测量产品：pitch/gyroradius strike map；loss flux；synthetic scintillator image

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：FILD head；collimator；scintillator；camera

标定与质量：需探针位姿、狭缝尺寸、磁场、闪烁效率、光学畸变与相机增益标定。

反演与分析：phase-space mapping；strike-map inversion；fast-ion loss interpretation

验证与应用：FILDSIM 新模型与数值/几何基准及装置数据比较；W7-X 工作与 ASCOT5 串联构建合成响应。

局限与边界：探针扰动、材料退化、饱和和真实入射分布不确定；相机强度的绝对通量解释仍困难。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 将快离子损失和壁部件几何直接连接，适用于数字孪生中的局部风险和传感器响应评估。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | A new FILDSIM model for improved velocity-space sensitivity modelling and reconstructions | Plasma Physics and Controlled Fusion | peer-reviewed primary method/validation | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Development of a scintillator based fast-ion loss detector for the Wendelstein 7-X stellarator | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed primary device study | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Validation of a synthetic fast ion loss detector model for Wendelstein 7-X | Nuclear Fusion | peer-reviewed primary experimental validation | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | ScintSuite | official-direct | 主要开发者公开的 FILD/INPA 分析与合成诊断套件。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | ASCOT5 | official-enabling | 为 W7-X 合成链提供到探针口的粒子分布，不是探针仪器模型。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG9.14  RENATE 三维束发射光谱合成诊断

RENATE 3D Beam Emission Spectroscopy Synthetic Diagnostic

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-022 | E3 | D2 | OPTICAL | KSTAR；EAST；HSX studies；ITER neutral beam test facilities |

解决问题：BES 信号受束原子布居、衰减、寿命、光学体积和背景共同影响，需端到端模型解释密度与湍流。

测量原理：沿束解原子态速率方程，计算发射和束衰减，再通过三维观测光学积分到通道。

测量产品：BES intensity；beam attenuation；density profile；fluctuation transfer

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：diagnostic/heating neutral beam；collection optics；photodetectors

标定与质量：需束电流/能量、滤光片、通道增益、光学几何、原子数据和背景校准。

反演与分析：density retrieval；fluctuation interpretation；diagnostic design

验证与应用：关键模块与其他代码基准比较；原始论文用 KSTAR 实验数据进行验证。

局限与边界：原始实现与后续 RENATE-OD 的公开可复现性有限；高阶原子态和复杂束组分带来核数据偏差。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 为密度/湍流孪生提供包含原子与光学响应的观测算子，能校正“模拟密度到 BES 强度”的差距。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Three-dimensional modeling of beam emission spectroscopy measurements in fusion plasmas | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed primary experimental validation | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | RENATE/RENATE-OD | not-public | 未核验到作者团队维护的公共生产仓库；论文与后续工作描述实现。 | 未公开 |

## 关联工作速查

| ID | 主任务 | 标题 | 证据 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | ITER；EUROfusion devices；JET；ASDEX Upgrade；WEST；TCV；W7-X |
| DSI-004 | DG0 | OMAS：轻量 IMAS 兼容数据对象与装置映射 | E2 | DIII-D；NSTX-U；ITER scenario studies；GA workflows |
| DSI-006 | DG0 | Calcam 相机几何标定与像素—三维映射 | E3 | JET；MAST Upgrade；fusion camera systems |
| DG2-006 | DG2 | 多点汤姆逊散射：核心与边缘电子剖面 | E3 | DIII-D；EAST；Globus-M2；ITER |
| DG2-010 | DG2 | 扫频/脉冲反射计：密度剖面和实时映射 | E3 | SPARC；MAST Upgrade；WEST；EAST |
| DG3-013 | DG3 | 中性粒子分析器：逃逸中性谱与离子分布 | E3 | ST40；ITER；EAST；LHD |
| DG3-015 | DG3 | ITER诊断中性束与氦灰CXRS | E2 | ITER；DIII-D/JET method heritage |
| DG4-016 | DG4 | 测辐射热计：总辐射功率与功率平衡 | E2 | ITER；JET；ASDEX Upgrade；EAST |
| DG5-022 | DG5 | 径向中子相机：聚变反应率剖面 | E3 | ITER；JET；DIII-D |
| DG5-023 | DG5 | 高分辨中子能谱：燃料离子与快离子 | E4 | JET TOFOR/MPR；ITER HRNS |
| DG5-025 | DG5 | 伽马射线能谱：快离子核反应与逃逸电子 | E4 | JET；ITER relevance |
| DG5-026 | DG5 | FIDA与成像FIDA：快离子相空间 | E4 | DIII-D；MAST；ASDEX Upgrade；LHD |
| DG5-027 | DG5 | 集体汤姆逊散射：快离子与离子回旋特征 | E3 | ASDEX Upgrade；ITER design；W7-X |
| DG6-032 | DG6 | 多普勒反射与相关反射：湍流和E×B速度 | E4 | ASDEX Upgrade；EAST；DIII-D；W7-X |
| DG7-041 | DG7 | LIBS/LIDS：壁材料与氚/氘库存原位诊断 | E2 | DIII-D/LIDS studies；ITER R&D；linear plasma facilities |
| PDT-004 | DG8 | WEST 红外壁监视到射频功率退让的实时闭环 | E4 | WEST |
| PDT-008 | DG8 | 大型托卡马克真空室电磁载荷—结构位移实时降阶监测 | E1 | large-scale tokamak models; device-specific validation pending |
| DSI-014 | DG10 | TRIPPy 环形辐射视线与反演协议 | E3 | Alcator C-Mod；NSTX-U |

15 / DG10 / INTEGRATED INVERSION, TOMOGRAPHY & DATA ASSIMILATION

# 集成反演、层析与数据同化

CHAPTER SCOPE 本章全文展开 10 项主工作，并列出 28 项跨域关联工作。关联工作只在其主任务章节全文展开，避免重复计数。

图 15-1  集成反演、层析与数据同化的关键链路。

### DG10.01  TRIPPy 环形辐射视线与反演协议

TRIPPy Toroidal Radiation Inversion Protocol in Python

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-014 | E3 | D2 | OPTICAL | Alcator C-Mod；NSTX-U |

解决问题：球形托卡马克和常规托卡马克的辐射通道需与磁平衡及三维容器几何一致映射。

测量原理：利用装置几何和 eqtools 平衡对象追踪视线，构造辐射前向矩阵并支持反演。

测量产品：line-integrated emission；emissivity geometry matrix；flux-coordinate mapping

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：soft-x-ray arrays；bolometers；spectroscopic chords

标定与质量：通道响应和几何来自装置配置；时间匹配的平衡、坏道和绝对灵敏度需外部提供。

反演与分析：geometry matrix；flux-surface projection；tomographic inversion

验证与应用：由 MIT PSFC 工具链用于 C-Mod/NSTX-U 数据分析，并与 eqtools 的装置独立平衡接口结合。

局限与边界：维护活跃度、文档和现代测试覆盖有限；本质是几何/反演工具，不含完整原子辐射物理。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 提供轻量的装置几何到诊断矩阵映射，但生产孪生需补版本、CI 与误差传播。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | eqtools: Modular, extensible, open-source, cross-machine Python tools for working with magnetic equilibria | Computer Physics Communications | peer-reviewed primary toolchain report | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | TRIPPy | official-direct | 作者发布的 TRIPPy 实现。 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | eqtools | official-enabling | 提供平衡和坐标映射，不是辐射前向模型本身。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG10.02  Minerva 贝叶斯诊断建模与模型数据融合框架

Minerva Bayesian Diagnostic Modelling and Model Data Fusion

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-023 | E3 | D2 | COMPUTATIONAL | JET；W7-X；MAST and framework applications |

解决问题：单诊断顺序处理无法一致处理共享校准参数、相关误差、互相依赖的物理量和模型选择。

测量原理：把每个诊断写成条件概率与前向模型，在共同图模型中联合推断状态、校准、几何和模型参数。

测量产品：posterior plasma state；calibration parameters；uncertainties；model evidence

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：analysis/HPC servers

标定与质量：校准量可作为随机变量与状态联合估计；前提是先验、相关结构和可辨识性明确。

反演与分析：Bayesian inversion；joint likelihood；model comparison；marginalisation

验证与应用：JET 电流层析奠定概率框架；W7-X 团队将 Minerva 用于 XICS、CXRS、XMCTS、TS、ECE、Zeff 等联合分析。

局限与边界：专有/合作代码未公开；复杂前向模型导致采样昂贵，模型误差常被简化为高斯噪声，难以实时化。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 体现数字孪生应输出状态分布和证据而非单一最佳值，并可把校准漂移纳入在线状态。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Current tomography for axisymmetric plasmas | Plasma Physics and Controlled Fusion | peer-reviewed primary Bayesian framework | 打开原始来源 ↗ |
| 2010 | Model data fusion | 原始论文 / 官方来源 | author primary preprint | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | Integrated data analysis with Minerva at W7-X | 原始论文 / 官方来源 | IAEA primary conference contribution | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Minerva | not-public | 未核验到项目团队公开的完整通用框架仓库。 | 未公开 |

### DG10.03  ASDEX Upgrade 电子温度—密度集成数据分析

ASDEX Upgrade Integrated Data Analysis of Electron Temperature and Density

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-024 | E3 | D3 | COMPUTATIONAL | ASDEX Upgrade |

解决问题：ECE、TS、干涉仪和锂束各有局部/积分、时空分辨和系统偏差，独立拟合会产生不一致 Te/ne 剖面。

测量原理：把多个诊断的前向模型、误差和几何共同写入贝叶斯模型，联合推断 Te/ne 及对准/校准等干扰参数。

测量产品：electron temperature profile；electron density profile；credible intervals；alignment parameters

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：ECE radiometer；Thomson scattering；interferometer；lithium beam

标定与质量：通过共同状态约束对准和部分校准参数；仍需保留各诊断原始绝对校准与相关误差。

反演与分析：Bayesian profile reconstruction；multi-diagnostic consistency；nuisance marginalisation

验证与应用：论文在 AUG 实验数据上联合 Li-beam、干涉仪、ECE 和 TS，给出 Te/ne 与不确定度并处理诊断依赖；这是装置数据离线集成分析证据，不是常规在线服务证明。

局限与边界：计算与前向模型维护成本高；磁面假设、异常分布和模型失配会使可信区间过窄。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 是跨诊断状态估计的成熟参考，应将联合后验作为孪生状态而非把各诊断先压缩成独立点估计。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Integrated Data Analysis of Profile Diagnostics at ASDEX Upgrade | Fusion Science and Technology | peer-reviewed primary device application | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | ASDEX Upgrade IDA/Minerva workflow | not-public | 装置专用集成分析工作流未发现公共生产仓库。 | 未公开 |

### DG10.04  JET 微波诊断联合贝叶斯反演

Bayesian Inference Using JET's Microwave Diagnostic System

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-025 | E3 | D2 | MICROWAVE | JET |

解决问题：多套 ECE 与反射计对 Te/ne 的响应互相依赖，并受磁场偏差、壁反射和灵敏度校准影响。

测量原理：在 Minerva 中联合三套 ECE 与反射计前向模型，同时推断 Te/ne、磁场修正、壁反射和诊断灵敏度参数。

测量产品：electron temperature；electron density；magnetic-field correction；wall reflection；sensitivity

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：ECE radiometers；microwave reflectometer

标定与质量：将部分灵敏度、场修正和反射项作为随机参数；绝对校准先验仍决定可辨识性。

反演与分析：joint posterior；nuisance-parameter estimation；model consistency

验证与应用：论文在 Ohmic JET 等离子体上联合推断，展示诊断间一致性和系统参数估计。

局限与边界：SPECE 等高保真前向模型较慢；墙反射和非热分布模型简化，难以直接实时部署。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 证明孪生必须把仪器环境参数与等离子体状态一起估计，而不能假设传感器响应恒定。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Bayesian inference using JET’s microwave diagnostic system | Nuclear Fusion | peer-reviewed primary device application | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | JET Minerva microwave workflow | not-public | 论文所用联合推断与装置接口未公开。 | 未公开 |
| 软件 | SPECE | not-public | ECE 前向模型作为 enabling 组件；未核验公共仓库。 | 未公开 |

### DG10.05  Tomotok 辐射层析 Python 工具包

Tomotok Python Package for Tokamak Radiation Tomography

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-026 | E2 | D2 | COMPUTATIONAL | COMPASS and generic tokamaks |

解决问题：不同装置辐射层析需要可复用的几何接口、多个正则化算法和一致基准，而不是不可维护的单次脚本。

测量原理：给定通道几何矩阵与测量向量，用多种线性正则化方法重建二维发射率，并提供合成测试。

测量产品：2D emissivity；regularisation parameter；reprojection residual

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：bolometer/SXR arrays

标定与质量：输入必须包含通道增益、噪声、坏道和几何；工具不提供绝对辐射校准。

反演与分析：linear tomography；regularisation；reprojection

验证与应用：论文描述包结构与算法；官方仓库含测试、几何和合成示例。

局限与边界：主要是线性二维层析；复杂 3D、非高斯误差、反射和完整不确定度需扩展。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 适合建立可测试的层析基线和重投影残差监控，但不是全状态估计器。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Tomotok: python package for tomography of tokamak plasma radiation | Journal of Instrumentation | peer-reviewed primary software report | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Tomotok | official-direct | 作者团队公开的核心仓库。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG10.06  快离子速度空间贝叶斯层析

Bayesian Velocity-Space Tomography of Fast Ions

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-027 | E3 | D2 | NUCLEAR_PARTICLE | ASDEX Upgrade；JET |

解决问题：FIDA、CTS、NPA、γ/中子谱等只投影快离子速度空间的一部分，单诊断反演严重欠定。

测量原理：将各诊断权重函数组装为联合线性/弱非线性观测算子，以贝叶斯正则化重建速度空间分布。

测量产品：fast-ion velocity-space distribution；credible structure；reprojected signals

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：FIDA；CTS；NPA；gamma/neutron spectrometers

标定与质量：需要跨诊断绝对尺度、时间窗、空间响应和协方差；尺度误差应作为干扰参数而非预先归一化。

反演与分析：velocity-space tomography；multi-diagnostic regularisation；uncertainty analysis

验证与应用：论文在 AUG/JET 快离子测量上展示联合层析与后验解释。

局限与边界：权重函数依赖平衡、背景等离子体和原子/核模型；正则化可制造平滑结构，空间—速度联合反演仍昂贵。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 是快离子孪生把异构诊断融合为共同状态的直接原型，需同时保留观测覆盖和不可辨识区。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Bayesian Integrated Data Analysis of Fast-Ion Measurements by Velocity-Space Tomography | Fusion Science and Technology | peer-reviewed primary multi-device application | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Fast-ion velocity-space tomography workflow | not-public | 论文专用代码未发现官方公共仓库。 | 未公开 |
| 软件 | FIDASIM | official-enabling | 可生成 FIDA 权重/前向响应，但不是联合层析求解器。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG10.07  BITE/Aurora 贝叶斯杂质输运与多谱线反演

BITE/Aurora Bayesian Impurity Transport and Multi-Line Inference

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-028 | E3 | D2 | COMPUTATIONAL | Alcator C-Mod |

解决问题：由多条谱线反推杂质扩散 D、对流 V 和密度受输运、原子数据、Te/ne、锯齿及诊断响应共同制约且多解。

测量原理：前向求解杂质电荷态输运与谱线辐射，把 XICS/VUV 信号纳入似然，用嵌套采样比较输运参数化和模型。

测量产品：impurity diffusion；convection；charge-state density；line brightness；model evidence

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：XICS；VUV spectrometers；laser blow-off

标定与质量：需谱仪绝对强度、波长、仪器函数和 LBO 注入量；原子率系数与背景剖面不确定度应进入后验。

反演与分析：Bayesian parameter estimation；model selection；posterior predictive checks

验证与应用：BITE 在 C-Mod 钙 LBO 实验的 XICS/VUV 多线数据上推断 D/V，并与新经典、gyrofluid、gyrokinetic预测比较。

局限与边界：参数化和父模型偏差可主导结果；嵌套采样昂贵，原子数据相关误差难以完整表示。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 展示了以模型证据和后验预测检查连接实验、输运和原子物理，是诊断驱动模型校准范式。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Inference of experimental radial impurity transport on Alcator C-Mod: Bayesian parameter estimation and model selection | Nuclear Fusion | peer-reviewed primary experiment | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | Particle transport constraints via Bayesian spectral fitting of multiple atomic lines | Review of Scientific Instruments | peer-reviewed primary method/application | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | BITE | not-public | 论文所述完整 Bayesian Impurity Transport InferencE 工作流未核验到公共仓库。 | 未公开 |
| 软件 | Aurora | official-enabling | 作者团队的杂质输运/原子前向模型库；不是 BITE 采样与模型选择本体。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG10.08  InDiCA 集成诊断分析框架

InDiCA Integrated DiagnostiC Analysis

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-029 | E2 | D2 | COMPUTATIONAL | MAST Upgrade/UKAEA-oriented development；generic magnetic-confinement devices |

解决问题：集成分析代码常重复实现数据容器、坐标变换、平衡访问、单位、血缘和诊断算子，难以组合与审计。

测量原理：以统一数据类型和 operator 把诊断读取、坐标映射、前向/逆算子和工作流组合；首个应用推断多杂质核心组分。

测量产品：diagnostic data arrays；equilibrium-mapped profiles；impurity composition；Zeff；radiation；dilution

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：analysis servers

标定与质量：数据类型可携带误差、单位、血缘与时间分辨；源诊断校准证书和相关协方差仍需接入。

反演与分析：integrated composition inference；coordinate transformations；provenance tracking

验证与应用：官方文档给出核心多杂质组成的范围、输入输出、溯源模式和教程；PyPI 由 GitHub trusted publishing 发布。

局限与边界：仍处活跃开发，API 和装置适配覆盖变化；尚无公开证据表明成为多装置实时生产 IDA。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 把数据契约、坐标与可组合诊断算子放在同一 Python 框架，是面向孪生的工程化 IDA 候选。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | InDiCA official documentation | 原始论文 / 官方来源 | official project documentation | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | InDiCA package release | 原始论文 / 官方来源 | official package registry with verified provenance | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | InDiCA | official-direct | PyPI verified provenance指向的项目官方公开仓库。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG10.09  BEAST/MAST 贝叶斯平衡推断与证据交叉验证

BEAST Bayesian Equilibrium Inference and Evidence Cross-Validation on MAST

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-030 | E3 | D2 | MAGNETIC | MAST |

解决问题：磁探针、磁通环和 MSE 可能失标或异常；单一正则化平衡不给出可靠的不确定度或坏通道诊断。

测量原理：把等离子体电流离散为轴对称电流束，经 Biot–Savart 预测磁测量，联合 pickup coil、flux loop、MSE 形成后验并用证据识别离群通道。

测量产品：current density；LCFS；flux surfaces；q profile；Shafranov shift；uncertainty

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：magnetic pickup coils；flux loops；MSE

标定与质量：可将失校或故障通道作为离群观测识别；绝对增益、线圈几何和 MSE 偏置仍需先验/干扰参数。

反演与分析：Bayesian equilibrium；evidence cross-validation；outlier removal

验证与应用：论文用 MAST 放电数据并与 EFIT++/力平衡等佐证比较，直接预测边界、q 与误差。

局限与边界：轴对称电流束与先验决定分辨；计算开销和非轴对称/铁磁结构使实时推广困难。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 展示了平衡孪生应同时输出状态、不确定度和传感器健康，而非只提供一个磁面。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Evidence cross-validation and Bayesian inference of MAST plasma equilibria | Physics of Plasmas | peer-reviewed primary device validation | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | BEAST equilibrium inference code | not-public | 论文实现未发现官方公开仓库。 | 未公开 |

### DG10.10  Diag2Diag 多模态诊断超分辨与代理观测

Diag2Diag Multimodal Diagnostic Super-Resolution

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-034 | E3 | D2 | COMPUTATIONAL | DIII-D |

解决问题：高分辨诊断往往覆盖窄、采样慢或停机，而互补诊断连续但信息贫化；需要从相关模态恢复可用代理。

测量原理：从同步的多诊断数据学习低分辨/替代输入到目标诊断高分辨表示的映射，并用保留实验验证。

测量产品：super-resolved diagnostic signal/image；prediction uncertainty proxies；latent multimodal features

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：training GPUs；existing diagnostics

标定与质量：训练前必须时间/空间注册和强度标定；模型输出不能获得超出训练域的计量溯源。

反演与分析：multimodal reconstruction；super-resolution；surrogate diagnostic

验证与应用：Nature Communications 论文在 DIII-D 多模态数据上展示隐藏物理与诊断超分辨，并公开项目代码。

局限与边界：可能生成貌似真实但物理错误的细节；跨工况/硬件升级 OOD、置信校准和实时延迟尚不足以替代权威诊断。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 适合填充孪生观测空洞和构建虚拟传感器，但只能作为带质量位的估计，不得覆盖原始证据。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Multimodal super-resolution: discovering hidden physics and its application to fusion plasmas | Nature Communications | peer-reviewed primary device validation | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Diag2Diag-SRTS | official-direct | 论文团队公开的模型与实验代码仓库。 | 打开原始来源 ↗ |

## 关联工作速查

| ID | 主任务 | 标题 | 证据 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | ITER；EUROfusion devices；JET；ASDEX Upgrade；WEST；TCV；W7-X |
| DSI-003 | DG0 | UDA 统一数据访问层 | E3 | JET；MAST Upgrade；ITER/IMAS workflows；UKAEA facilities |
| DSI-004 | DG0 | OMAS：轻量 IMAS 兼容数据对象与装置映射 | E2 | DIII-D；NSTX-U；ITER scenario studies；GA workflows |
| DSI-005 | DG0 | FAIR4Fusion 数据治理蓝图 | E1 | EUROfusion facilities；ITER-adjacent research ecosystem |
| DG1-001 | DG1 | 感应式磁测量：磁通环、拾取线圈与罗戈夫斯基线圈 | E1 | ITER；DIII-D；EAST；JET |
| DG1-004 | DG1 | 动生斯塔克效应：内部磁场与电流密度剖面 | E4 | DIII-D；MST；KSTAR |
| DG1-005 | DG1 | 实时磁平衡重建：rtEFIT与GPU实现 | E4 | DIII-D；HL-2A；EAST；KSTAR |
| DG2-006 | DG2 | 多点汤姆逊散射：核心与边缘电子剖面 | E3 | DIII-D；EAST；Globus-M2；ITER |
| DG2-007 | DG2 | LIDAR汤姆逊散射：JET长光程电子剖面 | E4 | JET |
| DG2-008 | DG2 | 多色干涉/偏振测量：ITER环向干涉偏振仪 | E3 | ITER；DIII-D；EAST；KSTAR |
| DG3-011 | DG3 | 电荷交换复合谱：离子温度与转动 | E4 | DIII-D；HL-2A；JET；KSTAR |
| DG3-012 | DG3 | 成像X射线晶体谱：二维离子温度、流速与杂质 | E4 | EAST；KSTAR；SPARC；W7-X |
| DG3-014 | DG3 | 主离子电荷交换谱：DIII-D氢同位素比例 | E3 | DIII-D；JET relevance；ITER relevance |
| DG4-016 | DG4 | 测辐射热计：总辐射功率与功率平衡 | E2 | ITER；JET；ASDEX Upgrade；EAST |
| DG4-017 | DG4 | 软X射线阵列与快速层析 | E4 | DIII-D；ASDEX Upgrade；SPARC；EAST |
| DG4-018 | DG4 | 真空紫外杂质谱：电荷态与杂质输运 | E3 | KSTAR；ITER；EAST；JET |
| DG4-019 | DG4 | 可见光杂质/燃料谱：Zeff、流入与回收 | E4 | JET；EAST；DIII-D；ITER |
| DG5-022 | DG5 | 径向中子相机：聚变反应率剖面 | E3 | ITER；JET；DIII-D |
| DG5-026 | DG5 | FIDA与成像FIDA：快离子相空间 | E4 | DIII-D；MAST；ASDEX Upgrade；LHD |
| DG6-030 | DG6 | 二维电子回旋辐射成像：磁岛与湍流 | E4 | KSTAR；DIII-D；EAST |
| DG6-031 | DG6 | 束发射光谱：密度湍流与径向相关 | E4 | DIII-D；MAST；NSTX |
| DG6-034 | DG6 | 重离子束探针：电势、密度与涨落 | E3 | QUEST；JIPP T-IIU；T-10；TJ-II |
| DG6-035 | DG6 | 气体喷注成像：边缘丝状体与湍流 | E4 | TCV；Alcator C-Mod；NSTX；DIII-D |
| DG7-038 | DG7 | 偏滤器汤姆逊散射：脱靶区电子参数 | E3 | DIII-D；KSTAR；ITER design |
| DG7-039 | DG7 | Balmer/Stark偏滤器谱：脱靶、再结合与中性压力 | E4 | TCV；MAST Upgrade；DIII-D；JET |
| PDT-019 | DG8 | NSTX-U 物理诊断与工程 EPICS 数据的统一可追溯归档 | E2 | NSTX-U |
| DG6-033 | DG9 | W7-X 相位衬度成像合成诊断 | E1 | DIII-D；Alcator C-Mod；TCV；W7-X |
| DSI-013 | DG9 | ToFu 三维几何、辐射前向模型与层析工具箱 | E2 | WEST；JET/ITER-oriented geometries；generic tokamaks and stellarators |

16 / DG11 / REAL-TIME DIAGNOSTICS, AI & DECISION INTERFACES

# 实时诊断、AI 与决策接口

CHAPTER SCOPE 本章全文展开 3 项主工作，并列出 37 项跨域关联工作。关联工作只在其主任务章节全文展开，避免重复计数。

图 16-1  实时诊断、AI 与决策接口的关键链路。

### DG11.01  RAPTOR 实时剖面状态观测器

RAPTOR Real-Time Profile State Observer

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-031 | E3 | D3 | COMPUTATIONAL | RFX-mod；TCV；DIII-D-oriented control studies |

解决问题：反馈控制所需 Te、ne、电流/q 剖面无法只靠高频直接测量，需要在诊断间隔之间以模型推进并同化稀疏观测。

测量原理：用低阶输运模型预测剖面状态，以 EKF/观测器吸收 TS、ECE、磁平衡等观测并输出实时状态及协方差。

测量产品：electron temperature；electron density；current density；q profile；state covariance

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：real-time computers；MARTe interfaces

标定与质量：状态估计依赖通道时间对齐、坐标映射与噪声协方差；模型偏差需过程噪声或在线参数校正。

反演与分析：EKF；model-based observer；real-time prediction

验证与应用：RAPTOR 已集成 RFX-mod MARTe 实时环境并有装置联调/实时可运行证据；后续工作在 TCV 用 TS 同化重建 Te/ne/j_parallel，并有实时可运行预测论文，但来源不足以证明它已成为常规运行服务。

局限与边界：低阶输运与轴对称假设在 MHD、ELM、异常加热时失配；没有经过 D5 保护资格。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 是诊断到控制之间最接近在线物理孪生的状态层，但需残差门控、失效降级和证据治理。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Integration of the state observer RAPTOR in the real-time MARTe framework at RFX-mod | Fusion Engineering and Design | peer-reviewed primary real-time deployment | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | Real-time-capable prediction of temperature and density profiles in a tokamak using RAPTOR and a first-principle-based transport model | Nuclear Fusion | peer-reviewed primary method/device validation | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | RAPTOR production observer | not-public | 装置实时实现未发现可核验公共生产仓库。 | 未公开 |
| 软件 | MARTe2 | official-enabling | RFX-mod 实时宿主框架，不是 RAPTOR 物理观测器。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG11.02  FRNN 跨装置破裂风险预测

Fusion Recurrent Neural Network for Cross-Machine Disruption Risk Prediction

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-032 | E3 | D2 | COMPUTATIONAL | DIII-D；JET |

解决问题：破裂前兆多变量、时间尺度不同且装置分布漂移明显；手工阈值难以兼顾提前量与误报率。

测量原理：将磁、辐射、密度、控制等时间序列输入循环神经网络，输出随时间变化的破裂风险分数。

测量产品：disruption probability/risk score；alarm time；feature trajectories

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：GPU training cluster；candidate CPU/GPU inference target

标定与质量：需统一信号定义、采样、缺失值和装置间尺度；概率分数需按运行域重新校准。

反演与分析：sequence classification；transfer learning；early warning

验证与应用：Nature 论文在 DIII-D/JET 历史数据上评估跨装置预测，PPPL 团队公开了研究代码；该来源没有证明 FRNN 已作为装置 PCS 的常规实时闭环服务。

局限与边界：历史数据标签、运行策略变化和稀有场景造成分布漂移；高 AUC 不等于保护可用性，未证明 D5。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 可作为孪生风险层，但必须由状态估计、OOD 检测、校准曲线和可验证安全门约束。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Predicting disruptive instabilities in controlled fusion plasmas through deep learning | Nature | peer-reviewed primary multi-machine validation | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | FRNN plasma-python | official-direct | 论文团队维护的 plasma-python 研究仓库；软件介绍页只作出处线索，不作为代码链接。 | 打开原始来源 ↗ |

### DG11.03  DisruptionPy 多装置破裂特征提取与基准数据流水线

DisruptionPy Multi-Machine Disruption Data and Feature Pipeline

| 工作 ID | 证据 | 部署 | 技术族 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-033 | E3 | D2 | COMPUTATIONAL | Alcator C-Mod；DIII-D；EAST；HBT-EP；MAST |

解决问题：破裂 ML 研究经常因装置专用脚本、不同标签、泄漏特征和不可追溯预处理而无法比较。

测量原理：从装置档案按统一配置抽取信号和物理特征，保留时间轴、缺失状态和装置适配逻辑，生成可复现训练数据。

测量产品：raw signals；engineered physics features；disruption labels；data-quality flags

时空分辨与覆盖：时间：因装置、采集和分析链而异；原始来源未给出统一数值。；空间：由视线、几何和反演设定；原始来源未给出统一数值。

仪器与传感器：MDSplus servers；analysis compute

标定与质量：不重新标定物理传感器；必须记录源节点、单位、版本、填补和时间对齐以避免隐性漂移。

反演与分析：feature extraction；dataset construction；quality filtering

验证与应用：官方仓库提供多装置适配、测试与文档；实际数据访问仍受各设施权限和节点可用性约束。

局限与边界：它不是预测器、实时服务或权威标签库；统一特征名不保证诊断等价，数据许可限制完全复现。

DIGITAL-TWIN RELEVANCE 为孪生 AI 层提供可审计数据产品和装置适配范式，能把模型性能追溯到源信号与处理版本。

| 年份/类型 | 论文或软件 | 期刊/开放性 | 来源类型/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | DisruptionPy official repository and documentation | 原始论文 / 官方来源 | MIT PSFC official repository | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | DisruptionPy | official-direct | MIT PSFC 维护的多装置破裂数据流水线。 | 打开原始来源 ↗ |

## 关联工作速查

| ID | 主任务 | 标题 | 证据 | 装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | ITER；EUROfusion devices；JET；ASDEX Upgrade；WEST；TCV；W7-X |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | Alcator C-Mod；RFX-mod；TCV；DIII-D；KSTAR；EAST；NSTX-U；SPIDER |
| DSI-007 | DG0 | MARTe2–MDSplus 实时采集、配置与归档一体化 | E4 | RFX-mod；RFX-mod2；SPIDER；ITER NBTF；DTT；SPARC planned；SMART proof-of-concept |
| DSI-008 | DG0 | ITER 诊断 Plant I&C、CODAC 接口与中子计量校准治理 | E2 | ITER |
| DG1-001 | DG1 | 感应式磁测量：磁通环、拾取线圈与罗戈夫斯基线圈 | E1 | ITER；DIII-D；EAST；JET |
| DG1-002 | DG1 | 稳态霍尔磁测量：ITER OVSS与DEMO候选传感器 | E3 | ITER OVSS；DEMO；TEXTOR；Tore Supra |
| DG1-003 | DG1 | 光纤电流传感：EAST等离子体与PF母排电流 | E4 | EAST；ITER concept；CFETR concept |
| DG1-005 | DG1 | 实时磁平衡重建：rtEFIT与GPU实现 | E4 | DIII-D；HL-2A；EAST；KSTAR |
| DG2-008 | DG2 | 多色干涉/偏振测量：ITER环向干涉偏振仪 | E3 | ITER；DIII-D；EAST；KSTAR |
| DG2-009 | DG2 | 电子回旋辐射：ECE温度剖面与事件监测 | E1 | ITER；DIII-D；EAST；KSTAR |
| DG2-010 | DG2 | 扫频/脉冲反射计：密度剖面和实时映射 | E3 | SPARC；MAST Upgrade；WEST；EAST |
| DG4-016 | DG4 | 测辐射热计：总辐射功率与功率平衡 | E2 | ITER；JET；ASDEX Upgrade；EAST |
| DG4-017 | DG4 | 软X射线阵列与快速层析 | E4 | DIII-D；ASDEX Upgrade；SPARC；EAST |
| DG4-020 | DG5 | 硬X射线：逃逸电子制动辐射监测 | E3 | J-TEXT；HL-2M；SPARC；ITER |
| DG5-021 | DG5 | 微裂变室与中子通量监测：聚变功率基准 | E1 | ITER；JET；DIII-D；EAST |
| DG6-029 | DG6 | Mirnov线圈阵列：MHD模态与锁模 | E4 | J-TEXT；MAST；DIII-D；EAST；KSTAR |
| DG7-036 | DG7 | 固定/往复式朗缪尔探针：SOL与偏滤器局部参数 | E4 | EAST；DIII-D；ASDEX Upgrade；MAST-U |
| DG7-037 | DG7 | 红外热成像：PFC表面温度与热流 | E2 | ITER；ASDEX Upgrade；JET；WEST；EAST |
| DSI-035 | DG8 | ITER Tokamak Systems Monitor 工程系统机器学习异常检测 | E2 | ITER Tokamak Systems Monitor (pre-operational software and prototype-data context) |
| PDT-001 | DG8 | ITER 超导磁体多通道失超探测与抗噪监视 | E2 | ITER |
| PDT-002 | DG8 | JT-60SA 磁体—低温联合状态监测与失超保护调试 | E3 | JT-60SA |
| PDT-003 | DG8 | EAST 超导线圈出口温度技术诊断与安全联锁 | E4 | EAST |
| PDT-004 | DG8 | WEST 红外壁监视到射频功率退让的实时闭环 | E4 | WEST |
| PDT-006 | DG8 | W7-X 长脉冲热事件自动检测与图像数据库 | E4 | Wendelstein 7-X |
| PDT-008 | DG8 | 大型托卡马克真空室电磁载荷—结构位移实时降阶监测 | E1 | large-scale tokamak models; device-specific validation pending |
| PDT-010 | DG8 | ITER 诊断残余气体分析器的燃料、氦灰与杂质监测 | E2 | ITER prototype |
| PDT-011 | DG8 | 聚变堆冷却水内漏的示踪气体—质量谱定位 | E2 | ITER-relevant water-loop test |
| PDT-012 | DG8 | JET 氚燃料循环在线气相色谱与物料衡算 | E4 | JET Active Gas Handling System |
| PDT-013 | DG8 | DEMO 实时激光拉曼氚过程气体分析原型 | E2 | DEMO fuel-cycle prototype |
| PDT-014 | DG8 | JET 排气去氚系统腐蚀失效诊断与替换后运行监测 | E4 | JET Active Gas Handling System |
| PDT-015 | DG8 | ITER 在役远程视觉、计量与诊断维护 | E2 | ITER remote handling prototypes；RACE mock-ups |
| PDT-016 | DG8 | ITER 冷却水系统的热工、水化学、氚与环境排放监测 | E1 | ITER cooling-water plant |
| PDT-017 | DG8 | EU-DEMO 能量转换与 BOP 状态监测的公开证据缺口 | E0 | EU-DEMO conceptual BOP; no fusion-plant deployment |
| PDT-018 | DG8 | W7-X 超导线圈独立保护与设备状态链 | E3 | Wendelstein 7-X |
| PDT-019 | DG8 | NSTX-U 物理诊断与工程 EPICS 数据的统一可追溯归档 | E2 | NSTX-U |
| PDT-020 | DG8 | SPARC 诊断电子学与部件的强场、辐照、热、真空环境资格 | E2 | SPARC diagnostic prototypes |
| DSI-034 | DG10 | Diag2Diag 多模态诊断超分辨与代理观测 | E3 | DIII-D |

16A / CROSS-CUTTING SYNTHESIS

# 跨类别综合判断：真正的诊断孪生必须同时闭合仪器、状态、模型与证据

为何单独成章 条目目录回答‘有哪些工作’，本章回答‘这些工作如何共同组成可验证的诊断系统’。内容保留跨诊断共性、装置差异、VVUQ 和工程实施判断，不用重复条目数量来充当成熟度。

## 主等离子体诊断：分类边界、装置交叉验证与证据风险

### 分类边界

### DG1 磁平衡 / 电流 / 位形

包括磁通环、拾取线圈、罗戈夫斯基、霍尔稳态磁测量、光纤电流传感、MSE 内部磁场约束和实时平衡反演。MSE 虽然是光学诊断，但其主要任务是内部磁场/电流剖面，因此主类为 DG1。rtEFIT 以计算反演为主，但它直接把磁观测转成位形状态，也归 DG1，并关联 DG10/DG11。

### DG2 电子密度 / 温度

包括常规与 LIDAR 汤姆逊散射、干涉/偏振、ECE、剖面反射计。若 ECE/ECEI 主要研究 MHD 或二维涨落，则分别归 DG2 与 DG6：一维绝对/剖面 ECE 主 DG2，二维涨落 ECEI 主 DG6。

### DG3 离子 / 流动 / 组分 / 中性

包括 CXRS/CER、XICS、NPA、主离子同位素谱和 ITER DNB-CXRS。FIDA 虽同样使用电荷交换光谱，但主要目标是快离子相空间，因此归 DG5；NPA 同时关联 DG5，但在本表以离子/中性谱技术链主归 DG3。

### DG4 辐射 / 杂质 / 功率损失

包括测辐射热计、SXR、VUV、可见光杂质/燃料谱和 HXR 逃逸电子监测。SXR/HXR 也可服务 MHD 或高能粒子，但若主观测量是辐射场/制动辐射，主类保持 DG4，再通过 relatedTasks 连接 DG5/DG6。

### DG5 聚变产物 / 中子 / 伽马 / 高能粒子

包括总中子率、径向中子相机、中子谱、活化、伽马谱、FIDA/IFIDA、CTS 和 FILD。这里把“聚变功率计量”和“快离子相空间诊断”放在同一一级类，但在后续网站筛选时应再用标签区分 neutron-metrology、spectroscopy 和 fast-ion。

### DG6 MHD / 波动 / 湍流

包括 Mirnov、ECEI、BES、Doppler/相关反射计、PCI、HIBP 和 GPI。分类依据是主要科学量为模态、涨落、电势或湍流，而不是传感器的物理载体。

### DG7 边界 / SOL / 偏滤器 / PFC

包括探针、IR、偏滤器 TS、Balmer/Stark 谱、QMB、LIBS/LIDS、第一镜/尘埃/侵蚀沉积监测。壁材料工作只要主要目标是等离子体—材料相互作用、表面热/粒子通量或材料迁移，就主归 DG7；只有泵、阀、电源、冷却等工程设备状态才应主归 DG8。

### DG0 / DG9 / DG10 / DG11 的关联用法

- DG0：传感器计量、标定、辐照寿命、健康管理；

- DG9：合成诊断或明确的前向观测模型；

- DG10：层析、联合反演、正则化、数据同化；

- DG11：实时发布、控制/保护接口或 AI 质量门控。

这些是横切能力，不抢占 DG1–DG7 的主要物理任务分类。

### Technique family 边界

family · 使用边界

MAGNETIC · 磁感应、霍尔、磁扰动线圈

MICROWAVE · ECE、反射计、CTS 等毫米波/微波系统

LASER · 主动激光散射、干涉和 PCI

OPTICAL · 可见/VUV/X 射线光谱、成像和电荷交换光学

NUCLEAR_PARTICLE · 中子、伽马、NPA、HIBP、粒子损失

PROBE_SAMPLING · 直接插入或固定接触边界等离子体的探针

ENGINEERING_SENSOR · 热成像、测辐射热计、QMB、第一镜健康等工程化传感链

COMPUTATIONAL · 记录主体是反演/状态估计服务而非单一硬件

### 证据与部署等级

### Evidence level

- E0：需求或概念；

- E1：数值/前向设计；

- E2：台架标定或原型；

- E3：已安装、调试，或已有装置数据但尚不能证明例行服务；

- E4：有明确的装置例行在线使用或长期运行证据。

统计：E1 = 4，E2 = 4，E3 = 15，E4 = 19。此前把 ITER 设计/性能预测及仅有装置离线数据的条目计入 E4；本版已按“例行在线或常规使用须有直接证据”的口径保守降级。

### Deployment level

- D1：概念；

- D2：实验室/原型；

- D3：已安装、调试或稳定离线工作流；

- D4：例行实验或实时服务；

- D5：经正式安全/机器保护治理批准的功能。

统计：D2 = 8，D3 = 15，D4 = 19，D5 = 0。没有任何工作被推断为 D5。即便论文提到“用于保护”或“可实时”，如果没有正式安全等级、审批边界、失效策略和治理证据，也不能标 D5。

### 建议装置交叉索引

装置/项目 · 优先索引的记录 · 说明

ITER · DG1-001/002/003、DG2-006/008/009、DG3-013/015、DG4-016/018/020、DG5-021–025/027、DG7-037–042 · 大量记录属于设计、制造、原型或校准规划；不能统一写成“已在 ITER 等离子体运行”

DIII-D · DG1-001/004/005、DG2-006/008/009、DG3-011/014、DG4-017/020、DG5-021/022/026/028、DG6-029–031/035、DG7-036/038/041/042 · 适合建立“诊断—PCS—实验验证”成熟链条示范

EAST · DG1-001/003/005、DG2-006/008–010、DG3-012/013、DG4-016–020、DG5-021、DG6-029/030/032、DG7-036/037/040 · 长脉冲、超导装置与 PFC/边界诊断可形成重点专题

JET · DG1-001、DG2-007、DG3-011、DG4-016/019、DG5-021–025、DG7-037/039/040/042 · D-T、中子/伽马计量与 ITER-like wall 证据最强

KSTAR · DG1-004/005、DG2-008/009、DG3-011/012、DG4-018、DG6-029/030、DG7-038 · ECEI、XICS、VUV 原型和长脉冲诊断交叉价值高

ASDEX Upgrade · DG4-016/017、DG5-027/028、DG6-032、DG7-036/037 · 辐射控制、快离子、Doppler 和实时 IR 的集成案例

SPARC · DG2-010、DG3-012、DG4-017/020 · 目前以设计/合成性能论文为主，应和运行装置证据分层展示

MAST Upgrade / MAST · DG2-010、DG5-026/028、DG6-029/031、DG7-036/039 · 球形托卡马克边缘、快离子和反射计专题

TCV · DG6-033/035、DG7-039 · 脱靶谱、GPI、PCI/边缘集成反演适合作为方法验证链

ST40 · DG3-013 · NPA 为代表性装置工作，部署成熟度需按论文逐项更新

HL-2A / HL-2M · DG1-005、DG3-011、DG4-020 · 国内实时平衡、CXRS 与 HXR 可形成控制接口专题

建议网站端提供两级筛选：

- 先按装置；

- 再按“运行证据 / 设计原型 / 合成诊断 / 代码开放度”。

否则 ITER、SPARC 等设计工作会与 DIII-D、EAST、JET 的装置运行证据混在一起。

### 主要证据风险

### 7.1 论文元数据仍需机器化规范

部分 records 的 authors 使用“装置团队”或“首作者 et al.”短写，避免在未读取完整版权页时臆造作者列表。正式 Word 报告和网站引用前，建议以 DOI 通过 Crossref/出版社元数据批量补齐全体作者、卷期、页码和出版日期，并保存 BibTeX/CSL-JSON。此项不影响论文主链接，但影响正式参考文献样式。

### 7.2 “设计完成”不等于“装置运行”

ITER、SPARC、部分 DEMO 工作有强设计与原型证据，却没有等离子体运行验证。当前记录已通过 E/D 等级分开；正文撰写必须避免“已用于 ITER 运行”之类越级表述。

### 7.3 运行软件高度不开放

40 个代码关联项为 not-public。这不是证明“没有代码”，而是没有发现可核验的官方公开仓库。装置团队常通过 PCS、MDSplus、内部 GitLab、标定数据库和受控配置发布生产算法。后续合作调研应单列：

- 源码是否可获得；

- 配置/标定是否可导出；

- 是否有回放容器；

- 是否有合成输入和黄金炮测试；

- 是否能在装置外部署；

- 许可与出口管制。

### 7.4 标定迁移是数字孪生的首要风险

很多诊断在论文中验证了物理原理，但电厂寿命周期还需要处理辐照、窗口/镜面污染、材料迁移、电子学漂移、传感器更换与几何重测。数字孪生不应只保存“测量值”，还必须保存：

- 原始信号；

- 标定数据和有效期；

- 几何/响应矩阵版本；

- 通道健康与失效原因；

- 反演先验、残差和协方差；

- 原子/核数据版本；

- 软件、模型和配置哈希。

### 7.5 反演结果不是直接真值

rtEFIT、反射计、层析、FIDA、Balmer、IR 热流等都存在病态反问题。网站应明确区分：

- 原始观测；

- 标定后的工程量；

- 模型依赖反演量；

- 多诊断融合状态；

- 控制/决策使用量。

每一级都应携带不确定度、适用域和质量标志。

### 7.6 安全与保护证据缺口

本表 D5 为零。实时诊断、热斑告警、中子功率或逃逸电子监测可能服务控制/保护，但论文通常没有完整安全生命周期证据。进入机器保护或核安全用途前，还缺：

- 安全需求与危害分析；

- 独立性/冗余与共因失效评估；

- 诊断覆盖率和故障注入；

- 确定性时延与最坏情况执行时间；

- 配置与变更治理；

- 失效安全策略；

- 独立 V&V 与审批记录。

### 推荐的下一轮精化

- 对 88 条文献做 DOI 元数据归一与全文归档，生成 BibTeX/CSL-JSON；

- 对 110 个论文/代码 URL 做可重复的 HTTP 状态、重定向和归档时间审计；

- 将设备名映射到统一主数据，例如 `DIII-D`、`MAST Upgrade`、`ASDEX Upgrade`，避免别名分裂；

- 增加 `readinessEvidence`、`uncertaintyBudget`、`latency`、`samplingRate`、`spatialResolution`、`dataSystem` 等二级字段；

- 与 DG9/DG10 子任务合并时，保留“测量硬件记录”和“合成/联合反演记录”的一对多关系，不把前向模型误标为装置直接代码；

- 选 DIII-D、EAST、JET、KSTAR 各做一条完整的“传感器—标定—反演—MDSplus/PCS—实验验证—数字孪生 API”样板链。

## 合成诊断、集成反演与实时智能：从前向模型到受治理状态

### 范围、口径与结论

本分册覆盖四个主类：

- DG0 系统工程 / 计量 / 健康：诊断数据从传感器到可审计证据所依赖的数据结构、时间基准、几何、校准、数据访问、实时采集、运行状态与治理。

- DG9 合成诊断：以物理状态、机器几何和仪器响应为输入，生成与真实通道同构的合成信号；重点是 forward operator，而不是求一个“更像实验”的漂亮图。

- DG10 集成反演 / 层析 / 数据同化：由多个诊断观测和模型共同估计不可直接测量的等离子体状态、校准参数及不确定度。

- DG11 实时诊断 / AI / 决策接口：把状态估计、虚拟传感器、异常检测和风险预测送入实时控制或运维流程，同时明确其权限边界。

数据集收录 35 个唯一工作/工具链：DG0 8 个、DG9 14 个、DG10 10 个、DG11 3 个。它不是“所有发表过的诊断算法”的罗列，而是一组能解释端到端链条、具有一手证据且可区分软件关系的代表性资产。本版将 TRIPPy 与 Diag2Diag 按其主要科学职责归入 DG10；实时/AI 仅作为相关任务，避免把反演或重建方法一概归为 DG11。

最重要的三点结论是：

- **诊断数字孪生的最小闭环不是“传感器 → 数值”，而是“真实状态 → 仪器前向响应 → 原始数据 → 校准与质量控制 → 联合反演 → 状态后验 → 重投影残差”。**

- **合成诊断只能是诊断体系中的一个子域。**它解决的是观测算子和可测性问题；不能替代硬件、计量、数据采集、反演、资产健康或安全治理。

- **现有 IDA 和实时 AI 距离电厂级数字孪生的主要差距不是算法数量，而是数据契约、模型误差、相关不确定度、运行域监测、降级策略和独立 V&V。**

### 为什么“合成诊断”应是子域，而不是一级总称

“聚变诊断”在工程上是一条完整测量链：

OBSERVATION MODEL 物理/工程真实量 → 与探针、光子、中子、微波或激光的相互作用 → 光学/粒子输运与几何遮挡 → 探测器和模拟前端 → ADC、时钟、触发、网络与归档 → 校准、坏道、漂移和质量标志 → 前向模型/反演/数据融合 → 状态估计、控制与运维决策

合成诊断只覆盖其中的“真实状态到测量数据”方向。典型形式为：

[ y = H(x, g, c, 	heta_m) + epsilon ]

其中 (x) 是等离子体或工程状态，(g) 是机器与诊断几何，(c) 是校准参数，(	heta_m) 是原子、核、辐射输运等模型参数，(epsilon) 是随机噪声。CHERAB、FIDASIM、SOFT、ECRad、REFMUL、DRESS 等分别实现不同的 (H)。

如果把整个知识域命名为“合成诊断”，会产生五类概念错误：

- **把传感器实体消失掉。**合成相机不会描述镜面污染、辐照损伤、增益老化、接地回路、触发丢失或维护状态。

- **把计量和可视化混为一谈。**一幅合成图可能视觉逼真，但没有单位、不确定度、校准有效期与证书链，不能成为实验或电厂证据。

- **把前向问题与逆问题混为一谈。**前向算子可唯一计算并不意味着状态可唯一反演；许多诊断仍有零空间和强先验依赖。

- **把离线物理分析误当成实时服务。**高保真 FDTD、Monte Carlo 或全轨道模型通常不满足实时 WCET、内存和故障恢复要求。

- **把研究验证误当成保护资格。**即使与若干放电吻合，也不等于经过独立 V&V、配置管理、网络安全和失效安全评估。

因此建议一级知识域使用 “聚变诊断” 或四字标题 “感知诊断”；下设：

- 诊断系统工程与计量（DG0）

- 磁平衡、电子态、离子/组分、辐射/杂质、聚变产物/MHD/边界/工程状态（DG1–DG8）

- 合成诊断（DG9）

- 集成反演与同化（DG10）

- 实时诊断、AI 与决策接口（DG11）

若首页需要替换原“智能诊断”，推荐使用 “感知诊断”。它比“合成诊断”更能覆盖传感、计量、数据融合、状态估计和健康管理，也不会暗示全部诊断都由 AI 完成。

### 四类资产如何拼成端到端链条

### 3.1 DG0：数据与证据底座

IMAS 提供跨代码数据语义，MDSplus 提供脉冲树和时序证据，UDA 把站点数据源抽象为统一访问层，OMAS 降低 IMAS 原型接入门槛。它们互补，不能相互替代：

- IMAS 回答“这个字段在物理上是什么”；

- MDSplus 回答“这一炮的原始/处理数据和配置在哪里”；

- UDA 回答“如何从异构后端取到它”；

- OMAS 回答“如何在普通 Python 环境中按 IMAS 结构处理它”。

Calcam 代表常被忽略的几何计量：像素到三维射线不是静态常数，它与 CAD 版本、端口机械位置、热变形和维护事件有关。MARTe2–MDSplus 代表实时链与脉冲档案的一体化，避免实时配置和离线回放使用两套事实。ITER Plant I&C/CODAC 与 RNC 校准治理则说明，走向聚变堆后必须把时间权威、运行状态、网络分区、接口控制文件、参考源和交叉校准写进系统工程，而不只是把研究代码容器化。

FAIR4Fusion 的价值在责任与治理：谁产生数据、能否开放、何时失效、如何引用、修改后是否可追溯。它是 enabling，不是可直接承担装置运行的数据平台。

### 3.2 DG9：高保真观测算子

可以把合成诊断按观测物理分成五簇：

- **光学/光谱与几何**：CHERAB–Raysect、CHERAB-TS、ToFu、TRIPPy、XICSRT。

- **微波**：ECRad、REFMUL。

- **快离子/聚变产物**：FIDASIM、ASCOT5 诊断响应、DRESS/pydress、ScintSuite/FILDSIM。

- **逃逸电子**：SOFT。

- **束发射与湍流观测**：RENATE、XGC1 synthetic BES。

它们的共同工程接口应至少包含：

- 输入状态及其坐标和单位；

- 机器/诊断几何版本；

- 仪器响应和校准版本；

- 噪声与数据质量模型；

- 输出通道定义、时间窗和空间/频率响应；

- 数值误差、模型适用域和代码版本；

- 可执行的解析、单元、积分和装置回放测试。

不能把 ASCOT5、XGC1、DREAM 这类物理求解器直接标成“诊断代码”。当它们只生成快离子分布或湍流场时，其代码关系是 enabling；只有把物理场变成真实 FILD、BES、相机或光谱通道的实现才是 official-direct。本数据集据此区分。

### 3.3 DG10：从信号到状态分布

Minerva、AUG IDA、JET 微波联合反演、BEAST 展示了概率化集成分析的成熟路线；Tomotok 是较轻量的二维层析基线；快离子速度空间层析和 BITE/Aurora 展示了“跨诊断 + 物理模型 + 不确定度”的复杂反问题；InDiCA 则试图把数据容器、单位、坐标、血缘和 operator 工程化。

数字孪生不应只保存 MAP 或最小二乘结果，而应至少保存：

- 后验样本、低秩协方差或可查询的不确定度近似；

- 使用了哪些原始通道、哪些被剔除及原因；

- 先验、正则化和模型版本；

- 前向重投影及逐通道残差；

- 可辨识性/零空间说明；

- 模型证据或比较结果；

- 处理延迟和结果有效时间。

“所有诊断都同意”不能作为唯一正确性指标，因为多个诊断可能共享同一错误平衡、原子数据库、时间轴或几何。共享偏差会制造虚假的一致性。

### 3.4 DG11：实时链、虚拟传感器和 AI 权限

RAPTOR 是物理约束实时状态估计器，FRNN 是跨装置破裂风险模型，DisruptionPy 是数据与特征流水线，Diag2Diag 是多模态虚拟传感器，ITER Tokamak Systems Monitor（TSM）异常检测是工程系统资产健康侧车服务。五者在架构上角色不同：

- 状态观测器：允许进入控制输入候选，但必须有残差门控和降级模式；

- 风险预测器：输出概率/评分，必须重新校准并绑定运行域；

- 数据流水线：不应被描述为预测器；

- 虚拟传感器：只能输出“估计值 + 来源 + 置信/质量位”，不能覆盖原始测量；

- 健康监视器：可触发检查或维护，不能默认获得机器保护权限。

任何 AI 输出进入控制或保护前，都需要明确的 authority gate：

OBSERVATION MODEL 模型输出 → 数据质量与 OOD 检查 → 物理/工程约束 → 时效性与延迟检查 → 独立规则或保护系统仲裁 → 建议 / 监督控制 / 闭环控制（分级授权）

### 数字孪生诊断数据契约

建议用下列 12 组对象作为最小契约。它们可映射到 IMAS IDS、MDSplus 节点、对象存储和事件总线，但语义必须独立于具体后端。

### 4.1 Identity：对象身份

- facility、device、shot/run、scenario、phase；

- diagnostic、subsystem、channel、hardware serial；

- producer、owner、access classification；

- stable UUID 与人类可读名称。

### 4.2 Time：时间权威

- 原始时钟域、UTC/PTP/TCN 或装置时间；

- 采样时间、触发时间、窗口中心与曝光时间；

- 时钟偏移、漂移、重采样算法及误差；

- 数据到达时间、处理完成时间和“有效到”时间；

- 放电事件及事件版本。

只存一个浮点时间数组不够，因为跨系统微秒误差会在 MHD、BES、控制和快速保护中改变因果关系。

### 4.3 Geometry and Coordinates：几何与坐标

- CAD/mesh/coil/equilibrium 版本；

- 传感器位姿、内外参、视线、孔径和遮挡；

- 坐标系、手性、基准、单位、变换链；

- 磁通坐标映射所用平衡及其时间；

- 几何参数的协方差和有效期。

### 4.4 Measurement：测量值

- raw ADC / photon count / frame / spectrum；

- calibration-ready intermediate；

- calibrated engineering/physics quantity；

- unit、dimension、sampling、dynamic range、saturation；

- compression 与量化信息。

原始数据必须可追溯；不能只保存最终 Te、ne 或 emissivity。

### 4.5 Calibration：校准

- calibration ID、方法、参考标准和证书；

- 参与硬件、环境条件、有效期；

- 校准系数、矩阵、插值方法及协方差；

- before/after maintenance 关系；

- in-situ、cross-calibration 或模型辅助校准的类别；

- 审批人和变更原因。

### 4.6 Quality and Health：质量与健康

质量位应细分而不是单个 good/bad：

- missing、late、saturated、clipped、dropout、clock-unsynced；

- out-of-calibration、geometry-stale、background-invalid；

- detector-hot/dead、optics-contaminated、actuator-state-unknown；

- model-OOD、posterior-nonconverged、constraint-violated；

- manual override 和原因。

### 4.7 Uncertainty：不确定度

- 随机噪声、系统偏差、校准、几何、时间、模型和数值分量；

- channel-to-channel、diagnostic-to-diagnostic 和 time-correlated 结构；

- covariance、samples、ensemble 或 low-rank 表示；

- coverage/置信水平和分布假设；

- uncertainty budget 的来源与版本。

只给每点独立 error bar 会破坏 IDA，尤其是共享绝对校准和共同平衡误差。

### 4.8 Model and Observation Operator：模型与观测算子

- code repository、commit、release、container digest；

- build flags、compiler、hardware、random seed；

- model class、parameters、atomic/nuclear database version；

- validity domain、approximations、known limitations；

- input/output schema 与 differentiability；

- verification test suite 与 benchmark ID。

### 4.9 Inference Product：反演产品

- algorithm、prior、likelihood、regularisation；

- initialisation、convergence、effective sample size；

- posterior representation；

- identifiability/null-space；

- posterior predictive / reprojection residual；

- excluded channels and reason；

- validity time and latency。

### 4.10 Provenance：血缘

采用不可变有向图记录：

OBSERVATION MODEL raw → calibration → preprocessing → forward model → inference → derived quantity → decision recommendation

每条边含代码/配置/人工操作和时间。手工 Excel 或 notebook 修正也必须成为显式活动。

### 4.11 Operations and Authority：运行与权限

- diagnostic plant state、CODAC/PCS state；

- service heartbeat、latency、resource use；

- output authority：display / analysis / advisory / supervisory / closed-loop / protection；

- fallback、last-good value、timeout 和 inhibit；

- cybersecurity identity、signature and audit log。

### 4.12 V&V Evidence：验证证据

- requirement ID、test case、dataset、expected result；

- analytical verification、code-to-code benchmark、synthetic closure；

- calibration/bench test、device replay、prospective shot；

- acceptance thresholds、reviewer、date and result；

- open anomaly/waiver and expiry。

### VVUQ 成熟度阶梯

建议把每一个“诊断—前向模型—反演—实时服务”按九级证据逐步推进，而不是用单一“已验证”标签。

- **物理与单位检查**：守恒、量纲、极限行为、坐标手性。

- **解析基准**：简单几何、均匀介质、已知谱线或运动学。

- **数值核验**：网格/光子数/步长收敛，随机种子，CPU/GPU 一致性。

- **代码间基准**：与独立实现比较；必须避免共用同一错误模块。

- **合成闭合**：已知真值 → 合成数据 → 同一反演；报告偏差和覆盖率。

- **组件台架与校准**：光源、中子源、靶、电子学注入和硬件在环。

- **历史放电回放**：跨工况、跨维护周期、跨硬件版本；冻结测试集。

- **前瞻影子运行**：在分析前冻结模型，实时运行但不控制，记录延迟/OOD/故障。

- **受控运行与治理批准**：权限分级、故障注入、回退、独立审查；只有满足装置规则的系统才可进入闭环或保护。

现有 35 项中，大量工作停在 4–7 级。ITER TSM 工程系统健康监测仍主要在预运行原型与案例验证阶段；FRNN 虽有跨装置离线证据和实时接口研究，也没有等同于机器保护资格；RAPTOR 已进入实时环境，但其状态仍受模型失配约束。

### 当前关键 VVUQ 缺口

### 6.1 模型差异被当成测量噪声

许多贝叶斯反演假设残差 y-H(x) 服从零均值、协方差为 Σ 的高斯分布。真实误差往往包含有结构的模型差异：原子率系数偏差、墙反射、光学污染、几何漂移、未建模非轴对称性。这些偏差不会随着样本数量增加而消失。需要显式 discrepancy model、层次模型和跨工况校准。

### 6.2 相关误差被丢弃

多通道共用同一绝对校准、同一磁平衡、同一激光能量或同一前置放大器。若当成独立误差，联合反演会产生虚假高精度。数据契约必须允许块协方差、低秩相关项或后验样本。

### 6.3 几何没有随装置演化

诊断几何常从初始 CAD 手工导出后长期不变。维护、热循环、位移、镜面更换和遮挡改变观测算子。Calcam 类资产必须与 PLM/CAD、测量日期和设备序列号联动，并把几何不确定度传到状态后验。

### 6.4 “验证数据”与训练数据泄漏

AI 和代理模型容易在同一炮、相邻时间窗口或相同实验日随机拆分，导致乐观性能。需要按 shot、campaign、hardware epoch、scenario 和 device 分层的冻结基准，并报告校准、提前量—误报曲线和最坏工况。

### 6.5 只验证输出，不验证覆盖率

预测均值接近数据不代表不确定度可信。必须检查 posterior predictive coverage、PIT/reliability、残差自相关、跨通道残差结构和 OOD 下的退化。

### 6.6 缺少实时端到端证据

离线推理耗时不等于实时 WCET。还需测量采集、网络、队列、推理、约束检查和发布总延迟，以及抖动、丢包、重启、时钟失锁、GPU 降频和模型加载失败。结果若过期，应明确 invalid，而不是沿用 last value。

### 6.7 软件开放不等于实验可复现

FIDASIM、ECRad、SOFT、ToFu、Tomotok 等公开代码显著改善方法复用，但装置数据、几何、校准和运行配置常受权限限制。可复现包应至少发布脱敏的合成基准、最小机器描述、期望结果和容差。

### 6.8 保护与控制权限模糊

实时 AI 经常被描述为“可用于控制”，但未说明它是显示、建议、监督控制还是保护触发。数字孪生必须在接口层携带 authority，禁止未批准服务直接写保护或高速控制通道。

### 距离数字孪生的差距矩阵

能力 · 现有代表 · 已具备 · 主要缺口

数据语义 · IMAS/OMAS · 跨代码结构、单位与 IDS · 在线质量、校准证书、事件/权限语义不强制

脉冲证据 · MDSplus/UDA · 原始与派生数据访问、回放 · 跨站点语义、不可变血缘、SLA

几何注册 · Calcam/ToFu/CHERAB · CAD、视线、合成视图 · 时变形变、几何协方差、PLM 联动

高保真观测算子 · FIDASIM/ECRad/REFMUL/SOFT · 物理上可信的通道级 forward model · 运行速度、模型差异、统一 API 与装置配置

联合状态估计 · Minerva/AUG IDA/BITE · 后验、干扰参数、多诊断融合 · 实时性、公开实现、相关误差和 OOD

实时状态 · RAPTOR · 模型预测 + 观测同化 · 故障注入、降级、跨装置治理

AI 风险/虚拟传感器 · FRNN/Diag2Diag · 多模态和跨装置潜力 · 概率校准、幻觉细节、运行域与权限门

资产健康 · ITER TSM anomaly · 回旋管脉冲与磁体电源的模块化工程健康监视原型 · ITER 真机长期故障库、专家反馈闭环、保护隔离

计量与认证 · ITER RNC/CODAC · 参考源、交叉校准、标准接口 · 燃烧等离子体投运证据、核环境老化模型

### 建议的实施路线

### 阶段 A：先建立证据链，不追求“大一统求解器”

- 选择 3–5 个关键诊断：磁平衡、TS/ECE、辐射、快离子/中子、工程健康。

- 定义上述数据契约并映射到 IMAS + MDSplus/UDA。

- 保存 raw、calibrated、quality、geometry、uncertainty 和 provenance 六类最小产品。

- 为每个诊断建立最小合成闭合测试和历史放电回放基准。

- 统一 source/shot/time/coordinate/model IDs。

### 阶段 B：引入可复用观测算子

- 光学用 CHERAB/ToFu/Calcam，ECE 用 ECRad，快离子用 FIDASIM/ASCOT5，聚变中子源谱用 DRESS。

- 每个模型封装同一 `simulate(state, geometry, calibration, context) -> measurement` 接口。

- 输出不仅含合成值，还含响应矩阵/权重函数、数值误差和适用域。

- 先以离线容器和冻结版本运行，再训练带物理约束的代理；代理必须能回退到高保真模型。

### 阶段 C：集成反演和状态服务

- 从可观测性最好、物理耦合清晰的 Te/ne 联合反演开始。

- 引入校准、几何和背景为 nuisance parameters。

- 每次反演自动生成 posterior predictive、逐通道残差和 coverage 指标。

- 逐步加入杂质、辐射、平衡和快离子；不要一次把所有状态塞进不可辨识大模型。

- 提供有明确有效时间和协方差的状态 API。

### 阶段 D：实时影子与受限控制接口

- 将 RAPTOR 类状态观测器接入 MARTe2/PCS 的只读影子路径。

- 接入质量位、OOD、延迟和 last-good/invalid 规则。

- FRNN/Diag2Diag 等 AI 先作为 advisory，不覆盖权威诊断。

- 通过历史回放、硬件在环、故障注入和前瞻 campaign 形成证据。

- 只有在独立审查后，才允许进入监督控制；机器保护保持独立确定性边界。

### 代码关系与公开性说明

本数据集把“代码关系”和“访问状态”拆为两个正交维度：

- official-direct：论文作者、项目团队或机构维护，并直接实现该工作。例如 FIDASIM、ECRad、SOFT、ToFu、Tomotok、DisruptionPy。

- enabling：官方且可信，但只提供上游物理场、运行时或通用基础。例如 Raysect 对 CHERAB、ASCOT5 对 W7-X FILD 合成链、MARTe2 对 RAPTOR。

- access = not-public：没有核验到作者/机构的公共生产仓库，URL 必须为 null。例如 Minerva、AUG IDA、BITE 完整工作流、REFMUL、RENATE、ITER TSM 的 tsmadkit/tsmadalg。其 relation 仍标为 official-direct 或 enabling，避免把“是否公开”误当成“是否直接实现”。

开源仓库存在不代表代码已获得装置或安全认证；反过来，未公开也不代表没有高成熟度装置部署。公开性、证据成熟度和部署成熟度是三个正交维度。

## 装置与电厂状态诊断：从实验测量到可维护资产

### 一、结论先行

### 1. “聚变诊断”适合作为知识域总名，“合成诊断”应是子域

真实聚变诊断至少包含五个彼此不可替代的层次：传感器和视线；采集、时钟与标定；反演和状态估计；与 PCS/保护/实验分析的接口；诊断自身的健康、维护和证据。合成诊断只处理“给定 plasma/plant 状态，仪器应看到什么”，是 DG9，不涵盖真实硬件、计量溯源、坏道和运维。因此把首页“智能诊断”改成“聚变诊断”最准确；AI 是 DG11 中的增强手段，不应成为诊断定义本身。

### 2. 装置成熟度不能用一条轴概括

本调研把证据 E0–E4 与部署 D1–D5 分开。ITER、SPARC、EHL-2 的物理目标很高，但诊断仍以设计、原型和资格试验为主；JET、DIII-D、AUG、TCV、EAST、KSTAR、WEST、W7-X、LHD 则有不同程度的装置运行证据。D5 只用于有原始文件证明的安全关键/法规授权用途；本数据集没有仅凭“保护”“安全联锁”几个字就授予 D5。

### 3. 诊断的真正产品不是一条信号，而是“带证据的测量对象”

至少要绑定：装置/端口/视线几何；sensor serial number；前端、增益和滤波；绝对/相对标定与有效期；时钟与延迟；单位和坐标；raw/reduced/analyzed 层级；质量位；反演版本；不确定度；责任人；关联论文、测试、维护和异常。若只把 MDSplus node 或数据库列复制进数字孪生，得到的是数据镜像，不是可决策的诊断孪生。

### 4. 电厂诊断的公开成熟度明显落后于 plasma diagnostics

磁体/低温、PFC 温度、氚流程和远程维护已有装置或高质量样机证据；真空与水泄漏有原型；结构位移/应变正从高保真 FE 走向 ROM；而 BOP 汽轮机、发电机、换热器、储能和全厂 condition monitoring 在融合公开文献里仍以系统设计为主。不能把常规火电/核电的成熟技术直接写成“已在聚变电厂验证”，因为目前没有运行中的聚变发电厂。

### 二、分类与装置索引方法

主分类采用固定 ID：DG0 系统工程/计量/健康，DG1 磁平衡，DG2 电子态，DG3 离子/组分，DG4 辐射/杂质，DG5 聚变产物/高能粒子，DG6 MHD/湍流，DG7 边界/PFC，DG8 工程设备/电厂状态，DG9 合成诊断，DG10 集成反演，DG11 实时诊断/AI/决策接口。

装置档案不是诊断清单堆叠。每台装置回答八个问题：

- 什么任务决定诊断组合；

- 直接测量什么，哪些量由反演得到；

- 哪些系统真实运行，哪些只是设计或 commissioning；

- 哪些参数进入 PCS、保护或机器联锁；

- 数据存在哪里，raw/reduced/analyzed 如何区分；

- 标定、不确定度和诊断健康如何表达；

- 论文、代码、数据的公开状态是什么；

- 哪些能力不能迁移到电厂。

### 三、装置组别观察

### 3.1 燃烧等离子体/未来高场装置：ITER、SPARC、EHL-2

ITER 的官方工程基础把诊断分成磁、光学、bolometric、中子/粒子、光谱与边界系统，并明确 PCS 会使用其中相当一部分。它还把氚包容、真空完整性、事故压力、活化和远程维护写入诊断设计边界。这意味着 ITER 不是“四十套现成研究诊断的放大版”，而是一套核环境测量基础设施。公开资料可以确认磁诊断约 2000 个、19 类传感器，中子相机/通量/活化/伽马等任务，以及 DRGA 原型；不能确认 ITER plasma 上的精度、可用率或长期漂移。

SPARC 的 2024 年 Review of Scientific Instruments 专题是公开度较高的未来装置案例。early-campaign overview 给出约五十套目标诊断和统一工程验证哲学；X-ray paper 明确 SXR tomography、HXR runaway 和 XICS；neutron paper明确约 15 个 flux monitors、两套 activation、spectrometric camera 和 MPR。所有这些仍是设计、样机和制造证据，不是 SPARC plasma measurement。报告中的“10 ms、约 7 cm、<2%”等应写成目标/设计结果，不能写成已验收运行指标。

EHL-2 的公开材料主要是 physics design 和项目进度，尚无完整 diagnostic baseline、ICD、代码或数据。可从高场球形环、30 keV 级离子目标和 p-11B 任务推导磁/剖面/组分/硬 X 射线/带电聚变产物/PFC/工程诊断需求，但这只能标 E0–E1/D1。下一步合作应索取端口分配、量程/精度/带宽/延迟、辐射热磁环境、标定和维护方案，而不是在网站先填一个“已具备”列表。

### 3.2 多诊断与控制耦合标杆：DIII-D、AUG、TCV

DIII-D 的强项是五十余套诊断与成熟 PCS：MSE/EFIT、Thomson/ECE/CER、BES/ECEI、FIDA/中子和边界成像可在同一装置迭代。其公开代码以 OMAS 等使能层和个别论文仓库为主，原始 shot、标定和生产分支需设施权限。Diag2Diag 很适合作为 DG11 案例，但它没有 MHz Thomson ground truth；合成剖面必须由真实低频 Thomson、物理关系和事件行为持续挑战。

AUG 的特色是成熟的分布式诊断工程。2014 DAQ 论文记录约 150 个数据采集系统与约 20 个实时诊断；2008 rtDiag 论文解释 DMA、实时 OS、MPI、时间戳和 DCS 信号链。AUG 证明诊断可以分布自治又集中配置，但 shotfile、DCC、专用卡和历史 OS 也形成跨装置迁移障碍。

TCV 官方诊断页面给出四十余套系统、两百余磁探针/磁通环、十四弦 FIR、百余 Thomson polychromator 和低于 0.5 ms 的特定实时分析链。RADCAM/MANTIS、MPX/ECE/FIR/Thomson 可服务 RAPTOR/RAPDENS。此数字只代表特定链路，不应扩展为“所有 TCV diagnostics latency”。TCV 的快速维护和端口灵活性也显著优于未来电厂。

### 3.3 长脉冲/壁状态标杆：EAST、KSTAR、WEST

EAST 把 plasma diagnostics 和 engineering TDS 连接得较完整。POINT/P-EFIT、ECE/ECEI、FIDA、中子与钨偏滤器诊断服务稳态物理；线圈出口氦/氮温度经 PXI/Lake Shore、MySQL/MDSplus 到低温系统和联锁。对于数字孪生，后者特别重要：真实资产状态必须与放电、标定和事件一起归档。

KSTAR 的首等离子体 DAQ 论文明确 11 类初始诊断、EPICS 中央集成、专用 timing 和 MDSplus 归档。后续系统显著增加，因此早期论文只用于确认架构而非当前清单。production configuration、数据和标定不公开，应标 collaboration access。

WEST 把 IR/FBG/WMS 做成工程—物理交界标杆。IR 图像不仅解释 plasma-wall interaction，还能触发 RF 退让；FBG 在超过 2600 炮中建立温度数据库；IR synthetic diagnostic 显式处理发射率和反射。该链路提醒我们：相机图像、CAD 视线、表面材料、热模型和控制命令必须共用版本。

### 3.4 偏滤器、球形环和 MHD 专题装置：MAST-U、NSTX-U、J-TEXT、HL-2M、EXL-50U

MAST-U 的 2023 磁诊断论文报告 flux-loop calibration 中位不确定度约 1.7%、pickup coils 约 6.3%，这是少见的明确 calibration uncertainty 证据。bolometer 系统同时暴露电噪声和探测器失效，并用 synthetic diagnostic 评估二维反演，这种“成功 + 失效 + UQ”比单纯列设备更适合报告。

NSTX-U 的 Data Management Plan 明确 raw、reduced、analyzed 三层，MDSplus 保存物理诊断与工程树，EPICS archiver 保存 engineering operations，CAMDATA 保存高速视频，published data 可进入 Princeton Data Commons。它展示开放平台不等于所有数据匿名开放，也不等于每个 reduced signal 已经 validated；diagnostician 责任仍关键。

J-TEXT 的 Web stack 用 REST API 统一状态、命令和诊断数据，连接 HDF5、MDSplus 和 EPICS；timing system 支撑 15+ 类、700+ 通道。它适合做可维护小型 diagnostic service 的工程参照，但短脉冲架构到长脉冲/电厂仍需重构。

HL-2M 公开的首等离子体材料确认 16 套基础系统，发展目标约七十套；Cherenkov probe 已有 2022 秋季装置数据，而双环 TOF 中子与 HIBP 等材料成熟度不同。报告必须逐系统标 E1–E4，不能把五年计划当成同一时点 installed capability。

EXL-50 综述是 EXL-50U 诊断候选继承基线的重要一手证据，列出磁、可见/IR、微波与 HCN FIR 干涉、Thomson、Hα/杂质光谱、杂散 EC 波、ECE、AXUV、SXR/HXR 和 Langmuir probes。但必须明确区分：EXL-50 是无中心螺线管装置，EXL-50U 安装了中心螺线管，并已有 ECRH 非感应启动、中心螺线管辅助爬升及 FOCS 涡流实测论文。两台装置的每套硬件、几何、标定和信号版本均须项目方确认，不能把 EXL-50 清单直接写成 EXL-50U 已安装能力。高能电子主导使单流体平衡、ECE 和 HXR 的解释不同于普通热等离子体，这是合作中必须保留的物理限定。

### 3.5 非托卡马克长稳态与开放数据参照：W7-X、LHD

W7-X 官方称约 45 套诊断，并强调同一参数由不同原理冗余测量。三维磁构型让视线与磁面映射复杂，但其 ArchiveDB、Web live monitoring 和自动 thermal-event detection 对长脉冲数字孪生非常有价值。W7-X 不运行 D-T，不能替代燃烧环境资格。

LHD 是本组中数据开放边界最清晰的案例。官方 repository 可按 shot 或 diagnostic 检索，给出 Retrieve 工具、数据格式、联系人、rights/terms 和 DOI。条款同时要求发表前联系仪器人员、保留 caveats 和署名/致谢。数字孪生社区应借鉴这种“开放 + 责任 + 限定语”，而非只追求免登录下载。

### 四、工程与电厂状态诊断的八条主线

### 4.1 磁体与低温

ITER、JT-60SA、EAST、W7-X 都说明 magnet monitoring 必须把 differential voltage、current、temperature、pressure、mass flow、valve/breaker state 和 QPC 联系起来。JT-60SA commissioning 通过受控加热、九对探测器触发和 pyrobreaker 试验验证端到端链路，是 E3/D3 的高质量证据；它仍不是多年可靠性或 D5 证明。

### 4.2 PFC 温度、热流与寿命

IR 看表面，FBG/thermocouple 看材料内部/局部，cooling calorimetry 看能量守恒。三者必须交叉。WEST 的 IR/WMS、WEST FBG 和 EAST 高热流 mock-up 形成从台架到装置的证据梯度。单独 IR 会受发射率、反射、遮挡影响；单独 FBG 会受温度—应变交叉和封装影响；单独冷却水温升空间分辨不足。

### 4.3 力、位移、应变、应力与振动

用户计划中的“力、位移、应变、应力、温度”验证链非常合理。直接力测量通常难布置，可由应变/位移 + 标定结构模型反演；应力大多是模型量，不应称传感器直接量。TEXTOR/T-10 给出运行中位移/振动直接证据，EAST FBG 给出组件/台架证据，实时 ROM 给出模型服务路线。建议把传感器、商业 EM/FEA 和 ROM 分成三层验收。

### 4.4 真空与泄漏

ITER DRGA 用多类质量谱/光学规重叠测 D/T、He 和 impurities；Kr-water tracer 与 OH*/Xe spectroscopy 解决水内漏定位。取样线路、泵速、壁记忆和背景是测量算子的一部分，不能把 analyzer 时间戳直接当源时间。

### 4.5 氚与燃料循环

JET AGHS 是少数有 kg-scale tritium handling 和真实 D-T campaign 的公开运行证据。GC、mass spectrometer、ionization chamber 与物料转移记录构成 accountancy；DEMO Raman 是面向实时化的原型。未来孪生核心是带不确定度的守恒账本，而非单一浓度仪表盘。

### 4.6 腐蚀、化学与排放

JET EDS 因 halogen ingress 生成酸并发生点蚀，经过根因分析、替换、passivation、commissioning 和再运行，是完整资产闭环。ITER cooling-water blowdown 需监测温度、pH、hydrocarbon、chloride、sulphate 和 tritium；当前是设计/建设要求，不是运行表现。

### 4.7 远程维护与在役检查

ITER IVVS、MPD、diagnostic rack connector 和 RACE mock-up 说明 as-maintained CAD、视觉计量、机器人关节/力矩、工具状态和操作步骤必须共同版本化。远程维护本质上也是诊断：确认部件位置、损伤、污染、可达性和维护结果。

### 4.8 能量转换与 BOP

公开 EU-DEMO 文献已比较 PHTS、储能、steam turbine 和循环效率，但 fusion-specific condition monitoring 证据不足。应明确标 E0/D1。未来可借鉴常规电厂的轴振、轴承温度/油液、泵阀、换热器热性能、发电机电气/局放、水化学，但必须重新验证脉冲热源、氚渗透、核边界和聚变可用率约束。

### 五、面向新奥第一阶段合作的最小闭环

建议把第一阶段限定为三类可验收对象，而不是建设“全装置工程孪生”：

- 电磁—结构链：线圈/等离子体电流、边界/位形 → EM load → displacement/strain/stress；真实力若没有直接传感，必须标“模型反演”。

- 热管理链：热源/热流 → PFC/结构温度 → 冷却水温压流量 → 热平衡与 hotspot；IR、thermocouple/FBG 和 calorimetry 互相校核。

- 代理模型链：商业软件高保真样本 → ROM/surrogate → 历史数据回放 → OOD/残差/不确定度 → shadow service；未完成真机校核前不直接闭环控制。

应向合作方索取：CAD/网格/材料/接触和边界条件；线圈/母线/真空室/支撑配置；传感器位置、方向、serial number、采样、标定与安装工艺；放电和工程事件；仿真 solver/version/tolerance；测点—单元映射；试验验收阈值；异常与坏道样本；许可证和成果使用权。

### 六、必须保留的证据边界

- ITER：设计/样机/资格试验不等于 ITER plasma validation。

- SPARC：约五十套 diagnostics 和中子/X 射线性能是设计/制造目标，尚无 plasma data。

- EHL-2：没有公开完整 diagnostic baseline，不得写成已安装。

- EXL-50U：与无中心螺线管 EXL-50 明确分开；EXL-50 清单只能作候选继承基线，EXL-50U 中心螺线管、FOCS 等新增/变更项及全部升级状态需项目配置确认。

- JT-60SA：JT-60U 历史能力、JT-60SA 规划、已安装和 commissioning 必须分开。

- HL-2M：约七十套是发展计划；首等离子体确认约十六套；各后续系统成熟度不同。

- WEST：WMS 真机反馈是 E4/D4，但不是核安全授权；IR 温度含模型误差。

- EAST：TDS 触发联锁是装置工程证据，不等于第三方安全完整性认证。

- LHD/NSTX-U：公开/共享有明确条款和数据级别；“能访问”不等于“已验证”或“可自由再发布”。

- BOP：目前没有运行聚变电厂，所有 fusion-specific condition-monitoring 结论都必须标为需求、设计或迁移路线。

17 / DEVICE-CENTRIC INDEX

# 按装置反查：主要诊断、实时接口、数据平台、论文与代码

装置档案是公开证据索引，不代表所有诊断在每个实验期同时可用。建设中装置按设计/采购/安装/调试证据描述；公开资料不足的 EXL-50U、EHL-2 等装置明确保留缺口，不从相邻装置外推。

图 17-1  装置与 DG0-DG11 诊断任务的公开证据覆盖矩阵。

## 17.01  ASDEX Upgrade

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中型先进托卡马克 | 德国 | Max Planck Institute for Plasma Physics | 运行中的研究装置 | DG0；DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG10；DG11 |

诊断概况：AUG 的约七十类诊断与约一百五十个 DAQ 系统构成高度模块化生态，其中约二十套实时诊断向 DCS 提供输入。电子/离子剖面、辐射/杂质、快离子、MHD、边界与钨壁热状态均有成熟测量，shotfile、Diagnostic Control Center 与实时信号通信是其诊断数字线程特色。

主要系统：family: real-time-profiles；systems: ECE；Thomson；CXRS；interferometry；magnetic/equilibrium diagnostics；measuredQuantities: Te/ne/Ti/rotation；equilibrium；MHD；evidence: E4/D4；realTimeUse: 约 20 套实时诊断连接 DCS；family: radiation-fast-ion-edge；systems: SXR；bolometer；spectroscopy；CTS；FIDA/INPA；IR thermography；divertor Thomson/Langmuir；measuredQuantities: radiation/impurity；fast ions；edge/heat load；evidence: E2-E4/D2-D4，系统差异大；realTimeUse: 部分系统实时，部分离线；family: daq-data；systems: autonomous DAQ；Diagnostic Control Center；shotfile archive；universal time/timestamping；measuredQuantities: raw/processed signals and configuration；evidence: E4/D4；realTimeUse: 集中管理、分布执行

测量/传感：magnetics；ECE/reflectometry receivers；Thomson/CXRS optics；SXR/bolometers；CTS/FIDA detectors；IR/visible cameras；edge probes

实时与 PCS 接口：DCS signal network；real-time diagnostic clusters；DCC configuration and shotfile provenance

数据平台：systems: AUG shotfile system；DCC；distributed DAQ/archive；access: 装置合作权限；数据格式/架构论文公开；evidence: AUG DAQ and rtDiag primary papers

代表工作概述：约 20 套 rtDiags 与 DCS 低时延链路；ECE/Thomson/CXRS/Li-beam/干涉剖面；SXR/bolometer/光谱和钨杂质诊断；CTS/FIDA/INPA 等快离子诊断；shotfile + DCC 的集中配置和档案

证据边界：多年代异构硬件与 Solaris/Linux/专用卡造成维护负担；shotfile/诊断程序接口并非跨装置标准；实时信号可用不等于全链路 UQ 和故障容错已统一

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG4-017 | DG4 | 软X射线阵列与快速层析 | E4 | D4 |
| DG5-026 | DG5 | FIDA与成像FIDA：快离子相空间 | E4 | D4 |
| DG5-028 | DG5 | 快离子损失探测器：轨道损失与MHD再分布 | E4 | D4 |
| DG6-032 | DG6 | 多普勒反射与相关反射：湍流和E×B速度 | E4 | D4 |
| DG7-036 | DG7 | 固定/往复式朗缪尔探针：SOL与偏滤器局部参数 | E4 | D4 |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | D3 |
| DSI-011 | DG9 | FIDASIM 快离子 Dα 与中性粒子分析器合成诊断 | E3 | D3 |
| DSI-024 | DG10 | ASDEX Upgrade 电子温度—密度集成数据分析 | E3 | D3 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Update on the ASDEX Upgrade data acquisition and data management environment | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2008 | Real-time diagnostics at ASDEX Upgrade—Architecture and operation | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | ASDEX Upgrade: Diagnostics | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | AUG shotfile/rtDiag production stack | not-public / 论文 URL 已移入参考文献；架构公开，生产代码和数据未发现可核验公共仓库 | 未公开 |
| 软件 | AUG diagnostic datasets | not-public / 装置主页已移入参考来源；数据需装置合作流程，未发现可直接访问的公共数据 API | 未公开 |

## 17.02  DIII-D

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 先进托卡马克用户装置 | 美国 | General Atomics / US DOE Office of Science | 运行中的用户设施 | DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG10；DG11 |

诊断概况：DIII-D 具有五十余套诊断和成熟 PCS，是平衡、MSE、电荷交换、ECE/ECEI、Thomson、反射计、BES、FIDA、中子、bolometry、SXR 和边界成像与控制耦合的代表装置。其优势是诊断密度、场景灵活性和大量控制实验；限制是原始 shot 数据及装置专用分析代码主要面向合作用户。

主要系统：family: magnetic-equilibrium；systems: magnetics；MSE；rtEFIT/EFIT constraints；measuredQuantities: boundary；q/current profile；Er constraints；evidence: E4/D4；realTimeUse: rtEFIT/isoflux/profile/NTM control；family: kinetic-fast-ion；systems: Thomson；ECE/ECEI；CER；FIDA；neutron diagnostics；measuredQuantities: ne/Te/Ti/rotation；fast-ion distribution；fusion rate；evidence: E4/D4；realTimeUse: selected channels and derived states enter PCS；family: fluctuation-edge；systems: BES；reflectometry；magnetic arrays；IR/visible imaging；Langmuir/divertor diagnostics；measuredQuantities: turbulence/MHD；ELMs；heat load/detachment；evidence: E4/D4；realTimeUse: experiment-dependent

测量/传感：magnetic pickup/flux loops；MSE polarimetry；laser Thomson polychromators；ECE radiometers/imagers；spectrometers；neutral-particle/neutron detectors；IR/visible cameras

实时与 PCS 接口：GA PCS；rtEFIT and real-time diagnostic nodes；quality/fault handling remains application-specific

数据平台：systems: MDSplus；PTDATA；OMFIT/OMAS adapters；access: facility user/collaboration access; selected figure data and repositories public；evidence: DOE facility page and GA data-management report

代表工作概述：三阵列 45 通道 MSE 电流剖面测量；Thomson/ECE/CER 与动力学平衡；BES/ECEI/磁阵列的 MHD 与湍流观测；FIDA/中子/快离子损失诊断；Diag2Diag 合成 Thomson 与多诊断恢复

证据边界：完整训练数据、标定数据库和生产 PCS/诊断代码不公开；多诊断相关性在 OOD、坏道和硬件升级后会漂移；研究装置冗余和端口条件不同于电厂

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | D4 |
| DG1-004 | DG1 | 动生斯塔克效应：内部磁场与电流密度剖面 | E4 | D4 |
| DG1-005 | DG1 | 实时磁平衡重建：rtEFIT与GPU实现 | E4 | D4 |
| DG3-011 | DG3 | 电荷交换复合谱：离子温度与转动 | E4 | D4 |
| DG4-017 | DG4 | 软X射线阵列与快速层析 | E4 | D4 |
| DG4-019 | DG4 | 可见光杂质/燃料谱：Zeff、流入与回收 | E4 | D4 |
| DG5-026 | DG5 | FIDA与成像FIDA：快离子相空间 | E4 | D4 |
| DG6-029 | DG6 | Mirnov线圈阵列：MHD模态与锁模 | E4 | D4 |
| DG7-036 | DG7 | 固定/往复式朗缪尔探针：SOL与偏滤器局部参数 | E4 | D4 |
| DG2-006 | DG2 | 多点汤姆逊散射：核心与边缘电子剖面 | E3 | D3 |
| DSI-011 | DG9 | FIDASIM 快离子 Dα 与中性粒子分析器合成诊断 | E3 | D3 |
| DSI-031 | DG11 | RAPTOR 实时剖面状态观测器 | E3 | D3 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | Current Profile Measurement on the DIII-D Tokamak | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | Multimodal super-resolution: discovering hidden physics and its application to fusion plasmas | Nature Communications | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | DIII-D National Fusion Facility | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | OMAS | official-enabling / 使能 DIII-D/IMAS 数据映射，不是诊断反演全集 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Diag2Diag-SRTS | official-direct / 论文方法与 shot list 公开；原始 DIII-D 数据仍受设施规则约束 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | DIII-D experimental data | controlled-access / 用户设施合作访问 | 打开原始来源 ↗ |

## 17.03  EAST

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全超导长脉冲托卡马克 | 中国 | 中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所 | 运行中的长脉冲研究装置 | DG0；DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG8；DG11 |

诊断概况：EAST 的诊断组合服务于稳态高约束、加热电流驱动、快离子、钨偏滤器和长脉冲设备健康：磁测量/POINT、Thomson、ECE/ECEI、反射计、FIDA、中子监测、光谱/SXR/bolometer、IR 与 Langmuir 探针。MDSplus 既归档物理诊断也支持技术诊断；长脉冲中标定漂移、冷却与数据连续性尤为重要。

主要系统：family: profiles-equilibrium；systems: magnetics；POINT polarimeter-interferometer；Thomson；ECE/ECEI；reflectometry；measuredQuantities: boundary/current profile；ne/Te；MHD；evidence: E4/D4；realTimeUse: P-EFIT、密度和温度/事件服务；family: fast-ion-radiation；systems: FIDA；neutron flux/profile/spectrum；SXR；bolometry；spectroscopy；measuredQuantities: fast ions；fusion neutrons；radiation/impurities；evidence: E3-E4/D3-D4；realTimeUse: 系统而异；family: engineering-edge；systems: IR thermography；Langmuir probes；coil outlet temperature TDS；cryogenic/vacuum plant signals；measuredQuantities: PFC temperature/heat load；edge plasma；coil/cryogenic health；evidence: E4/D4；realTimeUse: TDS 阈值可触发装置安全联锁

测量/传感：magnetic coils/FOCS；FIR/polarimetry optics；ECE radiometers；laser Thomson；spectrometers；neutron detectors；IR cameras/probes；cryogenic temperature sensors

实时与 PCS 接口：PCS/P-EFIT/POINT；MDSplus 实时/脉冲归档；TDS 到 cryogenic system 与 safety interlock

数据平台：systems: MDSplus；MySQL for selected engineering metadata；EAST DAQ；access: 数据主要通过合作；DAQ论文和部分接口材料公开；evidence: EAST DAQ/TDS primary papers

代表工作概述：POINT 偏振干涉约束实时电流剖面；ECE 频段升级与 ECEI 合成诊断；双视向 FIDA 与中子谱/相机；钨偏滤器 IR/探针/光谱；超导线圈温度技术诊断与联锁

证据边界：各诊断标定、数据质量位和生产算法开放度有限；长期稳态放大了积分漂移、热漂移、通道退化与数据吞吐风险；技术诊断联锁证据不等于核安全资格

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-003 | DG8 | EAST 超导线圈出口温度技术诊断与安全联锁 | E4 | D4 |
| PDT-007 | DG8 | EAST 钨偏滤器 FBG 应变—温度监测研发 | E2 | D2 |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | D4 |
| DG1-003 | DG1 | 光纤电流传感：EAST等离子体与PF母排电流 | E4 | D4 |
| DG1-005 | DG1 | 实时磁平衡重建：rtEFIT与GPU实现 | E4 | D4 |
| DG3-012 | DG3 | 成像X射线晶体谱：二维离子温度、流速与杂质 | E4 | D4 |
| DG4-017 | DG4 | 软X射线阵列与快速层析 | E4 | D4 |
| DG6-029 | DG6 | Mirnov线圈阵列：MHD模态与锁模 | E4 | D4 |
| DG7-036 | DG7 | 固定/往复式朗缪尔探针：SOL与偏滤器局部参数 | E4 | D4 |
| DG2-006 | DG2 | 多点汤姆逊散射：核心与边缘电子剖面 | E3 | D3 |
| DG5-024 | DG5 | 中子活化系统：积分聚变中子产额与绝对校核 | E3 | D3 |
| DSI-012 | DG9 | SOFT 逃逸电子同步辐射合成诊断 | E3 | D2 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Development of real-time plasma current profile reconstruction with POINT diagnostic for EAST plasma control | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | Upgrade of the ECE diagnostic on EAST | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2016 | Fast-ion Dα spectrum diagnostic in the EAST | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | EAST MDSplus/DAQ | not-public / 论文公开架构；论文 URL 已移入参考文献，未发现匿名开放 shot server 或可核验的 EAST 专用公共实现 | 未公开 |
| 软件 | EAST diagnostic production code | not-public / 未发现可核验的完整公共仓库 | 未公开 |

## 17.04  EHL-2

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高场球形环 / p-11B 研究平台（设计建设阶段） | 中国 | 新奥能源研究院 / ENN | 物理与工程设计/建设推进；尚无 EHL-2 plasma data | DG0；DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG7；DG8；DG9；DG11 |

诊断概况：EHL-2 的公开论文聚焦高场、高离子温度和 p-11B 物理/工程设计，尚未发现可核验的完整诊断基线、接口控制文件或生产代码。合理需求包括磁与平衡、电子/离子剖面、组分与硼谱、硬 X 射线/逃逸电子、聚变产物（尤其带电粒子与伴随辐射）、PFC 热监测以及磁体/低温/结构/真空状态，但报告不得把需求写成已安装能力。

主要系统：family: requirements；systems: magnetics/equilibrium；interferometry/Thomson/ECE；CXRS/impurity spectroscopy；X-ray/radiation/fusion-product diagnostics；IR/visible/PFC sensors；engineering condition monitoring；measuredQuantities: required plasma and plant states；evidence: E0-E1/D1：需求/设计推导，非已安装清单；realTimeUse: future PCS/protection requirements only

测量/传感：to be defined by project ICD and port allocation

实时与 PCS 接口：应建立 diagnostic-to-PCS/protection/data ICD；尚无公开生产接口证据

数据平台：systems: not publicly specified；access: 无公开 shot data（装置尚未运行）；evidence: official project and IAEA design papers

代表工作概述：FEC 2025 physics-design paper/poster；ENN official project page；diagnostic requirements and port/harsh-environment co-design gap

证据边界：当前只能形成需求和协同设计路线，不能评价装置测量效果；p-11B 带电聚变产物、强硬 X 射线/高能电子和有限端口会改变诊断选择；需要项目方提供端口、辐射/热/磁环境、量程、精度、延迟、校准与维护 ICD

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | 暂无可关联的结构化工作 | — | — |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Overview of the physics design of the EHL-2 spherical torus for proton-Boron fusion | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | EHL-2 official project page | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | EHL-2 physics design manuscript | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | EHL-2 diagnostic code/data | not-public / 未发现可核验的诊断生产仓库或实验数据 | 未公开 |

## 17.05  EXL-50U

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带中心螺线管辅助的球形托卡马克 / p-11B 研究装置 | 中国 | 新奥能源研究院 / ENN | EXL-50U 自 2024 年运行；它是 EXL-50 的升级装置，但磁体、真空室、位形能力与诊断配置均须按 EXL-50U 基线独立版本化 | DG0；DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG10；DG11 |

诊断概况：EXL-50 是无中心螺线管装置；EXL-50U 则安装了中心螺线管，并以 ECRH 非感应启动、中心螺线管辅助爬升。公开 EXL-50 综述列出磁测量、可见/红外、微波与 HCN FIR 干涉、Thomson、Hα/杂质光谱、杂散 EC 波监测、ECE、AXUV、软/硬 X 射线和 Langmuir 探针，这只能作为 EXL-50U 的候选继承基线，不能直接等同于 EXL-50U 已安装、已标定或已接入实时链路的清单。EXL-50U 公开工作还直接证明了中心螺线管辅助放电及 FOCS 涡流测量；每套诊断仍需按装置配置、几何和标定版本确认。

主要系统：family: baseline-plasma；systems: magnetics；microwave and HCN FIR interferometers；Thomson；ECE；visible/IR cameras；H-alpha/impurity spectroscopy；measuredQuantities: equilibrium/current；density；Te；plasma/wall image；impurity；evidence: EXL-50 E4/D4；EXL-50U 逐系统继承/升级状态未完整公开，不从 EXL-50 自动外推；realTimeUse: magnetics and selected derived states support control；family: energetic-radiation-edge；systems: stray EC-wave monitors；AXUV；SXR/HXR arrays；Langmuir probes；dual-loop fiber-optic current sensor for toroidal eddy current；measuredQuantities: energetic electrons；radiation；edge plasma；plasma and toroidal eddy current；evidence: EXL-50 文献提供部分 E3-E4/D3-D4 基线；EXL-50U FOCS 有 2026 装置放电与数值模型对比证据；realTimeUse: not publicly documented as a unified real-time chain

测量/传感：magnetic coils；microwave/FIR interferometers；Thomson optics；ECE receivers；visible/IR cameras；spectrometers；AXUV/SXR/HXR detectors；Langmuir probes

实时与 PCS 接口：device PCS and equilibrium reconstruction；public detail insufficient for a complete ICD；control papers should not be read as full diagnostic qualification

数据平台：systems: ENN device acquisition/archive (public implementation detail limited)；access: 未发现匿名开放 shot repository；合作获取；evidence: EXL overview and ENN/IAEA papers

代表工作概述：EXL-50 diagnostics layout and research overview；磁/可见/IR/干涉/Thomson/ECE/X-ray/AXUV/探针组合；高能电子与多流体平衡交叉解释；EXL-50U 中心螺线管辅助放电、位置/平衡/控制与 FOCS 涡流测量的公开论文线索

证据边界：EXL-50 是无中心螺线管装置，而 EXL-50U 安装中心螺线管；两者的硬件、几何、标定与信号命名不得混用；高能电子导致单流体平衡、温度与电流解释具有特殊性；公开资料不足以确认每套诊断的采样、延迟、标定、质量位和 PCS 接口

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | 暂无可关联的结构化工作 | — | — |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Overview of EXL-50 research progress | Nuclear Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | Strategy and experimental progress of the EXL-50U spherical torus in support of the EHL-2 project | Plasma Science and Technology | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | Direct measurement of toroidal eddy current on the EXL-50U tokamak with a hardware-compensated fiber optic current sensor | Plasma Science and Technology | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | Overview of EXL-50U experiments | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | Solenoid-free current drive via ECRH in EXL-50 spherical torus plasmas | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | EXL-50/50U diagnostic data and production code | not-public / 未发现可核验的全量公共仓库或 shot API | 未公开 |

## 17.06  HL-2A / HL-2M（HL-3）

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏滤器托卡马克 / 新一代中型托卡马克 | 中国 | 核工业西南物理研究院 | HL-2M/HL-3 运行与诊断分阶段扩展；HL-2A 提供历史方法和数据 | DG0；DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG11 |

诊断概况：HL-2M 首等离子体阶段完成约 16 套基础系统，包括磁、宽视场成像、快电离规、高速 VUV、固态 THz 干涉和 CO2 色散干涉；公开计划为约五年扩展至约七十套。随后发展的宽谱光谱、Cherenkov 逃逸电子、TOF 中子、边界探针和高级剖面诊断成熟度各异，不能把概念设计统一标成部署。

主要系统：family: first-plasma；systems: magnetics；wide-angle visible imaging；fast ionization gauge；high-speed VUV；THz and CO2 interferometers；measuredQuantities: plasma current/position；image/impurity；gas/density；runaway/MHD support；evidence: E3-E4/D3-D4；realTimeUse: position control and operation monitoring；family: advanced-staged；systems: overview spectroscopy；Cherenkov runaway probe；neutron TOF；HIBP；edge/divertor diagnostics；measuredQuantities: impurity/radiation；runaway electrons；neutron spectrum；potential/turbulence；evidence: E1-E4/D1-D4 by system；realTimeUse: TOF design targets real time; not all systems deployed

测量/传感：magnetic coils；THz/CO2 interferometers；VUV/visible spectrometers；ionization gauges；Cherenkov probe；scintillation/TOF neutron detectors；cameras

实时与 PCS 接口：HL-2M central timing/control and PCS；EPICS-based central control；diagnostic acquisition synchronized to experiment

数据平台：systems: HL-2M central DAQ/control archive；access: 主要通过 SWIP collaboration；论文公开；evidence: central-control and diagnostic-development primary papers

代表工作概述：首等离子体 16 套基础诊断；宽谱段光谱；HL-2M Cherenkov 逃逸电子首批结果；双环中子 TOF 设计/样机；重离子束探针概念/开发

证据边界：约七十套是发展计划，不是同一时点的已验收清单；中文/会议材料中的系统状态需逐 campaign 复核；HL-2A 方法继承不等于 HL-2M 标定和接口已完成

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG1-005 | DG1 | 实时磁平衡重建：rtEFIT与GPU实现 | E4 | D4 |
| DG3-011 | DG3 | 电荷交换复合谱：离子温度与转动 | E4 | D4 |
| DG4-020 | DG5 | 硬X射线：逃逸电子制动辐射监测 | E3 | D3 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Development of diagnostic systems for first plasma on HL-2M tokamak | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Development of the real-time double-ring fusion neutron time-of-flight spectrometer system at HL-2M | Nuclear Science and Techniques | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Development of a Cherenkov probe with high time resolution for runaway electron measurements in the HL-2M tokamak | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | HL-2A/HL-2M diagnostic code/data | not-public / 未找到完整公共数据或生产代码仓库 | 未公开 |
| 软件 | HL-2M diagnostic papers | not-public / 论文/演示材料只作为参考证据；未发现可执行诊断生产代码仓库 | 未公开 |

## 17.07  ITER

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型燃烧等离子体托卡马克（在建） | 国际 / 法国 | ITER Organization | 建设、装配和分系统集成；尚无 ITER 等离子体实验数据 | DG0；DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG7；DG9；DG11 |

诊断概况：ITER 规划约四十套大型诊断，覆盖磁、光学、微波、辐射、中子/伽马、粒子与边界测量。其核心挑战不是再复制研究装置诊断，而是在中子、伽马、热、真空、氚包容、远程维护和有限端口条件下向保护、PCS 和物理研究持续提供带质量标志的测量。

主要系统：family: magnetic；systems: vessel-wall inductive sensors；divertor magnetic coils；Rogowski coils；diamagnetic loops；Hall/FOCS/LTCC sensors；measuredQuantities: plasma current；position/shape；halo current；error fields；evidence: E2/D3：设计、制造和资格试验；尚无 ITER plasma validation；realTimeUse: 计划向 PCS 和机器保护提供信号；family: neutron-gamma-particle；systems: radial/vertical neutron cameras；micro-fission chambers；activation system；gamma-ray spectrometers；lost-alpha/fast-ion diagnostics；measuredQuantities: fusion power；emissivity profile；fluence；fuel ratio/fast-ion state；evidence: E1-E2/D2-D3：设计、原型与标定开发；realTimeUse: 部分测量被规划用于控制或保护；family: optical-microwave-spectroscopy；systems: Thomson scattering；ECE；interferometry/polarimetry；CXRS；bolometry；visible/IR viewing；residual gas analyzer；measuredQuantities: ne/Te；ion state；radiation；PFC temperature；fuel/ash/impurity gas；evidence: E1-E2；子系统成熟度不一；realTimeUse: 需求级接口；不能写成已在 ITER 运行

测量/传感：mineral-insulated magnetic coils；Rogowski/diamagnetic loops；fission chambers；diamond/scintillation detectors；spectrometers；laser/microwave receivers；IR/visible cameras；mass spectrometers

实时与 PCS 接口：PCS 将消费相当一部分诊断参数；CODAC/plant I&C 提供采集、时间同步和归档；中央联锁、机器保护和人员/核安全职责必须与诊断/PCS 分离

数据平台：systems: CODAC Core System；EPICS；IMAS；access: CODAC 发行与完整配置受项目/贡献者权限约束；IMAS-Python 公开不等于 ITER 诊断数据公开；evidence: 官方 CODAC/IMAS 文档与仓库

代表工作概述：磁诊断约 2000 个、19 类传感器的设计与资格试验；中子相机、通量监视、活化系统和伽马谱的燃烧等离子体测量链；DRGA 对燃料比、氦灰和杂质的样机开发；诊断端口、第一镜、辐照与远程维护工程集成

证据边界：所有 ITER plasma 性能、可用率和长期辐照漂移均尚无本机证据；端口、第一镜污染、辐射诱导效应、远程标定与替换是主要风险；外部装置验证不能替代 ITER 环境资格与端到端验收

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-001 | DG8 | ITER 超导磁体多通道失超探测与抗噪监视 | E2 | D3 |
| PDT-010 | DG8 | ITER 诊断残余气体分析器的燃料、氦灰与杂质监测 | E2 | D2 |
| PDT-015 | DG8 | ITER 在役远程视觉、计量与诊断维护 | E2 | D2 |
| PDT-016 | DG8 | ITER 冷却水系统的热工、水化学、氚与环境排放监测 | E1 | D2 |
| DSI-007 | DG0 | MARTe2–MDSplus 实时采集、配置与归档一体化 | E4 | D4 |
| DG1-003 | DG1 | 光纤电流传感：EAST等离子体与PF母排电流 | E4 | D4 |
| DG4-019 | DG4 | 可见光杂质/燃料谱：Zeff、流入与回收 | E4 | D4 |
| DG5-023 | DG5 | 高分辨中子能谱：燃料离子与快离子 | E4 | D4 |
| DG2-006 | DG2 | 多点汤姆逊散射：核心与边缘电子剖面 | E3 | D3 |
| DG3-013 | DG3 | 中性粒子分析器：逃逸中性谱与离子分布 | E3 | D3 |
| DG7-038 | DG7 | 偏滤器汤姆逊散射：脱靶区电子参数 | E3 | D3 |
| DSI-016 | DG9 | ECRad 电子回旋辐射输运与 ECE 合成诊断 | E3 | D3 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | Chapter 7: Diagnostics | Nuclear Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | ITER Engineering Basis Handbook, Vol. 1 Ch. 4: The role and distinctive features of ITER | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2014 | Description of the prototype diagnostic residual gas analyzer for ITER | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | IMAS-Python | official-enabling / 使能语义与数据交换，不是诊断采集或反演代码 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | ITER CODAC Core System | controlled-access / 官方控制/数据基础设施；需注册和项目规则 | 打开原始来源 ↗ |

## 17.08  J-TEXT

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中型托卡马克 | 中国 | 华中科技大学 | 运行中的研究装置 | DG0；DG1；DG2；DG4；DG5；DG6；DG7；DG11 |

诊断概况：J-TEXT 长期服务于 MHD、破裂、逃逸电子和边界研究，拥有磁阵列、软/硬 X 射线、干涉/偏振、ECE/ECEI、Thomson、可见/高速成像、光谱和边界探针。其 Web 全栈 DAQ 把 HDF5、MDSplus、EPICS 与 REST API 统一起来，适合作为较小规模的诊断数据接口实验场。

主要系统：family: mhd-runaway；systems: dense magnetics；SXR/HXR；ECE/ECEI；fast visible cameras；measuredQuantities: MHD modes；thermal/runaway electrons；disruption dynamics；evidence: E3-E4/D3-D4；realTimeUse: 破裂/控制研究；family: daq-edge；systems: Web DAQ/REST；HDF5/MDSplus；EPICS；Langmuir probes；spectroscopy；measuredQuantities: raw/engineering data；edge Te/ne/flux；radiation；evidence: E4/D4 infrastructure；realTimeUse: central timing and unified access

测量/传感：magnetic arrays；SXR/HXR detectors；ECE/ECEI receivers；interferometry/polarimetry；visible cameras；Langmuir probes

实时与 PCS 接口：J-TEXT CODAC/EPICS；central timing；REST API for control/status/data；MDSplus/HDF5 archive

数据平台：systems: J-TEXTDB/Web DAQ；HDF5；MDSplus；EPICS；access: 架构论文公开；装置数据服务访问规则需团队确认；evidence: peer-reviewed operational infrastructure papers

代表工作概述：15+ 类诊断、700+ DAQ 通道的统一时序；ECEI Web-based DAQ；HDF5/MDSplus/EPICS 的 RESTful unified access；高场侧偏滤器 Langmuir probe 升级；磁振动污染分析

证据边界：论文描述的 deployed stack 仍需版本、认证、API 和权限审计；诊断几何/标定与 REST 元数据契约未完整公开；单机短脉冲数据模式到长脉冲/电厂需重新设计

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG6-029 | DG6 | Mirnov线圈阵列：MHD模态与锁模 | E4 | D4 |
| DG4-020 | DG5 | 硬X射线：逃逸电子制动辐射监测 | E3 | D3 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | A full stack data acquisition, archive and access solution for J-TEXT based on web technologies | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2014 | The timing system on the J-TEXT tokamak | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2010 | The Reconstruction and Research Progress of the TEXT-U Tokamak in China | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | J-TEXT Web DAQ | not-public / 接口和基准公开；未确认持续维护的公共生产仓库 | 未公开 |
| 软件 | MDSplus/EPICS/HDF5 | official-enabling / 公共依赖，不等于 J-TEXT configuration | 打开原始来源 ↗ |

## 17.09  JET

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型 D-T 托卡马克（已结束实验运行） | 欧洲 / 英国 | UKAEA for EUROfusion（历史运行） | 2023 年结束实验；进入退役准备与数据再利用阶段 | DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG10 |

诊断概况：JET 的价值在于经过 D-T、ITER-like wall 和高功率场景考验的多诊断链：磁平衡、LIDAR/高分辨 Thomson、ECE、反射计、CXRS、可见/UV/X 射线、bolometer、质量谱以及中子相机/谱仪。当前应把它作为有氚运行、跨诊断校核和数据治理的历史基准，而非在线设施。

主要系统：family: profiles-spectroscopy；systems: LIDAR Thomson；high-resolution Thomson；ECE；reflectometry；CXRS；high-resolution spectroscopy；measuredQuantities: ne/Te；Ti/rotation；isotope ratio；impurities；evidence: E4/D4：长期装置与 D-T 实验；realTimeUse: 部分信号进入实时状态/保护；family: fusion-products；systems: neutron yield monitors；neutron camera；neutron spectrometers；gamma-ray diagnostics；activation；measuredQuantities: fusion rate；emissivity；fuel/fast-ion information；evidence: E4/D4：D-T campaigns；realTimeUse: 监视与保护/物理分析；family: radiation-edge；systems: bolometers；SXR；visible/VUV spectroscopy；IR/visible wall viewing；measuredQuantities: radiated power；MHD；wall/PFC state；evidence: E4/D4；realTimeUse: WALLS/RTPS 等历史链路

测量/传感：Thomson APD/PMT and spectrometers；ECE radiometers；bolometer arrays；scintillator/fission/activation detectors；spectroscopy cameras；magnetic coils

实时与 PCS 接口：JET real-time data network；PPCC/RTCC/RTPS/WALLS 历史接口；装置已停机，实时能力是历史证据

数据平台：systems: JET PPF；MDSplus gateways；TRANSP netCDF/MDSplus trees；access: EUROfusion/项目权限为主；部分论文数据和接口文档公开；evidence: JET TRANSP 官方文档和 MDSplus gateway 文档

代表工作概述：LIDAR Thomson 与 HR-TS/ECE/reflectometer 交叉一致性；D-T 中子相机、谱仪、活化与总产额监视；CXRS、bolometry、bremsstrahlung 与质量谱联合解释；实时数据网络和保护诊断

证据边界：停机后的可复现依赖档案、软件和专家知识保全；诊断算法、标定和生产分支多数未公开；历史 D-T 成功不等于未来电厂辐照寿命或安全资格

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-012 | DG8 | JET 氚燃料循环在线气相色谱与物料衡算 | E4 | D4 |
| PDT-014 | DG8 | JET 排气去氚系统腐蚀失效诊断与替换后运行监测 | E4 | D4 |
| DG2-007 | DG2 | LIDAR汤姆逊散射：JET长光程电子剖面 | E4 | D4 |
| DG3-011 | DG3 | 电荷交换复合谱：离子温度与转动 | E4 | D4 |
| DG4-019 | DG4 | 可见光杂质/燃料谱：Zeff、流入与回收 | E4 | D4 |
| DG5-023 | DG5 | 高分辨中子能谱：燃料离子与快离子 | E4 | D4 |
| DG7-039 | DG7 | Balmer/Stark偏滤器谱：脱靶、再结合与中性压力 | E4 | D4 |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | D3 |
| DSI-009 | DG9 | CHERAB–Raysect 三维光谱与辐射合成诊断 | E3 | D2 |
| DSI-023 | DG10 | Minerva 贝叶斯诊断建模与模型数据融合框架 | E3 | D2 |
| DSI-032 | DG11 | FRNN 跨装置破裂风险预测 | E3 | D2 |
| DG1-001 | DG1 | 感应式磁测量：磁通环、拾取线圈与罗戈夫斯基线圈 | E1 | D2 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Status of the JET LIDAR Thomson scattering diagnostic | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2006 | New diagnostic techniques and technologies at JET (invited) | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Deuterium density profile determination at JET using a neutron camera and a neutron spectrometer | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | JET TRANSP MDSplus interface documentation | official-enabling / 说明 PPF/MDSplus/TRANSP 连接；不是完整 JET data release | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | JET experimental data | controlled-access / 合作访问；不能视为匿名开放数据 | 打开原始来源 ↗ |

## 17.10  JT-60SA / JT-60U

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型超导托卡马克 / 历史前身 | 日本 / 欧洲 | QST / Fusion for Energy | JT-60SA 完成首等离子体后处于维护增强和后续运行准备；JT-60U 为历史数据来源 | DG0；DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG11 |

诊断概况：JT-60SA 研究计划把磁、Thomson、ECE、干涉/偏振、CXRS、MSE、反射计、SXR/bolometer、光谱、中子/快离子和偏滤器诊断分阶段部署；JT-60U 的 MSE、ECE、快离子、中子与剖面数据提供方法继承。当前必须区分规划清单、已安装 commissioning 与 JT-60U 历史能力。

主要系统：family: planned-core；systems: magnetics；interferometry/polarimetry；Thomson；ECE；MSE/CXRS；reflectometry；measuredQuantities: equilibrium；ne/Te；q；Ti/rotation；turbulence；evidence: JT-60SA E1-E3/D1-D3; JT-60U historical E4；realTimeUse: 计划接入 plasma control/monitoring；family: radiation-particle-edge；systems: SXR/bolometer；spectroscopy；neutron/fast-ion diagnostics；IR/visible/divertor probes；measuredQuantities: radiation/impurity；fusion products；edge/PFC；evidence: 分阶段规划与部分 commissioning；realTimeUse: 按运行阶段逐步启用

测量/传感：magnetic coils；laser/microwave diagnostics；spectrometers；neutron/particle detectors；IR/visible cameras；edge probes

实时与 PCS 接口：JT-60SA central control and real-time plasma control；central timing/data acquisition；interlock and diagnostic status

数据平台：systems: JT-60SA central data system；JT-60U/JT-60 data archive；access: experiment-team/collaboration; Research Plan public；evidence: QST/JT-60SA official plans and calls

代表工作概述：JT-60SA Research Plan 的分阶段诊断矩阵；首等离子体磁/成像/基础剖面链；JT-60U MSE/ECE/fast-ion legacy；Doppler reflectometry 可行性设计

证据边界：规划清单不能标为已运行；JT-60U 几何、壁与硬件经验不能无条件迁移；JT-60SA 装置状态和 diagnostic commissioning 必须按 campaign 更新

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-002 | DG8 | JT-60SA 磁体—低温联合状态监测与失超保护调试 | E3 | D3 |
| DSI-012 | DG9 | SOFT 逃逸电子同步辐射合成诊断 | E3 | D2 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | JT-60SA Research Plan, Version 4.0 | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | A feasibility study for a Doppler Reflectometer System in the JT-60SA tokamak | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | JT-60SA Experiment Team call: IC-OP1 analyses and activity towards operations 2, 3 | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | JT-60SA/JT-60U diagnostic data | not-public / 运行主页不是数据 API；未发现全量匿名公共 shot API | 未公开 |
| 软件 | JT-60SA diagnostic production code | not-public / 研究计划公开，生产实现未公开 | 未公开 |

## 17.11  KSTAR

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全超导长脉冲托卡马克 | 韩国 | Korea Institute of Fusion Energy | 运行中的长脉冲研究装置 | DG0；DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG11 |

诊断概况：KSTAR 从首等离子体时期的磁、干涉、ECE、可见光谱与成像，扩展到 Thomson、ECEI、MSE、CXRS、反射计、SXR/bolometer、边界/快离子诊断。诊断 DAQ 通过 EPICS 与中央控制集成，脉冲数据进入 MDSplus；实时诊断和 PCS 的耦合已用于平衡、剖面与高性能场景研究。

主要系统：family: kinetic-mhd；systems: ECE/ECEI；Thomson；interferometer；MSE；magnetics；measuredQuantities: Te/ne；MHD structures；q/current profile；evidence: E4/D4；realTimeUse: 部分系统进入 PCS/状态估计；family: spectroscopy-edge；systems: CXRS；visible survey；H-alpha/filter scope；SXR/bolometry；IR/visible cameras；measuredQuantities: Ti/rotation/impurity；radiation；edge/PFC；evidence: E3-E4/D3-D4；realTimeUse: 按 campaign/系统；family: daq；systems: EPICS IOC；local/central timing；MDSplus archive；KDIS concepts；measuredQuantities: raw and processed diagnostics；engineering status；evidence: E4/D4；realTimeUse: 中央同步和 shot-cycle integration

测量/传感：magnetics；millimeter-wave interferometer；ECE/ECEI receivers；Thomson polychromators；MSE/CXRS optics；SXR/bolometers；cameras

实时与 PCS 接口：KSTAR PCS；EPICS central control；timing network；MDSplus archive

数据平台：systems: MDSplus；EPICS Channel Archiver；relational logs/KDIS；access: 主要是 KSTAR collaboration；架构论文公开；evidence: KSTAR diagnostic DAQ papers

代表工作概述：ECEI 二维电子温度波动/MHD；MSE 电流剖面约束；Thomson 与 ECE/干涉交叉；EPICS+MDSplus 异构诊断 DAQ；实时诊断接入 PCS

证据边界：首等离子体 DAQ 论文不能代表当前全部诊断清单和性能；生产配置、数据、标定与质量状态不公开；长脉冲和钨环境需要持续再标定和健康管理

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | D4 |
| DG1-004 | DG1 | 动生斯塔克效应：内部磁场与电流密度剖面 | E4 | D4 |
| DG1-005 | DG1 | 实时磁平衡重建：rtEFIT与GPU实现 | E4 | D4 |
| DG3-011 | DG3 | 电荷交换复合谱：离子温度与转动 | E4 | D4 |
| DG3-012 | DG3 | 成像X射线晶体谱：二维离子温度、流速与杂质 | E4 | D4 |
| DG5-028 | DG5 | 快离子损失探测器：轨道损失与MHD再分布 | E4 | D4 |
| DG6-029 | DG6 | Mirnov线圈阵列：MHD模态与锁模 | E4 | D4 |
| DG2-008 | DG2 | 多色干涉/偏振测量：ITER环向干涉偏振仪 | E3 | D3 |
| DG4-018 | DG4 | 真空紫外杂质谱：电荷态与杂质输运 | E3 | D3 |
| DG7-038 | DG7 | 偏滤器汤姆逊散射：脱靶区电子参数 | E3 | D3 |
| DSI-017 | DG9 | REFMUL 系列反射计全波合成诊断 | E3 | D2 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Data acquisition system implemented with various platforms for KSTAR diagnostic systems | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2010 | Development of KSTAR ECE imaging system for measurement of temperature fluctuations and edge density fluctuations | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2011 | Development of the EPICS-based data acquisition system for Thomson scattering diagnostic | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | KSTAR MDSplus/EPICS DAQ | not-public / 论文 URL 已移入参考文献；MDSplus/EPICS 是通用使能平台，KSTAR 配置和数据受合作规则约束 | 未公开 |
| 软件 | KSTAR diagnostic analysis | not-public / 未发现完整公共生产仓库 | 未公开 |

## 17.12  Large Helical Device (LHD)

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型超导螺旋装置（非托卡马克参照） | 日本 | National Institute for Fusion Science | LHD 项目实验运行已完成；作为学术研究平台开放数据和诊断资源 | DG0；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG10 |

诊断概况：LHD 在电子/离子剖面、ECE、干涉、重离子束探针、光谱、bolometer/SXR、中子/快离子、磁和边界成像方面积累丰富，最突出的数字孪生资产是官方 Fusion Diagnostic Data Repository：可按 shot/diagnostic 检索 raw/primarily processed/analyzed products，并有明确权利、联系人和引用 DOI。

主要系统：family: plasma；systems: Thomson；ECE；interferometry；CXRS/spectroscopy；HIBP；bolometer/SXR；neutron/fast-ion；edge imaging/probes；measuredQuantities: ne/Te/Ti/flow；potential；radiation；fast ions；edge；evidence: E4/D4 historical operation；realTimeUse: system dependent; repository focuses experiment data；family: data；systems: LABCOM DAQ；Retrieve；dbStore/paraStore；Analyzed Data Repository；Open Data search；measuredQuantities: raw, primary processed, analyzed and shot-summary products；evidence: E4/D4 operational repository；realTimeUse: post-shot to near-hour availability

测量/传感：laser/microwave diagnostics；spectrometers；bolometer/SXR；neutron/particle detectors；magnetics；cameras/probes

实时与 PCS 接口：LABCOM timing/DAQ；Retrieve API/tools；repository product pipeline

数据平台：systems: LHD Fusion Diagnostic Data Repository；LHD Analyzed Data Repository；LABCOM Retrieve/dbStore；access: public search/retrieval subject to rights and collaboration rules；evidence: NIFS official repository and terms

代表工作概述：按诊断名/shot 检索的开放 repository；Retrieve/dbStore/paraStore 数据链；数据在放电后小时级进入仓库；明确仪器人员协作、caveat 和引用规则

证据边界：开放不等于无条件再发布，论文使用需与仪器负责人沟通；不同 campaign/诊断参数和格式版本不一；LHD 三维磁构型和非 D-T 环境限制向托卡马克电厂直接迁移

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG5-026 | DG5 | FIDA与成像FIDA：快离子相空间 | E4 | D4 |
| DG3-013 | DG3 | 中性粒子分析器：逃逸中性谱与离子分布 | E3 | D3 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | LHD analyzed data repository | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | Rights and Terms of Use for LHD Data | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | LHD Open Data / Fusion Diagnostic Data Repository | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | LHD Experiment Data Repository | official-enabling / 可检索数据产品；发表需遵守咨询、caveat 和致谢规则 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | Retrieve package and example scripts | official-direct / 官方访问工具；环境与旧格式依赖需管理 | 打开原始来源 ↗ |

## 17.13  MAST Upgrade

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 球形托卡马克 | 英国 | UKAEA | 运行中的研究装置 | DG0；DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG9；DG11 |

诊断概况：MAST-U 诊断围绕 Super-X/先进偏滤器、球形环 MHD、快离子和高空间分辨剖面展开。磁诊断在升级后重建并完成 in-situ 标定；foil bolometer 使用 FPGA 采集并以合成诊断评估二维反演；Thomson、BES、CXRS、IR/可见、光谱和边界探针构成主要物理链。

主要系统：family: magnetic；systems: flux loops；pickup coils；Rogowski coils；instability arrays；measuredQuantities: equilibrium/current；MHD；evidence: E4/D4；realTimeUse: 机器保护、PCS 和物理；family: radiation-divertor；systems: foil bolometer arrays；divertor spectroscopy/imaging；IR thermography；Langmuir/reciprocating probes；measuredQuantities: radiation emissivity；detachment/front；heat load/edge state；evidence: E3-E4/D3-D4；realTimeUse: 实时前沿/排热研究逐步集成；family: profiles-fast-ion；systems: Thomson；BES；CXRS；FIDA/FILD；measuredQuantities: ne/Te；turbulence；Ti/rotation；fast ions；evidence: E3-E4/D3-D4；realTimeUse: system dependent

测量/传感：magnetic coils；foil bolometers and FPGA electronics；Thomson lasers/polychromators；spectrometers；IR/visible cameras；edge/fast-ion probes

实时与 PCS 接口：GA PCS branch and MAST-U control；FPGA bolometer processing；UDA/MDSplus-like multi-machine access through collaboration

数据平台：systems: UDA；MAST-U facility archive；access: UKAEA collaboration; selected papers/data products public；evidence: UKAEA publications and research plan

代表工作概述：102 个 flux loops 与 pickup/Rogowski 的磁诊断重建和不确定度标定；main-chamber/divertor foil bolometers + FPGA；bolometer synthetic diagnostic 与 2D reconstruction UQ；Super-X 辐射前沿、光谱、IR 和探针

证据边界：第一轮运行暴露 bolometer 电噪声和探测器失效机制；磁标定不确定度必须随硬件/维修版本保留；先进偏滤器诊断变量与反应堆尺度热通量间仍需模型外推

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG5-026 | DG5 | FIDA与成像FIDA：快离子相空间 | E4 | D4 |
| DG5-028 | DG5 | 快离子损失探测器：轨道损失与MHD再分布 | E4 | D4 |
| DG6-029 | DG6 | Mirnov线圈阵列：MHD模态与锁模 | E4 | D4 |
| DG6-031 | DG6 | 束发射光谱：密度湍流与径向相关 | E4 | D4 |
| DG7-036 | DG7 | 固定/往复式朗缪尔探针：SOL与偏滤器局部参数 | E4 | D4 |
| DG7-039 | DG7 | Balmer/Stark偏滤器谱：脱靶、再结合与中性压力 | E4 | D4 |
| DSI-003 | DG0 | UDA 统一数据访问层 | E3 | D3 |
| DG2-010 | DG2 | 扫频/脉冲反射计：密度剖面和实时映射 | E3 | D3 |
| DSI-011 | DG9 | FIDASIM 快离子 Dα 与中性粒子分析器合成诊断 | E3 | D3 |
| DSI-030 | DG10 | BEAST/MAST 贝叶斯平衡推断与证据交叉验证 | E3 | D2 |
| DSI-033 | DG11 | DisruptionPy 多装置破裂特征提取与基准数据流水线 | E3 | D2 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | Initial progress of the magnetic diagnostics of the MAST-U tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | Overview and first measurements of the MAST Upgrade bolometer diagnostic | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | MAST Upgrade Research Plan | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | MAST-U diagnostic and synthetic-bolometer code | not-public / 论文已在参考文献列出；未找到持续公共生产仓库 | 未公开 |
| 软件 | MAST-U data | not-public / 设施主页不是数据 API；需通过 UKAEA/实验团队合作获取 | 未公开 |

## 17.14  NSTX-U

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 球形托卡马克 | 美国 | Princeton Plasma Physics Laboratory / US DOE | 升级装置的调试与研究恢复阶段；具体 campaign 状态应查当期官方计划 | DG0；DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG10；DG11 |

诊断概况：NSTX/NSTX-U 形成了磁、Thomson、CHERS、MSE、reflectometry、BES、SXR、bolometer、中性粒子/快离子、IR/可见与边界探针数据体系。其突出价值是 MDSplus 同时组织原始、约化、分析和工程数据，并公开数据管理规则与 Web 工具；装置升级后各诊断的 commissioning 状态必须逐项核验。

主要系统：family: profiles-fast-ion；systems: Thomson；CHERS；MSE；reflectometry；BES；FIDA/NPA/neutron；measuredQuantities: ne/Te/Ti/rotation；q；turbulence；fast ions；evidence: NSTX E4；NSTX-U varies E2-E4；realTimeUse: selected signals to PCS/analysis；family: data-governance；systems: MDSplus physics/engineering trees；EPICS archiver；CAMDATA；Physics Viewer/Web Scope/NERVE；measuredQuantities: raw/reduced/analyzed/engineering data；evidence: E4/D4 infrastructure；realTimeUse: shot cycle and web visualization

测量/传感：magnetics；laser Thomson；CHERS/MSE optics；microwave receivers；SXR/bolometers；neutron/particle detectors；fast/IR cameras

实时与 PCS 接口：NSTX-U PCS；MDSplus action nodes/shot cycle；EPICS archiver for engineering operations

数据平台：systems: MDSplus；EPICS archiver；CAMDATA；NSTX-U Web Tools；Princeton Data Commons for selected publication data；access: team sharing plus public web tools/selected analyzed data; not all raw data anonymous；evidence: official NSTX-U data management plan

代表工作概述：MDSplus physics/engineering trees and Web Tools；raw-reduced-analyzed data治理与诊断负责人制度；Thomson/CHERS/MSE 和 TRANSP/NUBEAM 集成；fast camera CAMDATA 与 3D 时变影像

证据边界：NSTX 历史成熟度不能自动转移到 NSTX-U 新硬件；不同数据级别的验证责任和共享条件不同；fast-camera 数据采用独立仓库，跨模态时钟/几何/元数据需额外治理

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-019 | DG8 | NSTX-U 物理诊断与工程 EPICS 数据的统一可追溯归档 | E2 | D2 |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | D4 |
| DG6-031 | DG6 | 束发射光谱：密度湍流与径向相关 | E4 | D4 |
| DG6-035 | DG6 | 气体喷注成像：边缘丝状体与湍流 | E4 | D4 |
| DSI-011 | DG9 | FIDASIM 快离子 Dα 与中性粒子分析器合成诊断 | E3 | D3 |
| DSI-014 | DG10 | TRIPPy 环形辐射视线与反演协议 | E3 | D2 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | NSTX-U Data Management Plan | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | MDSplus for NSTX-U | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2013 | Overview of NSTX Software and MDSplus | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | NSTX-U Web Tools | official-enabling / 公开入口；后端数据权限因工具/数据级别而异 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | MDSplus | official-enabling / 公共平台，不含 NSTX-U 全量数据和诊断算法 | 打开原始来源 ↗ |

## 17.15  SPARC

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高场紧凑 D-T 托卡马克（在建） | 美国 | Commonwealth Fusion Systems / MIT collaboration | 建设、诊断制造与样机验证；尚无 SPARC plasma data | DG0；DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG8；DG9；DG11 |

诊断概况：SPARC 以约五十套目标诊断支撑早期 Qfus>1、机器保护和 ARC 降风险。公开细节包括三类 X 射线系统、约四类中子系统、磁、干涉、ECE、光谱、可见/IR、粒子和工程传感；设计强调 12 T 磁场、D-T 中子、混凝土屏蔽、真空/氚边界和远距电子学。

主要系统：family: xray；systems: in-vessel SXR tomography；ex-vessel HXR scintillators；X-ray crystal spectrometers；measuredQuantities: position/MHD/impurity；runaway electrons；Ti/rotation；evidence: E1-E2/D2-D3；realTimeUse: planned operation/protection roles；family: neutron；systems: ~15 flux monitors；two activation systems；spectrometric radial neutron camera；MPR spectrometer；measuredQuantities: fusion power；fluence；emissivity profile；core spectrum/Ti/fuel/fast ions；evidence: E1-E2/D2-D3 design/prototypes；realTimeUse: 10 ms target for selected measurements; no plasma validation；family: baseline；systems: magnetics；interferometry；ECE；visible/IR；spectroscopy；particle/gas diagnostics；measuredQuantities: equilibrium；ne/Te；wall/plasma state；composition；evidence: E1-E3 by subsystem；realTimeUse: planned PCS/machine protection

测量/传感：radiation-hard magnetics；X-ray diode/scintillator/crystal spectrometers；fission/ionization/proportional/diamond detectors；activation foils；MPR proton optics；IR/visible cameras

实时与 PCS 接口：planned SPARC PCS/neutrino framework；diagnostic labs behind shielding；machine protection inputs；no SPARC plasma closed-loop evidence yet

数据平台：systems: CFS plant/data stack (not public)；publication datasets and modeling repositories；access: production data/configuration private; papers and selected model artifacts public；evidence: SPARC diagnostic overview papers

代表工作概述：early-campaign diagnostics systems engineering；in-vessel SXR tomography + ex-vessel HXR + XICS；neutron flux/activation/camera/MPR spectrometer；OpenMC diagnostic scoping；radiation/magnetic/thermal/vacuum prototype qualification

证据边界：所有 SPARC plasma 诊断性能仍待首机验证；强场、D-T 中子、屏蔽和长电缆会改变噪声、增益和维护性；目标时间/空间/精度是设计要求，不是已实现统计

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-020 | DG8 | SPARC 诊断电子学与部件的强场、辐照、热、真空环境资格 | E2 | D2 |
| DSI-007 | DG0 | MARTe2–MDSplus 实时采集、配置与归档一体化 | E4 | D4 |
| DG3-012 | DG3 | 成像X射线晶体谱：二维离子温度、流速与杂质 | E4 | D4 |
| DG4-017 | DG4 | 软X射线阵列与快速层析 | E4 | D4 |
| DG2-010 | DG2 | 扫频/脉冲反射计：密度剖面和实时映射 | E3 | D3 |
| DG4-020 | DG5 | 硬X射线：逃逸电子制动辐射监测 | E3 | D3 |
| DSI-012 | DG9 | SOFT 逃逸电子同步辐射合成诊断 | E3 | D2 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Overview of the early campaign diagnostics for the SPARC tokamak (invited) | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | SPARC x-ray diagnostics: Technical and functional overview | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Overview of the neutron diagnostic systems for the SPARC tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | OpenMC | official-enabling / SPARC 诊断 scoping 使用的通用代码；SPARC detailed model may be controlled | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | SPARC diagnostic production stack/data | not-public / 未发现生产诊断与数据平台公共仓库 | 未公开 |

## 17.16  TCV

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高灵活位形托卡马克 | 瑞士 | EPFL Swiss Plasma Center | 运行中的研究装置 | DG1；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG10；DG11 |

诊断概况：TCV 有四十余套诊断，突出灵活端口、快速维护和与控制的紧耦合。两百余磁探针/磁通环、FIR、实时 Thomson、ECE、MPX、RADCAM/MANTIS、CXRS、DNBI、FIDA、边界探针和高速成像共同支持位形、剖面和先进偏滤器研究。

主要系统：family: active；systems: FIR interferometer；incoherent Thomson；CXRS with DNBI；FIDA；developing CTS；measuredQuantities: line density；ne/Te；Ti/flow/impurity；fast ions；evidence: E3-E4/D3-D4；CTS 仍在开发；realTimeUse: FIR/TS 等进入实时状态和控制；family: passive；systems: 200+ magnetics；ECE；MPX/SXR；RADCAM/MANTIS；fast cameras；measuredQuantities: shape/MHD；Te；radiation/fronts；edge dynamics；evidence: E4/D4；realTimeUse: 多系统向 MARTe2/PCS 提供参数

测量/传感：flux loops/pickup coils/LTCC probes；FIR hot-electron bolometers；Nd:YAG Thomson/polychromators；ECE receivers；spectrometers；camera arrays；probes

实时与 PCS 接口：MARTe2-based TCV control；RAPTOR/RAPDENS observers；MDSplus shot and real-time trees

数据平台：systems: MDSplus；TCV real-time trees；EPFL analysis routines；access: 合作/教学案例可访问；未发现全量匿名 shot repository；evidence: EPFL official diagnostics/control pages

代表工作概述：200+ 磁测量用于形状和 MHD；14 弦 FIR 快速密度；百余 polychromator Thomson、分析延迟低于 0.5 ms；RADCAM/MANTIS 辐射/偏滤器成像；诊断输入 RAPTOR/RAPDENS

证据边界：灵活研究装置端口与维护条件优于电厂；实时诊断的延迟数字不能外推到所有系统；CTS 等系统仍是开发状态，不能写成例行能力

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSI-002 | DG0 | MDSplus 脉冲树、数据采集与时序数据管理 | E4 | D4 |
| DG6-035 | DG6 | 气体喷注成像：边缘丝状体与湍流 | E4 | D4 |
| DG7-039 | DG7 | Balmer/Stark偏滤器谱：脱靶、再结合与中性压力 | E4 | D4 |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | D3 |
| DSI-016 | DG9 | ECRad 电子回旋辐射输运与 ECE 合成诊断 | E3 | D3 |
| DSI-031 | DG11 | RAPTOR 实时剖面状态观测器 | E3 | D3 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | TCV Diagnostics | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | TCV Active Diagnostics | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | TCV Passive Diagnostics | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | MARTe2 | official-enabling / 运行框架，不包含完整 TCV 诊断配置 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | TCV data and diagnostics routines | not-public / 官方系统介绍页已移入参考来源；生产数据/代码需合作且未发现统一公共仓库 | 未公开 |

## 17.17  Wendelstein 7-X

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化仿星器（非托卡马克参照） | 德国 | Max Planck Institute for Plasma Physics | 长脉冲实验、维护与后续 campaign 准备 | DG0；DG2；DG3；DG4；DG5；DG6；DG7；DG8；DG10；DG11 |

诊断概况：W7-X 约四十五套诊断利用大量端口和三维磁构型，强调冗余物理原理、长脉冲连续采集和热事件自动识别。磁、Thomson、ECE、干涉、XICS/CXRS、bolometry、SXR、反射计、快离子、IR/visible/EDICAM 与边界探针共同构成长稳态参照；其 ArchiveDB/日志和 Web live monitoring 对数字孪生很有价值。

主要系统：family: steady-state-plasma；systems: Thomson；ECE；interferometry；XICS/CXRS；bolometry/SXR；reflectometry；magnetics；measuredQuantities: ne/Te/Ti/flow；radiation；MHD/turbulence；configuration；evidence: E4/D4；realTimeUse: selected control/monitoring parameters；family: thermal-machine；systems: IR/visible endoscopes；EDICAM；water/calorimetry signals；superconducting coil protection；measuredQuantities: PFC temperature/thermal events；machine state；magnet health；evidence: E3-E4/D3-D4；realTimeUse: automatic event detection and protection preparation

测量/传感：laser/microwave diagnostics；X-ray and bolometer arrays；spectrometers；IR/visible cameras；magnetic/edge probes；cryogenic/magnet sensors

实时与 PCS 接口：W7-X control/safety systems；continuous DAQ and ArchiveDB；web live monitoring；thermal-event algorithms

数据平台：systems: W7-X ArchiveDB；WebAPI/live monitoring；experiment programs/logbook；access: public APIs/selected datasets and collaboration access; exact product availability varies；evidence: official W7-X and peer-reviewed data-system papers

代表工作概述：约 45 套诊断、同参数多原理冗余；长脉冲 IR thermography 自动热事件检测；Web-based live data/state/video monitoring；ArchiveDB/连续 DAQ；三维合成诊断/磁构型映射

证据边界：三维几何使视线和磁面映射比轴对称托卡马克更复杂；长脉冲连续数据要求时间窗、状态段和标定事件可查询；W7-X 无 D-T 中子环境，不能替代燃烧电厂诊断辐照验证

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-006 | DG8 | W7-X 长脉冲热事件自动检测与图像数据库 | E4 | D4 |
| PDT-018 | DG8 | W7-X 超导线圈独立保护与设备状态链 | E3 | D3 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Overview of diagnostic performance and results for the first operation phase in Wendelstein 7-X (invited) | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | Observation of thermal events on the plasma facing components of Wendelstein 7-X | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | Next generation web based live data monitoring for W7-X | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | W7-X ArchiveDB Web API | official-enabling / 公开接口；数据产品和语义需按文档/合作规则解释 | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | W7-X diagnostic production code | not-public / 系统介绍页不是源码；完整生产代码未发现统一公共仓库 | 未公开 |

## 17.18  WEST

| 类型 | 国家/地区 | 运营方 | 状态 | 覆盖任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长脉冲钨环境托卡马克 | 法国 | CEA-IRFM / EUROfusion | 运行中的长脉冲研究装置 | DG0；DG1；DG2；DG4；DG6；DG7；DG8；DG9；DG11 |

诊断概况：WEST 的诊断重点是主动冷却钨偏滤器、长脉冲壁状态和稳态场景。红外壁监视、超高分辨率热成像、FBG/热电偶、可见/X 射线、ECEI、磁与核心剖面诊断一方面服务物理分析，另一方面通过 Wall Monitoring System 进入实时保护/功率退让。

主要系统：family: pfc-thermal；systems: wide-angle IR endoscopes；high-resolution IR endoscope；FBG/thermocouple arrays；visible cameras；measuredQuantities: surface temperature；hot spots；heat load/thermal events；evidence: E4/D4；realTimeUse: WMS → PCS/RF actuators；family: plasma；systems: magnetics；interferometry；ECE/ECEI；spectroscopy；X-ray/bolometry；measuredQuantities: equilibrium；ne/Te；MHD/radiation/impurity；evidence: E3-E4/D3-D4；ECEI commissioning history must be versioned；realTimeUse: selected parameters

测量/传感：IR/visible cameras and endoscopes；FBG and thermocouples；magnetic coils；ECE receivers；CdTe X-ray detector；spectrometers

实时与 PCS 接口：WMS to central PCS；shared-memory/real-time imaging chain；verified RF command path for thermal protection

数据平台：systems: WEST facility archive；real-time WMS streams；access: collaboration access; papers/selected data public；evidence: CEA/IRFM primary reports and papers

代表工作概述：红外 Wall Monitoring System 与 RF 退让；100 µm 级高分辨率 divertor thermography；FBG 在下偏滤器超过 2600 炮的温度数据库；CIVA/IR synthetic diagnostic 支持视线、遮挡和温度反演

证据边界：IR 温度受发射率、反射、沉积、遮挡和几何映射影响；FBG 需区分温度/应变交叉敏感与高温漂移；特定热保护统计不能代表全机可用率或安全等级

| 工作 ID | 任务 | 代表工作 | 证据 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDT-004 | DG8 | WEST 红外壁监视到射频功率退让的实时闭环 | E4 | D4 |
| PDT-005 | DG8 | WEST 下偏滤器 FBG 多点温度长期监测 | E4 | D4 |
| DSI-001 | DG0 | IMAS 接口数据结构与数据字典 | E3 | D3 |
| DG2-010 | DG2 | 扫频/脉冲反射计：密度剖面和实时映射 | E3 | D3 |
| DG7-037 | DG7 | 红外热成像：PFC表面温度与热流 | E2 | D2 |
| DSI-013 | DG9 | ToFu 三维几何、辐射前向模型与层析工具箱 | E2 | D2 |

| 年份/类型 | 论文或软件 | 来源/关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | WEST operation with real time feed back control based on wall component temperature toward machine protection in a steady state tungsten environment | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | First temperature database achieved with Fiber Bragg Grating sensors in uncooled plasma facing components of the WEST lower divertor | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Surface temperature measurement from infrared synthetic diagnostic in preparation for ITER operations | Nuclear Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 软件 | WEST WMS/IR processing | not-public / 论文公开，生产代码未发现公共仓库 | 未公开 |
| 软件 | CIVA IR synthetic diagnostic integration | commercial / 官方案例；不是开源工具 | 打开原始来源 ↗ |

18 / DIGITAL-TWIN GAP

# 诊断集成距离数字孪生还缺什么

判断口径 已有仪器、数据库、合成诊断或多诊断反演，并不自动构成数字孪生。最终目标还要求实体状态同步、双向模型—观测闭环、配置权威、不确定度、实时质量、生命周期证据和受治理决策接口。

| 差距 | 需要补齐的能力 |
| --- | --- |
| 配置权威 | 几何、坐标、通道、标定、材料和算法必须绑定到装置/炮次/维护版本。 |
| 不确定度 | 从原始噪声、响应、反演、模型偏差到融合状态的预算仍不完整。 |
| 可观测性 | 电厂端口受限与诊断失效下，关键状态的冗余和独立性尚需设计。 |
| 前向闭环 | 物理/工程模型到仪器信号、再到实测残差和模型更新的闭环尚未普遍工程化。 |
| 实时确定性 | 平均延迟不足以证明 PCS/保护接口；需最坏时延、丢包、重启和故障注入。 |
| 跨装置迁移 | 几何、噪声、场景和标签漂移使算法与 AI 不能直接跨装置复制。 |
| 生命周期 | 建设、调试、运行、维护和退役数据尚未进入统一设备树与证据主线。 |
| 责任边界 | 诊断孪生、操作员、PCS、机器保护和核安全链的权限、审批与回滚需明确。 |

19 / FUSIONDIGITAL ROADMAP

# 从磁诊断可信回放，到整厂诊断数字孪生

## 从 DINA/MEQ 控制服务走向诊断孪生的近期路线

第一阶段先建立磁诊断可信链。把线圈和结构配置、磁探针/磁通环/Rogowski 几何、标定、涡流模型、MEQ/DINA 输入输出、平衡残差和控制器使用的状态统一版本化。目标不是立即替换现有平衡代码，而是做到同一炮次可回放、同一配置可复现、不同算法可比较、每个状态有质量与延迟说明。

第二阶段加入合成诊断和独立观测。优先选择 interferometry、Thomson scattering、ECE、bolometry/IR 等与平衡和控制状态互补、公开方法成熟的链路。为每个诊断建立几何、响应、噪声和采样模型；把物理模拟映射到观测空间；通过真实炮次残差校准适用域。

第三阶段建立多诊断状态服务。围绕边界、密度/温度剖面、辐射功率、热负荷和装置健康形成带不确定度的联合状态，不把所有算法塞进一个进程，而是通过统一数据契约发布状态、质量、时间和证据。先做离线和影子模式，再向 PCS/HMI 提供只读候选状态。

第四阶段进入系统级 SIL/HIL。把真实采集软件、网络、时间同步、PCS、保护接口和故障注入纳入测试，验证最坏延迟、缺失、饱和、漂移和错误配置。只有通过版本门和治理审批的诊断产品才允许影响受控执行器；机器保护和安全链保持独立权威。

第五阶段扩展到电厂。把磁体、结构、低温、真空、氚、热循环、能量转换和远程维护状态与等离子体事件对齐，建立部件剩余寿命、可用率和维护优化服务。最终目标是让每次设计变更、安装偏差、放电、异常、检修和退役活动进入同一证据主线，为低成本、高效率、可靠可用和安全可证服务。

## 建议的联合攻关工作包

WP0 建立诊断资产与配置基线：设备树、通道、坐标、几何、单位、时间、标定、版本、责任人和数据权限。WP1 建立磁诊断与平衡重建基准：MEQ/DINA/EFIT 类工作流、真空场/涡流、残差、回放和算法对比。WP2 建立电子态与热负荷诊断链：干涉/ECE/Thomson/IR/bolometry 的响应与不确定度。WP3 建立合成诊断平台：共享几何、原子数据、噪声、采样和 VVUQ，用高保真模型支撑快速代理。WP4 建立集成状态估计与质量门：多诊断融合、OOD、降级和可解释残差。WP5 建立诊断—PCS/HMI/SIL/HIL 接口：只读影子、实时预算、故障注入、权限与回滚。WP6 建立工程设备健康链：力/位移/应变/温度等传感器与电磁—热—结构模型对接，并逐步扩展到低温、真空、氚和能量转换系统。

验收不应只看模型精度平均值。每个工作包至少交付：可执行配置、数据字典、标定和不确定度说明、训练/验证/盲测划分、跨场景结果、失败案例、运行时与资源、接口契约、版本与来源、适用域、降级策略以及可回放样例。

图 19-1  FusionDigital 聚变诊断数字孪生的分阶段发展路线。

20 / PAPER, CODE & DATA INDEX

# 论文、代码与数据索引

所有链接均指向论文 DOI/机构原始页面、官方文档或代码仓库。not-public 表示没有找到可公开的对应实现，其链接保持为空；enabling 表示支撑诊断工作流，但不是该论文的直接实现。

## 20.1  唯一论文与官方来源

| 年 | 作者 | 题名 | 来源 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 未完整列出 | XICSRT documentation | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | Andrea Burlando; Luciana Barucca; Fabio Giannetti; Cristiano Ciurluini; Francesco Colliva; Giorgio Mongiardini; Carlo Bima; Alberto Traverso; Amelia Tincani; Marco Mantero | Water cooled lithium lead balance of plant indirectly coupled with power conversion system operated with small energy storage in EU DEMO | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | 未完整列出 | Universal Data Access official repository and documentation | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | 未完整列出 | ToFu official documentation | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | 未完整列出 | OMAS documentation | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | 未完整列出 | InDiCA package release | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | 未完整列出 | InDiCA official documentation | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | 未完整列出 | ITER Cooling Water | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | 未完整列出 | FAIR4Fusion project and blueprint | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | 未完整列出 | DisruptionPy official repository and documentation | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | Joris Paret; Brian Sammuli; Víctor Costa Pérez; Nathaniel Saura; Laura Hernández Cubo; Daniel Iglesias | Design and implementation of machine learning-based anomaly detection in the ITER Tokamak Systems Monitor | Frontiers in Physics | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | 未完整列出 | Calcam documentation | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2026 | Scott Silburn; James Harrison; Tom Farley; Jordan Cavalier; Sam Van Stroud; Jamie McGowan; Augustin Marignier; Emily Nurse; Christian Gutschow; Mark Smithies; Alasdair Wynn; Rhys Doyle; et al. (15 authors) | Calcam | Zenodo | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | N.S. Zhiltsov; G.S. Kurskiev; S.Yu. Tolstyakov; V.A. Solovey; A.N. Koval; E.E. Tkachenko; S.E. Aleksandrov; N.N. Bakharev; I.M. Balachenkov; A.N. Bazhenov; P.V. Chernakov; S.V. Filippov; et al. (36 authors) | Thomson scattering diagnostics at the Globus-M2 tokamak | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | T. Verdier; J. Rasmussen; J. Stober; S. K. Nielsen | Robust monitoring of thermal and fast ions using collective Thomson scattering: Combining physics- and data-driven background estimation | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | 未完整列出 | Release of IMAS infrastructure and physics models as open source | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | Marie-Helene Aumeunier; Alexis Juven; Priyanka Jena; Vincent Martin; Martin Kocan | Prediction and evaluation of measurement performances of imaging diagnostics for ITER wall protection | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | S. Polosatkin; V. Belykh; A. Rovenskikh | Neutral particle analyzer for plasma diagnostics on tokamak ST40 | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | 未完整列出 | NSTX-U Data Management Plan | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | Azarakhsh Jalalvand; SangKyeun Kim; Jaemin Seo; Qiming Hu; Max Curie; Peter Steiner; Andrew Oakleigh Nelson; Yong-Su Na; Egemen Kolemen | Multimodal super-resolution: discovering hidden physics and its application to fusion plasmas | Nature Communications | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | Maylis Carrard; R Sabot; Y Moudden; F Clairet; C Jammes; C Bouchand; C Bottereau | Implementation of real-time reflectometry for electronic density profile reconstruction on the WEST tokamak | Plasma Physics and Controlled Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | 未完整列出 | How ITER quantifies fusion power | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2025 | J. Dankowski; J. Bielecki; J. Błądek; S. Conroy; B. Coriton; G. Croci; D. Dworaka; G. Ericsson; J. Eriksson; A. Wójcik-Gargula; A. Hjalmarsson; A. Jardin; et al. (27 authors) | Development and performance of the thin-foil proton recoil spectrometer for ITER plasma diagnostics | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | A. LeViness; S.A. Lazerson; A. Jansen van Vuuren; J. Rueda-Rueda; M. Beurskens; S. Bozhenkov; K.J. Brunner; O.P. Ford; G. Fuchert; M. Garcìa-Muñoz; M. Isobe; C. Killer; et al. (18 authors) | Validation of a synthetic fast ion loss detector model for Wendelstein 7-X | Nuclear Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | R. A. Tinguely; A. M. Rosenthal; M. Silva Sa; M. Jean; I. Abramovic | Synthetic measurements of runaway electron synchrotron emission in the SPARC tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Yuming Liu; Rong Yan; Lei Mu; Yefan Zhu; Rui Ding; Yu Zhang; Jiao Peng; Niuxian Liu; Baoguo Wang; Chenxue Wang; Junling Chen | Studies of the material erosion and deposition during the wall conditioning processes using quartz crystal microbalance in EAST | Nuclear Materials and Energy | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | D. Vezinet; C. J. Perks; E. Panontin; S. Normile; R. A. Tinguely; J. Rice; M. Reinke; M. Cario; J. Raimond; A. Hoffmann; E. Dubas; A. Saltos; et al. (13 authors) | SPARC x-ray diagnostics: Technical and functional overview | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | F Lucchini; A Frescura; R Torchio; P Alotto; P Bettini | Reduced order modeling for real-time monitoring of structural displacements due to electromagnetic forces in large scale tokamaks | Plasma Physics and Controlled Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | C. Perks; D. Vezinet; J. E. Rice; M. L. Reinke | Performance predictions of the SPARC x-ray crystal spectrometers for ion temperature and toroidal rotation measurements | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | M. L. Reinke; I. Abramovic; A. Albert; K. Asai; J. Ball; J. Batko; J. Brettingen; D. Brunner; M. Cario; J. Carmichael; C. Chrobak; A. Creely; et al. (87 authors) | Overview of the early campaign diagnostics for the SPARC tokamak (invited) | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | G. H. Park; H. J. Kim; J. H. Lee | Optimized collection optic design for divertor Thomson scattering diagnostics in KSTAR | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | 未完整列出 | JET Active Gas Handling System—operating experience and lessons learned from recent D-T campaigns | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | L. C. Ingesson; A. Doblas; A. Gandhi; S. Jahanbakhsh; H. Meister | Generic approach to assess the measuring performance of total-radiated power quantities by multi-channel resistive bolometer diagnostics on fusion experiments | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Y. Lin; V. Nikolaeva; D. Hachmeister; E. Kowalski; M. L. Reinke | Edge scanning reflectometry for density profile measurement on the SPARC tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | ITER Organization | Diagnostics: maintaining the power balance | ITER official website | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Dong-Kwon Kim; Jaehyun Lee; Dong Jae Lee; Gunsu S. Yun | Development of a toroidally resolved broadband ECE imaging system for measurement of turbulent fluctuations on the KSTAR | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | A. Jansen van Vuuren; J. Garcia-Dominguez; J. Hidalgo-Salaverri; J. Segado-Fernandez; A. LeViness; J. Ayllon-Guerola; J. Rueda-Rueda; S.A. Lazerson; J. Galdon-Quiroga; M. Garcia-Munoz; N. Pablant | Development of a scintillator based fast-ion loss detector for the Wendelstein 7-X stellarator | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | T. L. Rhodes; W. A. Peebles; Lei Zeng; Valerian Hall-Chen; Kevin Ronald; S. Kubota; Yusong Meng; R. Lantsov; C. M. Michael; N. A. Crocker; R. Scannell | Design of a low frequency, density profile reflectometer system for the MAST-U spherical tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | F. da Silva; S. Heuraux; T. Ribeiro; E. Ricardo; J. Santos; A. Silva; J. Ferreira; J. Vicente; G. De Masi; O. Tudisco; R. Cavazzana; G. Marchiori; et al. (14 authors) | An overview of the evolution of the modeling of reflectometry diagnostics in fusion plasmas using finite-difference time-domain codes | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2024 | Bo S Schmidt; Jesús Poley-Sanjuán; José Rueda-Rueda; Joaquín Galdon-Quíroga; Marcelo Baquero-Ruiz; Henrik Järleblad; Bernard C G Reman; Mads Rud; Andrea Valentini; Manuel García-Muñoz; Mirko Salewski | A new FILDSIM model for improved velocity-space sensitivity modelling and reconstructions | Plasma Physics and Controlled Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | 未完整列出 | Toroidal field magnet energized | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | ITER Organization | Testing neutral beam diagnostics | ITER official website | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | 未完整列出 | Progress on the design and prototyping of SPARC diagnostics | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | Zuowei Wen; Guoliang Yuan; Yong Li; Qingwei Yang; Jun Li; Li Zhao; Lingfeng Wei; Jinwen Zhang | Neutronic analysis and measurement performance assessment of ITER neutron flux monitor system | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | 未完整列出 | JET Exhaust Detritiation System replacement—design, commissioning, and operation | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | Zichao LIN; Hongming ZHANG; Fudi WANG; Cheonho BAE; Jia FU; Yifei JIN; Di’an LU; Shengyu FU; Jiankang LI; Bo LYU | Inversion techniques to obtain local rotation velocity and ion temperature profiles for the x-ray crystal spectrometer on EAST | Plasma Science and Technology | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | T. E. Benedett; J. Chen; D. L. Brower; R. Yoneda; L. L. Lao; J. McClenaghan | Implementing Faraday effect measurement constraints into the Grad–Shafranov equilibrium fitting code EFIT | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2023 | 未完整列出 | Design and Prototyping of Remote Handling Electrical Connector for Diagnostic Rack in ITER | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2022 | N. Offeddu; C. Wüthrich; W. Han; C. Theiler; T. Golfinopoulos; J. L. Terry; E. Marmar; C. Galperti; Y. Andrebe; B. P. Duval; R. Bertizzolo; A. Clement; et al. (16 authors) | Gas puff imaging on the TCV tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2022 | S K Hansen; M Porkolab; J-P Bähner; Z Huang; A von Stechow; O Grulke; E M Edlund; F Wilms; A Bañón Navarro; F Jenko; E Sánchez | Development of a synthetic phase contrast imaging diagnostic for turbulence studies at Wendelstein 7-X | Plasma Physics and Controlled Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2022 | L.Y. Meng; J.C. Xu; J.B. Liu; L. Cao; P. Wang; A. Li; L. Yu; G.S. Xu; L. Wang | Development of Langmuir probe array for the new lower tungsten divertor in EAST | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2022 | T. Ido; M. Hasegawa; R. Ikezoe; T. Onchi; K. Hanada; H. Idei; K. Kuroda; Y. Nagashima | Conceptual design of a heavy ion beam probe for the QUEST spherical tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | 未完整列出 | WEST operation with real time feed back control based on wall component temperature toward machine protection in a steady state tungsten environment | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | A Sperduti; I Klimek; S Conroy; M Cecconello; M Gorelenkova; A Snicker | Validation of neutron emission and neutron energy spectrum calculations on a Mega Ampere Spherical Tokamak with directional relativistic spectrum simulator | Plasma Physics and Controlled Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | J. Svoboda; J. Cavalier; O. Ficker; M. Imríšek; J. Mlynář; M. Hron | Tomotok: python package for tomography of tokamak plasma radiation | Journal of Instrumentation | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | M. Tomes; M. Carr; A. Meakins; M. Sos; P. Bohm; P. Bilkova; M. Imrisek; F. Jaulmes; I. Borodkina; J. Hecko; M. Hron; R. Panek | Thomson scattering synthetic diagnostic module for the Cherab framework | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | C. Marini; C. S. Collins; M. A. Van Zeeland; K. E. Thome; W. W. Heidbrink; D. Lin | The imaging fast ion D-alpha diagnostic (IFIDA) on DIII-D | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | J. Gonzalez-Martin; M. Garcia-Munoz; B. Sieglin; A. Herrmann; T. Lunt; J. Ayllon-Guerola; J. Galdon-Quiroga; J. Hidalgo-Salaverri; A. Kovacsik; J. F. Rivero-Rodriguez; L. Sanchis; D. Silvagni; et al. (14 authors) | Self-adaptive diagnostic of radial fast-ion loss measurements on the ASDEX Upgrade tokamak (invited) | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | S. R. Haskey; L. Stagner; B. A. Grierson; C. Chrystal; G. H. DeGrandchamp; W. W. Heidbrink; M. A. Van Zeeland; S. Vincena | Radially resolved active charge exchange measurements of the hydrogenic isotope fraction on DIII-D | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | F. Sciortino; N. M. Cao; N. T. Howard; E. S. Marmar; J. E. Rice | Particle transport constraints via Bayesian spectral fitting of multiple atomic lines | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | E. Ricardo; F. da Silva; S. Heuraux; A. Silva | On the edge turbulence effects on the density profile reconstruction using O-mode reflectometers | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | B. Eriksson; S. Conroy; G. Ericsson; J. Eriksson; L. Giacomelli; A. Hjalmarsson; M. Weiszflog | New method for time alignment and time calibration of the TOFOR time-of-flight neutron spectrometer at JET | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | Shin KAJITA; Santosh P. PANDYA; Richard O'CONNOR; Robin BARNSLEY; Huxford ROGER | Investigation of Light Transmission Efficiency in ITER Hard X-Ray Monitor | Plasma and Fusion Research | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | 未完整列出 | Integrated data analysis with Minerva at W7-X | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | Y. Corre; N. Chanet; R. Cotillard; J. Gaspar; G. Laffont; C. Pocheau; G. Caulier; C. Destouches; J-L. Gardarein; M. Firdaouss; M. Houry; M. Missirlian; et al. (14 authors) | First temperature database achieved with Fiber Bragg Grating sensors in uncooled plasma facing components of the WEST lower divertor | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | Shigeru O’hira; Yuki Edao; Kanetsugu Isobe; Yasunori Iwai | Development of a compact real-time process gas analysis system for tritium accountancy for a DEMO fusion reactor by an application of laser Raman spectroscopy | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2021 | C. Chrystal; S. R. Haskey; K. H. Burrell; B. A. Grierson; C. S. Collins | Charge exchange recombination spectroscopy measurements of DIII-D poloidal rotation with poloidal asymmetry in angular rotation | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | 未完整列出 | Synthetic modeling of ITER XRCS-Core diagnostic | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | B. Geiger; L. Stagner; W.W. Heidbrink; R. Dux; R. Fischer; Y. Fujiwara; A.V. Garcia; A. S. Jacobsen; A. Jansen van Vuuren; A. N. Karpushov; D. Liu; P. A. Schneider; et al. (15 authors) | Progress in modelling fast-ion D-alpha spectra and neutral particle analyzer fluxes using FIDASIM | Plasma Physics and Controlled Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | 未完整列出 | Observation of thermal events on the plasma facing components of Wendelstein 7-X | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | G. Manduchi; A. Rigonii; T.W. Fredian; J.A. Stillerman; A. Neto; F. Sartori | MARTe2 and MDSplus integration for a comprehensive fast control and data acquisition system | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | F. Sciortino; N.T. Howard; E.S. Marmar; T. Odstrcil; N.M. Cao; R. Dux; A.E. Hubbard; J.W. Hughes; J.H. Irby; Y.M. Marzouk; L.M. Milanese; M.L. Reinke; et al. (14 authors) | Inference of experimental radial impurity transport on Alcator C-Mod: Bayesian parameter estimation and model selection | Nuclear Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | Fusion for Energy | ITER neutron activation system technical specification | Official procurement technical specification | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | Xingli Wang; Zhen Chen; Wanjing Wang; Yuping Xu; Qiang Li; Chunyi Xie; Jichao Wang; Zhongshi Yang; Guang-Nan Luo | Fibre Bragg grating sensors for fusion diagnostics: Temperature monitoring of a tungsten mono-block mock-up under high heat flux | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | S.S. Denk; R. Fischer; E. Poli; O. Maj; S.K. Nielsen; J. Rasmussen; M. Stejner; M. Willensdorfer | ECRad: An electron cyclotron radiation transport solver for advanced data analysis in thermal and non-thermal fusion plasmas | Computer Physics Communications | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | F. Matos; J. Svensson; A. Pavone; T. Odstrčil; F. Jenko | Deep learning for Gaussian process soft x-ray tomography model selection in the ASDEX Upgrade tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | M. Romanelli; R. Coelho; D. Coster; J. Ferreira; L. Fleury; S. Henderson; J. Hollocombe; F. Imbeaux; T. Jonsson; L. Kogan; O. Meneghini; A. Merle; et al. (19 authors) | Code Integration, Data Verification, and Models Validation Using the ITER Integrated Modeling and Analysis System (IMAS) in EUROfusion | Fusion Science and Technology | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | A. D. Melnik; V. I. Afanasyev; V. I. Davydenko; A. V. Kolmogorov; M. I. Mironov; A. S. Navolotsky; V. G. Nesenevich; M. P. Petrov; S. Ya. Petrov; F. V. Chernyshev | Bench tests of a helium ion source for the neutral particle diagnostic system of the ITER tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2020 | S. Schmuck; J. Svensson; L. Figini; D. Micheletti; R.B. Morales | Bayesian inference using JET’s microwave diagnostic system | Nuclear Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | M.M. Xue; D.L. Chen; B. Shen; Y. Wang; T.H. Shi; H.H. Wang; Y.W. Sun; J.P. Qian; H. Xiao; B.J. Xiao | Upgrade of poloidal field coils current measurement system on Experimental Advanced Superconducting Tokamak | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | J. H. Yu; M. J. Baldwin; M. J. Simmonds; A. Založnik | Time-resolved laser-induced desorption spectroscopy (LIDS) for quantified in-situ hydrogen isotope retention measurement and removal from plasma facing materials | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Fabio Moro; Basilio Esposito; Daniele Marocco; Salvatore Podda; Fulvio Pompili; Marco Riva; Davide Flammini; Andrea Colangeli; Ryszard Kantor | The ITER radial neutron camera in-port system: Nuclear analyses in support of its design development | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | M. Cecconello; R. Miklaszewski; D. Marocco; S. Conroy; F. Moro; B. Esposito; S. Podda; B. Bienkowska; A. Szydlowski | Strategy and guidelines for the calibration of the ITER Radial Neutron Camera | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Ivan Ďuran; Slavomír Entler; Ondřej Grover; Inessa Bolshakova; Karel Výborný; Martin Kočan; Tomáš Jirman; George Vayakis; Oleksandr Vasyliev; Maksym Radishevskyi; Zhenxing Wang; Daniel Neumaier | Status of steady-state magnetic diagnostic for ITER and outlook for possible materials of Hall sensors for DEMO | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | S. Entler; I. Duran; M. Kocan; G. Vayakis; M. Kohout; J. Sebek; P. Sladek; O. Grover; K. Vyborny | Prospects for the steady-state magnetic diagnostic based on antimony Hall sensors for future fusion power reactors | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Julian Kates-Harbeck; Alexey Svyatkovskiy; William Tang | Predicting disruptive instabilities in controlled fusion plasmas through deep learning | Nature | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | H. Meister; F. Penzel; Z. Szabo-Balint; R. Reichle; L.C. Ingesson | Performance estimations for the ITER bolometer diagnostic | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | K. Fukui; K. Kamiy; K. Natsume; K. Kawano; T. Isono; K. Kizu; H. Murakami; K. Tsuchiya; R. Heller | Monitoring and control of the magnet system of JT-60SA | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Divertor spectroscopy team | Inference of divertor ionisation and recombination from Balmer spectroscopy | arXiv | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | 未完整列出 | High-performance orbit-following code ASCOT5 for Monte Carlo simulations in fusion plasmas | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | M.M. Xue; B. Shen; D.L. Chen; Y. Wang; T.H. Shi; H.H. Wang; Y.W. Sun; J.P. Qian; H. Xiao; B.J. Xiao | Fiber-optic current sensor for plasma current on experimental advanced superconducting tokamak | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Doğuş Karabulut; Anton Miazin; Andrei Gusarov; Philippe Moreau; Willem Leysen; Patrice Mégret; Marc Wuilpart | Effect of Faraday mirror imperfections in a fiber optic current sensor dedicated to ITER | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | Salvatore Almaviva; Luisa Caneve; Francesco Colao; Giorgio Maddaluno | Deuterium detection and quantification by laser-induced breakdown spectroscopy and calibration-free analysis in ITER relevant samples | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2019 | 未完整列出 | Comparative study of fast-ion diagnostics using orbit-following simulations | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | 未完整列出 | The Design of Data Acquisition System for EAST Technical Diagnostic System | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | M. Hoppe; O. Embréus; R.A. Tinguely; R.S. Granetz; A. Stahl; T. Fülöp | SOFT: a synthetic synchrotron diagnostic for runaway electrons | Nuclear Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | 未完整列出 | Remote handling confirmed | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | F. Felici; J. Citrin; A.A. Teplukhina; J. Redondo; C. Bourdelle; F. Imbeaux; O. Sauter | Real-time-capable prediction of temperature and density profiles in a tokamak using RAPTOR and a first-principle-based transport model | Nuclear Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | T. Fredian; J. Stillerman; G. Manduchi; A. Rigoni; K. Erickson; T. Schröder | MDSplus yesterday, today and tomorrow | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | M. Carr; A. Meakins; M. Bernert; P. David; C. Giroud; J. Harrison; S. Henderson; B. Lipschultz; F. Reimold | Description of complex viewing geometries of fusion tomography diagnostics by ray-tracing | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | Dr Carine Giroud; Dr Alex Meakins; Dr Matthew Carr; Dr Alfonso Baciero; Mr Corentin Bertrand | CHERAB Spectroscopy Modelling Framework | Zenodo | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | M. Salewski; M. Nocente; A. S. Jacobsen; F. Binda; C. Cazzaniga; J. Eriksson; B. Geiger; G. Gorini; C. Hellesen; V. G. Kiptily; T. Koskela; S. B. Korsholm; et al. (24 authors) | Bayesian Integrated Data Analysis of Fast-Ion Measurements by Velocity-Space Tomography | Fusion Science and Technology | 打开原始来源 ↗ |
| 2018 | Rui MA; Fan XIA; Fei LING; Jiaxian LI | Acceleration optimization of real-time equilibrium reconstruction for HL-2A tokamak discharge control | Plasma Science and Technology | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | M.A. Chilenski; I.C. Faust; J.R. Walk | eqtools: Modular, extensible, open-source, cross-machine Python tools for working with magnetic equilibria | Computer Physics Communications | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | C. R. Seon; J. H. Hong; I. Song; J. Jang; H. Y. Lee; Y. H. An; B. S. Kim; T. M. Jeon; J. S. Park; W. Choe; H. G. Lee; S. Pak; et al. (18 authors) | VUV spectroscopy in impurity injection experiments at KSTAR using prototype ITER VUV spectrometer | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | Daojing Guo; Qiming Hu; Da Li; Chengshuo Shen; Nengchao Wang; Zhuo Huang; Mingxiang Huang; Yonghua Ding; Guo Xu; Qingquan Yu; Yuejin Tang; Ge Zhuang | Upgrade of the Mirnov probe arrays on the J-TEXT tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | L Hausammann; R M Churchill; L Shi | Synthetic diagnostic for the beam emission spectroscopy diagnostic using a full optical integration | Plasma Physics and Controlled Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | K. Verhaegh; B. Lipschultz; B.P. Duval; J.R. Harrison; H. Reimerdes; C. Theiler; B. Labit; R. Maurizio; C. Marini; F. Nespoli; U. Sheikh; C.K. Tsui; et al. (14 authors) | Spectroscopic investigations of divertor detachment in TCV | Nuclear Materials and Energy | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | 未完整列出 | R&D of a strain monitoring system for the EAST tungsten divertor | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | S. J. Zweben; J. L. Terry; D. P. Stotler; R. J. Maqueda | Invited Review Article: Gas puff imaging diagnostics of edge plasma turbulence in magnetic fusion devices | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | Chiara Piron; Gabriele Manduchi; Paolo Bettini; Federico Felici; Claudio Finotti; Paolo Franz; Ondrej Kudlacek; Giuseppe Marchiori; Lionello Marrelli; J.-M. Moret; Paolo Piovesan; Olivier Sauter; et al. (13 authors) | Integration of the state observer RAPTOR in the real-time MARTe framework at RFX-mod | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2017 | R. Scannell; M. Maslov; G. Naylor; T. O'Gorman; M. Kempenaars; M. Carr; P. Bilkova; P. Bohm; L. Giudicotti; R. Pasqualotto; M. Bassan; G. Vayakis; et al. (14 authors) | Design advances of the Core Plasma Thomson Scattering diagnostic for ITER | Journal of Instrumentation | 打开原始来源 ↗ |
| 2016 | Masao ISHIKAWA; Takashi KONDOH; Keigo TAKEDA; Kiyoshi ITAMI | Neutron Transport Analysis of the Processes Affecting the in situ Calibration of ITER In-Vessel Neutron Flux Monitors Equipped with a Micro-Fission Chamber System | Plasma and Fusion Research | 打开原始来源 ↗ |
| 2016 | H. Qu; T. Zhang; X. Han; H. M. Xiang; F. Wen; K. N. Geng; Y. M. Wang; D. F. Kong; J. Q. Cai; C. B. Huang; Y. Gao; X. Gao; et al. (13 authors) | Multi-channel poloidal correlation reflectometry on experimental advanced superconducting tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2016 | J. Eriksson; S. Conroy; E. Andersson Sundén; C. Hellesen | Calculating fusion neutron energy spectra from arbitrary reactant distributions | Computer Physics Communications | 打开原始来源 ↗ |
| 2016 | 未完整列出 | A High Voltage Signal Conditioner for the Quench Detection System of the ITER Superconducting Magnet | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2015 | Philippe Mertens; David A. Castaño Bardawil; Tétény Baross; Wolfgang Biel; Sebastian Friese; Nick Hawkes; Roger J.E. Jaspers; Vladislav Kotov; Yury Krasikov; Andreas Krimmer; Andrey Litnovsky; Oleksander Marchuk; et al. (18 authors) | Status of the R&D activities to the design of an ITER core CXRS diagnostic system | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2015 | R. Reichle; P. Andrew; P. Bates; O. Bede; N. Casal; C.H. Choi; R. Barnsley; C. Damiani; L. Bertalot; G. Dubus; J. Ferreol; G. Jagannathan; et al. (29 authors) | Review of the ITER diagnostics suite for erosion, deposition, dust and tritium measurements | Journal of Nuclear Materials | 打开原始来源 ↗ |
| 2014 | C. R. Seon; J. H. Hong; J. Jang; S. H. Lee; W. Choe; H. H. Lee; M. S. Cheon; S. Pak; H. G. Lee; W. Biel; R. Barnsley | Test of prototype ITER vacuum ultraviolet spectrometer and its application to impurity study in KSTAR plasmas | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2014 | E.E. Mukhin; R.A. Pitts; P. Andrew; I.M. Bukreev; P.V. Chernakov; L. Giudicotti; G. Huijsmans; M.M. Kochergin; A.N. Koval; A.S. Kukushkin; G.S. Kurskiev; A.E. Litvinov; et al. (18 authors) | Physical aspects of divertor Thomson scattering implementation on ITER | Nuclear Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2014 | D. W. Huang; Z. Y. Chen; Y. H. Luo; R. H. Tong; W. Yan; W. Jin; G. Zhuang | Hard X-ray spatial array diagnostics on Joint Texas Experimental Tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2014 | T. R. Younkin; T. M. Biewer; C. C. Klepper; C. Marcus | Description of the prototype diagnostic residual gas analyzer for ITER | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2013 | JET LIDAR team | The JET LIDAR Thomson scattering diagnostic | arXiv | 打开原始来源 ↗ |
| 2013 | 未完整列出 | Spectroscopic localization of water leaks in ITER | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2013 | N Teplova (Kosolapova); K Itoh; S-I Itoh; E Gusakov; S Heuraux; S Inagaki; M Sasaki; T Kobayashi; Y Nagashima; S Oldenbürger; A Fujisawa | On turbulence-correlation analysis based on correlation reflectometry | Physica Scripta | 打开原始来源 ↗ |
| 2013 | C A Michael; N Conway; B Crowley; O Jones; W W Heidbrink; S Pinches; E Braeken; R Akers; C Challis; M Turnyanskiy; A Patel; D Muir; et al. (14 authors) | Dual view FIDA measurements on MAST | Plasma Physics and Controlled Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2013 | Masaki TAKEUCHI; Tatsuo SUGIE; Hiroaki OGAWA; Masao ISHIKAWA; Takahiko SHIMADA; Yoshinori KUSAMA | Development of Divertor IR Thermography for ITER | Plasma and Fusion Research | 打开原始来源 ↗ |
| 2013 | Vasile Zoita; Sorin Soare; Teddy Craciunescu; Marian Curuia; Vasily Kiptily; Nick Balshaw; Patrick Blanchard; David Croft; Andrea Murari; Brian Syme | Definition of the radiation fields for the JET gamma-ray spectrometer diagnostics | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2013 | 未完整列出 | 3,000 sensors for detecting the quench | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2012 | D. Guszejnov; G. I. Pokol; I. Pusztai; D. Refy; S. Zoletnik; M. Lampert; Y. U. Nam | Three-dimensional modeling of beam emission spectroscopy measurements in fusion plasmas | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2012 | Jing Wu; Lieming Yao; Jianhua Zhu; Xiaoyu Han; Wenzhu Li | Profile Measurement of Ion Temperature and Toroidal Rotation Velocity with Charge Exchange Recombination Spectroscopy Diagnostics in the HL-2A Tokamak | Plasma Science and Technology | 打开原始来源 ↗ |
| 2012 | Junghee Kim; P. Andrew; R. Reichle | Plasma-Wall-Interaction Diagnostics in ITER: Dust, Erosion, and Tritium Retention | Fusion Science and Technology | 打开原始来源 ↗ |
| 2012 | G. T. von Nessi; M. J. Hole; J. Svensson; L. Appel | Evidence cross-validation and Bayesian inference of MAST plasma equilibria | Physics of Plasmas | 打开原始来源 ↗ |
| 2012 | C. F. Maggi; S. Brezinsek; M. F. Stamp; S. Griph; P. Heesterman; C. Hogben; A. Horton; A. Meigs; C. Morlock; W. Studholme; K.-D. Zastrow | A new visible spectroscopy diagnostic for the JET ITER-like wall main chamber | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2011 | Isabel Ribeiro; Carlo Damiani; Alessandro Tesini; Satoshi Kakudate; Mikko Siuko; Carlo Neri | The remote handling systems for ITER | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2011 | S. Simrock; R. Barnsley; L. Bertalot; C. Hansalia; W.D. Klotz; P. Makijarvi; R. Reichle; G. Vayakis; I. Yonekawa; C. Walker; A. Wallander; M. Walsh; et al. (13 authors) | Integration of the ITER diagnostic plant systems with CODAC | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2010 | G. R. McKee; R. J. Fonck; M. W. Shafer; I. U. Uzun-Kaymak; Z. Yan | Wide-field turbulence imaging with beam emission spectroscopy | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2010 | 未完整列出 | Technical diagnosis system for EAST tokamak | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2010 | 未完整列出 | Model data fusion | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2010 | R. Fischer; C. J. Fuchs; B. Kurzan; W. Suttrop; E. Wolfrum | Integrated Data Analysis of Profile Diagnostics at ASDEX Upgrade | Fusion Science and Technology | 打开原始来源 ↗ |
| 2010 | Yuejiang Shi; Fudi Wang; Baonian Wan; Manfred Bitter; Sanggon Lee; Jungyo Bak; Kennith Hill; Jia Fu; Yingying Li; Wei Zhang; Ang Ti; Bili Ling | Imaging x-ray crystal spectrometer on EAST | Plasma Physics and Controlled Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2010 | W. Rowan; M. Austin; J. Beno; R. Ellis; R. Feder; A. Ouroua; A. Patel; P. Phillips | Electron cyclotron emission diagnostic for ITER | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2010 | S.B. Korsholm; H. Bindslev; V. Furtula; F. Leipold; F. Meo; P.K. Michelsen; D. Moseev; S.K. Nielsen; M. Salewski; M. Stejner | Collective Thomson scattering capabilities to diagnose fusion plasmas | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment | 打开原始来源 ↗ |
| 2009 | Henrik Sjöstrand; E. Andersson Sundén; S. Conroy; G. Ericsson; M. Gatu Johnson; L. Giacomelli; G. Gorini; C. Hellesen; A. Hjalmarsson; S. Popovichev; E. Ronchi; M. Tardocchi; et al. (13 authors) | Gain stabilization control system of the upgraded magnetic proton recoil neutron spectrometer at JET | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2009 | Ph. Moreau; A. Le-Luyer; P. Hertout; F. Saint-Laurent; W. Zwingmann; J.M. Moret; Y. Martin | Design and performance analysis of ITER ex-vessel magnetic diagnostics | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2009 | M. J. Hole; L. C. Appel; R. Martin | A high resolution Mirnov array for the Mega Ampere Spherical Tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2008 | E. Tsakadze; H. Bindslev; S. B. Korsholm; A. W. Larsen; F. Meo; P. K. Michelsen; S. Michelsen; A. H. Nielsen; S. Nimb; B. Lauritzen; E. Nonbøl; N. Dubois | Fast Ion Collective Thomson Scattering Diagnostic for ITER: Design Elements | Fusion Science and Technology | 打开原始来源 ↗ |
| 2008 | S. Hiroki; S. Tanzawa; T. Arai; T. Abe | Development of water leak detection method in fusion reactors using water-soluble gas | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2008 | J Svensson; A Werner | Current tomography for axisymmetric plasmas | Plasma Physics and Controlled Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 2008 | W. W. Heidbrink; Y. Luo; C. M. Muscatello; Y. Zhu; K. H. Burrell | A new fast-ion Dα diagnostic for DIII-D | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2007 | George R. McKEE; Raymond J. FONCK; Deepak K. GUPTA; David J. SCHLOSSBERG; Morgan W. SHAFER; Réjean L. BOIVIN; Wayne SOLOMON | Plasma Turbulence Imaging via Beam Emission Spectroscopy in the Core of the DIII-D Tokamak | Plasma and Fusion Research | 打开原始来源 ↗ |
| 2007 | G. De Temmerman; R.A. Pitts; V.S. Voitsenya; L. Marot; G. Veres; M. Maurer; P. Oelhafen | First mirror tests for ITER: Influence of material choice on the erosion/deposition mechanisms affecting optical reflectivity | Journal of Nuclear Materials | 打开原始来源 ↗ |
| 2006 | Yuejiang Shi | Improved signal analysis for the calibration of the motional Stark effect diagnostic | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2004 | T. Kondoh; A. E. Costley; T. Sugie; Y. Kawano; A. Malaquias; C. I. Walker | Toroidal interferometer/polarimeter density measurement system on ITER | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 2003 | Tatsuo SUGIE; Alan COSTLEY; Artur MALAQUIAS; Chris WALKER | Spectroscopic Diagnostics for ITER | Journal of Plasma and Fusion Research | 打开原始来源 ↗ |
| 2003 | H.G Esser; G Neill; P Coad; G.F Matthews; D Jolovic; D Wilson; M Freisinger; V Philipps | Quartz microbalance: a time resolved diagnostic to measure material deposition in JET | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2003 | 未完整列出 | Protection system for the superconducting coils in WENDELSTEIN 7-X | 原始论文 / 官方来源 | 打开原始来源 ↗ |
| 2003 | ITER Diagnostics Division | ITER diagnostics design and implementation | IAEA technical proceedings | 打开原始来源 ↗ |
| 2001 | P.P Khvostenko; V.A Mikhailichenko; V.F Bogdanov; F.H Bohn; B Giesen; I.Yu Kucherenko; O Neubauer; G.E Notkin; M.M Sokolov; A.N Vertiporokh; S.N Vostrikov | Vibration measurements of the tokamaks components of TEXTOR and T-10 in operation | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 2001 | E Di Pietro; A Costley; T Inoue; A Krylov; A Panasenkov; Y Utin; G Vayakis; M Von Hellerman; M Yamada | Conceptual design and integration of a diagnostic neutral beam in ITER | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 1999 | R. Lässer; A.C. Bell; B. Grieveson; J.L. Hemmerich; R. Stagg; G.V. Atkins | The analytical gas chromatographic system of the JET Active Gas Handling System — tritium commissioning and use during DTE1 | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 1999 | J.A. Stillerman and T.W. Fredian | The MDSplus data acquisition system, current status and future directions | Fusion Engineering and Design / MIT PSFC | 打开原始来源 ↗ |
| 1998 | J.R Ferron; M.L Walker; L.L Lao; H.E. St John; D.A Humphreys; J.A Leuer | Real time equilibrium reconstruction for tokamak discharge control | Nuclear Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 1997 | D.G Nilson; T.N Carlstrom; D.N Hill; C.L Hsieh; G.D Porter; R.E Stockdale; J.C Evans | Divertor Thomson scattering on DIII-D | Fusion Engineering and Design | 打开原始来源 ↗ |
| 1997 | Y Hamada; A Nishizawa; Y Kawasumi; A Fujisawa; K Narihara; K Ida; A Ejiri; S Ohdachi; K Kawahata; K Toi; K Sato; T Seki; et al. (31 authors) | Density fluctuations in JIPP T-IIU tokamak plasmas measured by a heavy ion beam probe | Nuclear Fusion | 打开原始来源 ↗ |
| 1994 | D. F. da Cruz; A. J. H. Donné | Soft x-ray tomography diagnostic at the RTP tokamak | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |
| 1990 | D. Wróblewski; K. H. Burrell; L. L. Lao; P. Politzer; W. P. West | Motional Stark effect polarimetry for a current profile diagnostic in DIII-D | Review of Scientific Instruments | 打开原始来源 ↗ |

## 20.2  代码、软件与使能框架

| 名称 | 状态 | 制品 | 访问 | 与工作的关系 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMAS Data Dictionary | official-direct | source-code | public | ITER Organization 维护的数据模式与生成资产。 | 打开原始来源 ↗ |
| IMAS Python | official-direct | source-code | public | IDS 的 Python 访问层。 | 打开原始来源 ↗ |
| MDSplus | official-direct | source-code | public | 项目官方源代码与语言接口。 | 打开原始来源 ↗ |
| UDA | official-direct | source-code | public | UKAEA 维护的统一数据访问核心。 | 打开原始来源 ↗ |
| pyuda | official-direct | software-package | public | UDA 官方 Python 客户端发行包。 | 打开原始来源 ↗ |
| OMAS | official-direct | source-code | public | General Atomics Fusion 官方开源实现。 | 打开原始来源 ↗ |
| FAIR4Fusion production platform | not-public | source-code | not-public | 项目公开交付物以蓝图和治理材料为主，未核验到一个可代表全项目的生产代码库。 | 未公开 |
| Calcam | official-direct | source-code | public | EUROfusion/UKAEA 团队维护的几何标定软件。 | 打开原始来源 ↗ |
| MARTe2 | official-direct | source-code | public | Fusion for Energy 维护的 MARTe2 核心。 | 打开原始来源 ↗ |
| MDSplus | official-enabling | source-code | public | 官方数据系统；为集成链提供设备模型和归档，不是 MARTe2 本身。 | 打开原始来源 ↗ |
| ITER CODAC core/configuration assets | not-public | configuration-and-source | not-public | 生产 CODAC 与 Plant I&C 配置未作为一个可核验公共代码库开放。 | 未公开 |
| OpenMC | official-enabling | source-code | public | 中子响应与校准场计算的开源蒙特卡洛工具；不是 ITER RNC 校准工作流本体。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 装置积分器、涡流补偿和PCS接口未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | OVSS补偿系数和运行软件由项目配置控制。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 偏振解调与装置实时接口未发布。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | DIII-D MSE生产分析与标定库受控。 | 未公开 |
| OMFIT EFIT module | controlled-access | workflow-interface | authorized OMFIT access | EFIT配置/工作流接口，不等同rtEFIT源代码。 | 打开原始来源 ↗ |
| FreeGS | official-enabling | open-source-equilibrium-solver | public | 开放的Grad–Shafranov与合成磁信号基线。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | rtEFIT与PCS集成源码未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 装置TS拟合、自动质量控制和实时发布代码未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | JET LIDAR反卷积和运行分析代码未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 实时解缠、振动补偿和PCS接口受控。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 装置绝对标定库、射线追踪和实时事件算法未完整公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 装置实时反演服务未作为可部署仓库发布。 | 未公开 |
| OpenADAS | official-enabling | atomic-data-service | public/registration | 电荷交换与谱线原子数据，不是装置运行代码。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 生产谱拟合和几何库未公开。 | 未公开 |
| OpenADAS | official-enabling | atomic-data-service | public | 谱线与激发/电离数据。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 晶体射线追踪和生产层析代码未公开。 | 未公开 |
| FIDASIM | official-direct | open-source-fast-ion-diagnostic-forward-model | public | NPA/FIDA合成观测与中性响应。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 硬件控制和生产反演未公开。 | 未公开 |
| FIDASIM | official-direct | open-source-diagnostic-forward-model | public | MICER/CER合成谱。 | 打开原始来源 ↗ |
| OpenADAS | official-enabling | atomic-data-service | public | 原子速率。 | 打开原始来源 ↗ |
| FIDASIM | official-enabling | open-source-neutral-beam-forward-model | public | 束传播与CXRS合成信号；非ITER控制软件。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | ITER DNB控制/CXRS反演未公开。 | 未公开 |
| Cherab | official-enabling | open-source-radiation-forward-model | public | 视线/辐射合成观测。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 实时层析和健康管理代码未公开。 | 未公开 |
| Cherab | official-enabling | open-source-forward-model | public | 几何与发射合成；SXR响应需扩展。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 实时生产层析/MHD代码未公开。 | 未公开 |
| OpenADAS | official-enabling | atomic-data-service | public | VUV谱线/PEC/电离平衡。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 自动识别和仪器响应库未公开。 | 未公开 |
| OpenADAS | official-enabling | atomic-data-service | public | S/XB、PEC和连续谱系数。 | 打开原始来源 ↗ |
| Cherab | official-enabling | open-source-spectroscopy-forward-model | public | 几何/发射/壁反射合成。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 生产线拟合/Zeff代码未公开。 | 未公开 |
| Geant4 | official-enabling | open-source-particle-transport | public | 探测器响应/屏蔽/背景模型。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 在线事件逻辑和反演未公开。 | 未公开 |
| MCNP | controlled-access | radiation-transport-code | licensed/export-controlled | 响应/屏蔽/标定传递。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 在线计量数据库与控制接口未公开。 | 未公开 |
| MCNP | controlled-access | radiation-transport-code | licensed/export-controlled | 相机响应和散射串扰。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | RNC生产层析代码未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | JET/ITER谱反卷积和核数据配置未作为完整仓库公开。 | 未公开 |
| MCNP | controlled-access | radiation-transport-code | licensed/export-controlled | 活化位置响应与谱折叠。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 气动控制和活度分析生产代码未公开。 | 未公开 |
| Geant4 | official-enabling | particle-transport-toolkit | public | 探测器效率、屏蔽和背景响应。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | JET峰拟合/核反应反演未公开。 | 未公开 |
| FIDASIM | official-direct | open-source-FIDA-forward-model | public | 束、原子、权函数和合成FIDA谱。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | CTS谱拟合、准光配置和运行代码未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | FILD图像映射、轨道数据库与在线事件代码未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 实时模态识别和保护接口未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | ECEI成像校准、实时事件识别和射线追踪生产代码未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | BES实时/离线湍流分析和PSF数据库未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 射线追踪、实时谱拟合和角度配置代码未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | HIBP轨道、分析器控制和装置反演代码未公开。 | 未公开 |
| OpenADAS | official-enabling | atomic-data-service | public | GPI谱线碰撞辐射系数。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 中性输运、光流和装置实时分析未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 探针快速拟合、清洗和机器保护门控代码未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 实时热流反演、ROI和保护阈值配置未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | DTS低温谱拟合和实时脱靶前沿代码未公开。 | 未公开 |
| OpenADAS | official-enabling | atomic-data-service | public | Balmer PEC/SXB与再结合系数。 | 打开原始来源 ↗ |
| Cherab | official-enabling | open-source-spectroscopy-forward-model | public | 视线和合成谱。 | 打开原始来源 ↗ |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 生产反演/层析未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | QMB温度补偿、快门控制和库存融合代码未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | LIBS/LIDS定量标定与氚治理工作流未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 跨诊断光学吞吐健康融合与资产数据库未公开。 | 未公开 |
| ITER TSM tsmadkit / tsmadalg implementation | not-public | source-code | not-public | 论文明确说明 TSM、tsmadkit 与 tsmadalg 为 ITER Organization 专有知识产权，提交时不能公开。 | 未公开 |
| ITER QDS production logic/configuration | not-public | production-software-or-configuration | closed | 公开文献描述功能与资格方法，未发现生产仓库。 | 未公开 |
| JT-60SA Magnet Controller/QPC logic | not-public | production-software-or-configuration | closed | 生产逻辑与阈值未公开。 | 未公开 |
| EAST TDS DAQ/interlock application | not-public | production-software-or-configuration | closed | 论文描述架构，生产配置未公开。 | 未公开 |
| WEST WMS | not-public | production-software-or-configuration | closed | 生产图像处理、ROI 和 PCS 配置未公开。 | 未公开 |
| WEST FBG processing | not-public | production-software-or-configuration | closed | 光谱解调、补偿和数据库流水线未公开。 | 未公开 |
| W7-X thermal event detector | not-public | production-software-or-configuration | closed | 事件库和生产算法未作为完整公共仓库发布。 | 未公开 |
| FBG demodulation/FE comparison workflow | not-public | production-software-or-configuration | closed | 试验与仿真代码未公开。 | 未公开 |
| IEM/FEM ROM implementation | not-public | production-software-or-configuration | closed | 未发现论文对应公开仓库。 | 未公开 |
| TEXTOR/T-10 vibration DAQ | not-public | production-software-or-configuration | closed | 历史硬件/软件未公开。 | 未公开 |
| ITER DRGA control/spectral analysis | not-public | production-software-or-configuration | closed | 原型硬件公开，生产分析代码未公开。 | 未公开 |
| leak transport/localization model | not-public | production-software-or-configuration | closed | 未发现公开实现。 | 未公开 |
| JET AGHS process control/accountancy | not-public | production-software-or-configuration | closed | 生产 DCS、配方和账户数据库未公开。 | 未公开 |
| Raman concentration/accountancy software | not-public | production-software-or-configuration | closed | 校准和反演软件未公开。 | 未公开 |
| JET EDS control and monitoring | not-public | production-software-or-configuration | closed | 生产流程和 historian 未公开。 | 未公开 |
| ITER RH/IVVS control and digital work instructions | not-public | production-software-or-configuration | closed | 生产机器人、视觉和流程软件受控。 | 未公开 |
| ITER TCWS/CCWS/HRS I&C | not-public | production-software-or-configuration | closed | 生产 I&C 和 historian 未公开。 | 未公开 |
| EU-DEMO BOP condition-monitoring implementation | not-public | production-software-or-configuration | closed | 未发现装置级公开实现或数据集。 | 未公开 |
| W7-X coil protection logic | not-public | production-software-or-configuration | closed | 生产安全逻辑受控。 | 未公开 |
| MDSplus | official-enabling | data-framework | open-or-public-interface | 官方使用的公共数据平台；NSTX-U trees/data separate. | 打开原始来源 ↗ |
| NSTX-U Web Tools | official-enabling | data-interface | open-or-public-interface | 装置官方可视化/访问入口。 | 打开原始来源 ↗ |
| SPARC qualification database and diagnostic configuration | not-public | production-software-or-configuration | closed | 生产 V&V 证据库未公开。 | 未公开 |
| 装置专有分析/标定软件 | not-public | operational-analysis-pipeline | not public | 各装置PCI标定与谱分析流水线未公开。 | 未公开 |
| CHERAB Core | official-direct | source-code | public | CHERAB 团队维护的等离子体发射与观测建模核心。 | 打开原始来源 ↗ |
| Raysect | official-enabling | source-code | public | CHERAB 使用的官方科学射线追踪底座。 | 打开原始来源 ↗ |
| CHERAB-IMAS | official-direct | source-code | public | 将 IMAS 数据映射到 CHERAB 场景的项目官方适配层。 | 打开原始来源 ↗ |
| CHERAB Thomson scattering module | official-direct | source-code | public | TS 物理与光学实现属于 CHERAB 官方代码体系。 | 打开原始来源 ↗ |
| FIDASIM | official-direct | source-code | public | DIII-D Energetic Particle Physics 团队维护的官方仓库。 | 打开原始来源 ↗ |
| SOFT | official-direct | source-code | public | 主要作者维护的官方公开仓库。 | 打开原始来源 ↗ |
| ToFu | official-direct | source-code | public | ToFuProject 官方公开仓库，含几何、前向与反演实现。 | 打开原始来源 ↗ |
| XICSRT | official-direct | source-code | public | Princeton University 官方组织下的开源仓库。 | 打开原始来源 ↗ |
| ECRad | official-direct | source-code | public | 主要开发团队维护的公开代码。 | 打开原始来源 ↗ |
| REFMUL/REFMULF/REFMUL3 | not-public | source-code | not-public | 未核验到开发团队公开的可下载生产仓库；论文仅描述代码。 | 未公开 |
| XGC1-BES synthetic diagnostic workflow | not-public | source-code | not-public | 论文专用端到端实现未发现公开仓库。 | 未公开 |
| XGC | not-public | source-code | not-public | XGC1 是物理输入代码；访问受协作与许可约束，且不是 BES 观测算子本体。 | 未公开 |
| ASCOT5 | official-direct | source-code | public | ASCOT 开发团队官方公开仓库。 | 打开原始来源 ↗ |
| pydress | official-direct | source-code | public | DRESS 作者发布的 Python 实现。 | 打开原始来源 ↗ |
| ScintSuite | official-direct | source-code | public | 主要开发者公开的 FILD/INPA 分析与合成诊断套件。 | 打开原始来源 ↗ |
| ASCOT5 | official-enabling | source-code | public | 为 W7-X 合成链提供到探针口的粒子分布，不是探针仪器模型。 | 打开原始来源 ↗ |
| RENATE/RENATE-OD | not-public | source-code | not-public | 未核验到作者团队维护的公共生产仓库；论文与后续工作描述实现。 | 未公开 |
| TRIPPy | official-direct | source-code | public | 作者发布的 TRIPPy 实现。 | 打开原始来源 ↗ |
| eqtools | official-enabling | source-code | public | 提供平衡和坐标映射，不是辐射前向模型本身。 | 打开原始来源 ↗ |
| Minerva | not-public | source-code | not-public | 未核验到项目团队公开的完整通用框架仓库。 | 未公开 |
| ASDEX Upgrade IDA/Minerva workflow | not-public | source-code | not-public | 装置专用集成分析工作流未发现公共生产仓库。 | 未公开 |
| JET Minerva microwave workflow | not-public | source-code | not-public | 论文所用联合推断与装置接口未公开。 | 未公开 |
| SPECE | not-public | source-code | not-public | ECE 前向模型作为 enabling 组件；未核验公共仓库。 | 未公开 |
| Tomotok | official-direct | source-code | public | 作者团队公开的核心仓库。 | 打开原始来源 ↗ |
| Fast-ion velocity-space tomography workflow | not-public | source-code | not-public | 论文专用代码未发现官方公共仓库。 | 未公开 |
| FIDASIM | official-enabling | source-code | public | 可生成 FIDA 权重/前向响应，但不是联合层析求解器。 | 打开原始来源 ↗ |
| BITE | not-public | source-code | not-public | 论文所述完整 Bayesian Impurity Transport InferencE 工作流未核验到公共仓库。 | 未公开 |
| Aurora | official-enabling | source-code | public | 作者团队的杂质输运/原子前向模型库；不是 BITE 采样与模型选择本体。 | 打开原始来源 ↗ |
| InDiCA | official-direct | source-code | public | PyPI verified provenance指向的项目官方公开仓库。 | 打开原始来源 ↗ |
| BEAST equilibrium inference code | not-public | source-code | not-public | 论文实现未发现官方公开仓库。 | 未公开 |
| Diag2Diag-SRTS | official-direct | source-code | public | 论文团队公开的模型与实验代码仓库。 | 打开原始来源 ↗ |
| RAPTOR production observer | not-public | source-code | not-public | 装置实时实现未发现可核验公共生产仓库。 | 未公开 |
| MARTe2 | official-enabling | source-code | public | RFX-mod 实时宿主框架，不是 RAPTOR 物理观测器。 | 打开原始来源 ↗ |
| FRNN plasma-python | official-direct | source-code | public | 论文团队维护的 plasma-python 研究仓库；软件介绍页只作出处线索，不作为代码链接。 | 打开原始来源 ↗ |
| DisruptionPy | official-direct | source-code | public | MIT PSFC 维护的多装置破裂数据流水线。 | 打开原始来源 ↗ |